Załącznik nr ………..

 data…………………….

**Protokół z konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru**

W obiekcie:………………………………..………………………………….…….…………………….

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr ………………………………………………

wykonano/

nie wykonano

* instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej **-**……………..
* poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami

uruchamianymi ręcznie **-**……………..

* zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich **-**……………..
* czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i sprawne **-**……………..
* centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych **-**……………..
* poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym alarmowym centrum

odbiorczym **-**……………..

* poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego **-**……………..
* czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy **-**……………..

Przegląd za okres:

Rok …………….. Kwartał …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………….... …………………….………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI