Załącznik nr 1 do Wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

DLA ZADANIA NR 01850

„Budowa i rozbudowa technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną budynków nr 30, 31, 37 i 530 w kompleksie nr 0044 wraz z dostosowaniem pomieszczeń do przetwarzania informacji niejawnych”

KOMPLEKS WOJSKOWY - 0044

ADRES OBIEKTU : 	ul. Żwirki i Wigury 9/13

Warszawa

INWESTOR:			Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie						Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

ADMINISTRATOR : 	Jednostka Wojskowa nr 6021

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

UŻYTKOWNIK : 		Regionalne Centrum Informatyki Warszawa,

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wraz z  opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01850 „Budowa i rozbudowa technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną budynków nr 30, 31, 37 i 530 w kompleksie nr 0044 wraz z dostosowaniem pomieszczeń do przetwarzania informacji niejawnych”.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:

- Etap I – opracowanie Projektu Budowlanego,

- Etap II – opracowanie Projektu Technicznego i Wykonawczego tj. Projekt Techniczny i Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,

- Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

  - Klauzule niejawności prac projektowych:

    - Etap I - Projekt Budowlany (dalej Etap I) zawierający:

    - Projekt architektoniczno–budowlany br. budowlanej i elektrycznej - „ZASTRZEŻONE”;

    - Projekt architektoniczno–budowlany br. teletechnicznej - „POUFNE”

    - Etap II - Projekt Techniczny i Wykonawczy (dalej Etap II) tj.:

    - projekt techniczny br. teletechniczna - „POUFNE”;

    - projekt wykonawczy br. teletechniczna - „POUFNE”;

    - projekt techniczny br. budowlana i elektryczna - „ZASTRZEŻONE”;

    - projekt wykonawczy br. budowlana i elektryczna - „ZASTRZEŻONE”;

    - przedmiary robót br. budowlana, elektryczna i teletechniczna  - „JAWNE”;

    - kosztorysy inwestorskie br. budowlana, elektryczna i teletechniczna - „JAWNE”

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót br. budowlana, elektryczna i teletechniczna -„JAWNE”;

    - zestawienie kosztów zadania - „JAWNE”;

    - harmonogram realizacji robót - „JAWNE”;

    - wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń - „JAWNE”;

    - opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych - „JAWNE”;

  - Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

- zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny (WI) – „ZASTRZEŻONE”.

- Zatwierdzony Program Inwestycji (PI) – „POUFNE”

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym i Programie Inwestycji z uwzględnieniem uwag i opinii do ww. dokumentów

- INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBSZARU/OBIEKTU

  - Dane podstawowe

Dane obiektu:

Budynek nr 30

- powierzchnia ogólna – 4 039 m2.

- kubatura budynku – 18 965 m3,

- budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony;

- konstrukcja murowana

- rok budowy 1951,

- przeznaczenie: szkoleniowy,

Budynek nr 31

- powierzchnia ogólna – 835 m2.

- kubatura budynku – 3 922 m3,

- budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony;

- konstrukcja murowana

- rok budowy 1951,

- przeznaczenie: techniczno-usługowy,

Budynek nr 37

- powierzchnia ogólna – 2 549 m2.

- kubatura budynku – 12 842 m3,

- budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony;

- konstrukcja murowana

- rok budowy 1951,

- przeznaczenie: koszarowy,

Budynek nr 530

- powierzchnia ogólna – 516 m2.

- kubatura budynku – 2 191 m3,

- budynek 3-kondygnacyjny;

- konstrukcja murowana

- rok budowy 1990,

- przeznaczenie: obiekt ogólnowojskowy,

Dane dotyczące uzbrojenia terenu:

- kanalizację: sanitarną, deszczową,

- kanalizację teletechniczną – obejmuje cały teren kompleksu, miejscami może wymagać rozbudowy,

- sieć: wodociągową, cieplną, gazową,

- sieć elektroenergetyczną – jest i nie wymaga rozbudowy w związku z realizacją zamierzeń wynikających z zakresu WI,

- sieci teletechniczne – teren kompleksu posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną, na terenie kompleksu trwają prace nad rozbudową oraz modyfikacją technicznych systemów wspomagania ochrony fizycznej obiektu.

- ZAKRES RZECZOWY

  - Branża budowlana

- wymiana drzwi,

- wymiana wkładek drzwiowych na wkładki w systemie Master-Key;

  - Branża elektryczna

- zapewnienie zasilania 230V zasilaczy buforowych systemów SKD, SA,

- zapewnienie zasilania szaf i punktów dystrybucyjnych TSN,

- należy zwrócić  uwagę na zapewnienie niezbędnego czasu zasilania awaryjnego ze źródła rezerwowego dla systemu i urządzeń wspomagających ochronę fizyczną (min. 36 h)

  - Branża teletechniczna

- demontaż istniejących systemów: SA, TSN, SKD,

- instalacja SA dla wybranych pomieszczeń,

- instalacja czujek ruchu,

- instalacja czujek kontraktowych na drzwiach wejściowych,

- instalacja czujek sejsmicznych,

- instalacja zewnętrznych i wewnętrznych sygnalizatorów,

- instalacja systemu kontroli dostępu SKD,

- instalacja systemu videodomofonu,

- instalacja kamer wewnętrznych i zewnętrznych,

- instalacja centrali SA,

- instalacja tablicy synoptycznej,

- montaż depozytorów kluczy (mechaniczno-elektroniczny),

- instalacja oprogramowania graficznego tablicy synoptycznej,

- zaprogramowania stref ochronnych w systemie alarmowym,

- wykonanie nowych, dedykowanych do systemów alarmowych połączeń światłowodowych,

Uszczegółowienie zakresu stanowi PI wraz z uwagami i opiniami (POUFNE).

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA

  - Etap I i II – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:

- Aktualizacja inwentaryzacji wielobranżowej do celów projektowych;

- Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

- Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);

- Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów (wg potrzeb);

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego;

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;

Ponadto:

- Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

- Projekt techniczny i wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

- Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w WI), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

- Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

- Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r.  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.;

- Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);

- Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021r. r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;

- Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania w zakresie realizacji robót.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:

- Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

- Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

- Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;

- Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;

- Szczegółowy wykaz środków trwałych;

- Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy

- Projekt budowlany (wg branż) w 4 egz.,

- Projekt techniczny (wg branż)  w 4 egz.

- Projekty wykonawcze (wg branż) w 4 egz.,

- Przedmiary robót (wg branż) w 2 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie (wg branż) w 1 egz.,

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2  egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wg branż) w 2 egz.,

- Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.

Projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 3 płytach CD/DVD:

- Płyta nr 1 – Projekt budowlany – 1 szt

- Płyta nr 2 (dla Inwestora) – Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, projekt gospodarki zielenią,  scenariusz rozwoju zdarzeń oraz instrukcja ppoż. (pliki graficzne w formie pdf z podpisami i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 szt.

- Płyta nr 3 (do przetargu na roboty budowlane) Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, projekt gospodarki zielenią,  scenariusz rozwoju zdarzeń oraz instrukcja ppoż. (pliki graficzne w formie pdf z podpisami i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 szt.

  - Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.

Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.

Pełnienie nadzoru autorskiego będzie realizowane od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez Zamawiającego Wykonawcy i trwa do czasu odbioru końcowego robót.

Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.

- WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać

- uzgodnienia z użytkownikami;

- uzgodnienie z administratorem kompleksu;

- uzgodnienie z właściwym Regionalnym Centrum Informatyki 
i właściwym Węzłem Łączności;

- uzgodnienie z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych;

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż

- uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) 
i braku jego sprzeciwu);

- inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ

  - Podstawa wykonania opracowań

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:

- Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;

- Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

- Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

- Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;

  - Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego

- Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa.

  - Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna.

Dla projektanta/ów realizujących przedmiot zamówienia należy załączyć:

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej,

- aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dla projektanta/ów systemów zabezpieczeń należy dodatkowo załączyć:

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

- świadectwo, zaświadczenie lub autoryzacja ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych.

  - Wykonawca musi posiadać:

- właściwą kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012.683 z późn. zm.) lub Zarządzeniem nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.2017.226),

- świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „POUFNE” lub wyżej;

- ważną akredytację systemu teleinformatycznego,

- kierownika kancelarii lub inną osobę odpowiedzialną za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych posiadających:

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyżej,

- aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych posiadającego:

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyżej,

- aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW

- pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych posiadającego:

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej,

- zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW.

- SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA

  - Wartość oferty

Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:

Etap I – Projekt Budowlany – nie może przekroczyć 30% wartości prac projektowych;

Etap II – Projekt techniczny i wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału projektu budowlanego w wartości prac projektowych;

Etap III – nadzór autorski.

Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.

Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik nr 2 do umowy.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:

- koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;

- koszt wykonania dokumentacji przedprojektowej;

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;

- koszty pełnienia nadzoru autorskiego;

- podatek VAT;

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

  - Termin wykonania umowy

- Etap I - Projekt budowlany - 70 dni od daty podpisania umowy;

- Etap II - Projekt techniczny i wykonawczy - 120 dni od daty podpisania umowy;

- Etap III - Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Obowiązkowy wgląd do Programu Inwestycji (o klauzuli „POUFNE”)

Do kontaktu w sprawie wglądu do Wniosku Inwestycyjnego zostały wyznaczone:

- p. Joanna Majewska tel. 261-849-193,

- p. Anna Gołębiowska tel. 261-849-372.

Programu Inwestycji znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowy dokument zostanie udostępniony po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.

Przedstawiciele Wykonawcy biorący udział w wizji lokalnej oraz dokonujący wglądu do Programu Inwestycji muszą okazać:

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej,

- aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  - Pozostałe ustalenia

    - Na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta jedna umowa.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.