Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu wraz z montażem i demontażem czterech (4) kontenerów umywalkowo - prysznicowych  w celu zabezpieczenia szkolenia wojskowego studentów uczestniczących w ramach programu „Legia Akademicka” na terenie kompleksów wojskowych zlokalizowanych w Chełmie w terminie od dnia 27.06.2021r. do dnia 25.09.2021r.

Warunki jakie musi spełnić wykonawca:

- Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:

- Wynajmu kontenerów umywalkowo - prysznicowych, które posiadają co najmniej n/w wyposażenie:

- 5 umywalek i 5 stanowisk prysznicowych,

- dozowniki na mydło,

- wieszaki

- grzejnik elektryczny,

- pogrzewacz ciepłej wody,

- oświetlenie wewnętrzne,

- wentylację,

- przyłącze zimnej wody,

- wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej

- możliwość podłączenia energii elektrycznej,

- wynajmu kontenerów umywalkowo - prysznicowych z wszystkimi elementami wyszczególnionymi w pkt. 1)

- dostarczenia kontenerów umywalkowo - prysznicowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- odbiór kontenerów umywalkowo - prysznicowych po zakończeniu okresu na jaki został wynajęty,

- zamontowanie kontenerów umywalkowo - prysznicowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- podłączenie kontenerów umywalkowo - prysznicowych do mediów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- demontaż kontenerów umywalkowo - prysznicowych po zakończeniu okresu na jaki został wynajęty

- pozostawienia miejsca usytuowania kontenera umywalkowego stanie nie pogorszonym, czystym  i uporządkowanym,

- potwierdzania wykonania usługi przez przedstawiciela zamawiającego bądź użytkownika obsługiwanego kompleksu,

- przestrzegania zarządzeń, uregulowań i poleceń dotyczących przestrzegania porządku i dyscypliny na  terenie jednostki wojskowej, wydawanych przez osobę nadzorującą wykonanie usługi,

- Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: ………………………………………………   tel.: …………….…………..

- W przypadku planowania wykonywania prac powyżej 14 dni kalendarzowych osoby umieszczone w wykazie mogą być zobowiązane do złożenia wniosku o przepustkę okresową wraz załączoną aktualną fotografią o wymiarach 35 x 45 mm.

- Z uwagi na to, iż usługi będą wykonywane na terenie zamkniętym, Wykonawca uzgodni                       z użytkownikiem obiektu harmonogram wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem czasu pracy:

- w godzinach  7.00 – 15.30 (od poniedziałku do czwartku);

- w godzinach  7.00 – 13.00 (w piątek).

- w soboty oraz niedziele w godzinach ustalonych z Zamawiającym oraz Użytkownikiem zgłaszającym potrzebę wynajmu lub serwisowania kabiny sanitarnej bądź umywalki wolnostojącej

Ewentualna zmiana ww. czasu pracy może nastąpić za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym, uzgodni wszelkie zmiany osobowe, o których mowa powyżej, jakie nastąpią w trakcie trwania usług wynikających z Umowy oraz przedstawi aktualny wykaz pracowników realizujących przedmiot Umowy.

- Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez Komendanta 32 WOG w Zamościu na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 816 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1770 t.j.) i Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi  na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, każdorazowo musi być uzgadniany z Komendantem ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace, poprzez osobę odpowiedzialną ze strony 32 WOG za realizację przedmiotu Umowy.

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:

  - wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

  - użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego,

  - użytkowanie aparatów latających (bezzałogowych statków powietrznych, np.  typu „Dron”).

- Pracownicy realizujący ze strony Wykonawcy przedmiot Umowy przed przystąpieniem do jej realizacji są zobowiązani do odbycia szkolenia dotyczącego wewnętrznych regulacji dotyczących zasad wejścia (wjazdu) i przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego. Odbycie szkolenia potwierdzą w formie pisemnej na liście uczestników szkolenia. Szkolenie organizuje osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu ochrony w chronionym kompleksie.

- Przedmiot Umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 poz. 18).

Uwaga: Stosowanie wyżej wymienionych zapisów w dokumentacji przetargowej nie zwalnia z obowiązku dokonywania wpisów zawartych w pismach JW dotyczących wejścia na teren obiektów przez nich obiektów w związku z wykazywaniem prac będących przedmiotem umowy np. godziny wykonywania prac lub inne uwarunkowania stawiane wykonawcy.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od dnia 27.06.2020r. do dnia 25.09.202r.