Ostrołęka, 1.12.2023 r.

SPRiTS.T.262.21.2.2023

L.dz. …………………/2023

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Ogłoszenie nr 2023/BZP 00516688/01 z dnia 2023-11-27 na „Zakup materiałów medycznych na potrzeby SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS  w Ostrołęce”   Nr postępowania: SPRiTS.T.262.21.1.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W OSTROŁĘCE udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia :

Dotyczy formularza cenowego:

Pytanie 1

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem 5-15ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiennych elektrod, kompatybilnych z defibrylatorem?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 50mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 48mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o objętości oddechowej 150-1500ml, skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii na poziomie 99,999%, o objętości wewnętrznej 35ml i wadze 22g?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny kaniule o następujących parametrach :

•	kaniula z igłą typu Adva, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku

•	cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu (PUR)

•	materiał cewnika ( sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta

•	cewnik widoczny w RTG (6 pasków radiocieniujących)

•	samodomykający się korek portu górnego

•	ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut

•	metoda sterylizacji: tlenek etylenu

•	Rozmiar: 0,9 – 22G 25mm, 1.1-20Gx 32mm, 1.3-18Gx32mm, 1.5-17Gx45mm, 1.7-16G x 45mm; 2.0-14Gx45mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny kaniule Vasofix® Certo - kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć firmy BBraun o parametrach:

•	plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z 4 paskami kontrastującymi pod RTG

•	gładka powierzchnia

•	specjalny kształt końca poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli

•	cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów

•	mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka

•	elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle

•	uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką

•	zakończenie Lock

•	zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamującą wypływ krwi

•	koreczek luer lock?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny kaniule o następujących parametrach:

Opis produktu:

•	kaniula z igłą typu Adva, ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku

•	cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu (PUR)

•	materiał cewnika ( sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta

•	cewnik widoczny w RTG (6 pasków radiocieniujących)

•	samodomykający się korek portu górnego

•	zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika

•	komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy

•	ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut

•	metoda sterylizacji: tlenek etylenu

•	w rozmiarze:  0,9 x 25mm o przepływie 36ml/min, 1,1x32 mm o przepływie 65 ml/min , 1.3 x 32 mm o przepływie 95ml.min, 1.3x 45 o przepływie 06ml/min 1.5 x 45 mm o przepływie , 1.7 x 45 mm o przepływie 200 ml/min 142 ml/min ,2.0 x 45 mm o przepływie 305 ml/min?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny kaniule bezpieczną dożylną Vasofix Safety marki BBraun o parametrach:

•	Z wysokiej jakości cewnikiem FEP (za wyjątkiem G24 z cewnikiem poliuretanowym)

•	Wybudowany port do wstrzykiwania

•	Doskonałe właściwości punkcyjne dzięki atraumatycznej końcówce ze szlifem lancetowatym

•	4 wtopione paski kontrastujące pod RTG

•	Filtr hydrofobowy, hamujący wypływ krwi

•	Zdejmowany koreczek Lock

•	Kaniula z końcówką Lock

•	Oznaczenie rozmiarów kolorami

•	Bezleteksowa

•	Bez PCV

•	Safety-Clip zabezpiecza końcówkę igły bezpośrednio po wyciągnięciu

•	Sterylne opakowania jednostkowe

•	Producent: B.Braun

•	Zgodne ze standardem ISO 10.555-1/5

•	Dostępne rozmiary: od 14G (pomarańczowy) do 24G (żółty)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Pozycja 22, 23

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z wstępnie uformowanym podbródkiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pozycja 22, 23

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny wykonany z PP (część plastikowa) oraz z PE (gąbka wyścielająca kołnierz od wewnątrz)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny w kolorze białym-niebieskim-pomarańczowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z 3 stopniami regulacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny o wymiarach 48 x 13cm i wadze 70g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny w kolorze białym-niebieskim?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny z 16 stopniami regulacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny o wymiarach 56 x 15cm i wadze 111g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pozycja 29-32

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z medycznego PCV?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Pozycja 29-32

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Pytanie 20

Pozycja 29-32

Czy Zamawiający dopuści wycenę maski krtaniowej na sztuki z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Pozycja 34-39

Czy Zamawiający wymaga masek tlenowych bez ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 22

Pozycja 51

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga papieru do drukarki laboratoryjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru do drukarki defibrylatora.

Pytanie 23

Pozycja 52

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za sztukę czy za opakowanie 5 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę/ rolkę.

Pytanie 24

Pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego opatrunku wentylowanego o parametrach:

•	NORSE RESCUE® Chest Seal to zaawansowany opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej.

•	Opatrunek jest specjalnie zaprojektowany z użyciem hydrożelowego kleju klasy medycznej, który jest wystarczająco mocny, aby przylegał do skóry narażonej na kontakt z krwią, potem, włosami, piaskiem lub wodą

•	Opatrunek kwadratowy, o zaokrąglonych brzegach

•	Rozmiar: 15cm x 15cm

•	Zdjęcie poglądowe:

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego opatrunku hemostatycznego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 12cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności min. 9 litrów potwierdzona oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze o gramaturze min. 30g/m2?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 3,3 / 340mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Pozycja 66

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 4,7 / 340mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Pozycja 67

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 2,5cm x 9,14m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści plastry o wymiarach 6 x 8cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści plastry sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 34

Pozycja 74, 75

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną wyłącznie z medycznego termoplastycznego PCV?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Pozycja 74

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pozycja 75

Czy Zamawiający miał na myśli podwójne oznaczenie głębokości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 37

Pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści rurkę z niewielką ilością ftalanów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Pozycja 86-89

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39

Pozycja 86-89

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z podstawową skalą nierozszerzoną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Pozycja 97

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Pozycja 103

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania zawierający 0,05% glukonianu chlorheksydyny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.