## CZĘŚĆ I
Załącznik nr 1A - Wykaz Asortymentu
FORMULARZ CENOWY
Nazwa postępowania: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  |  | ZP/S-PN-02/2024
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
CZĘŚĆ I - Sukcesywna dostawa zasuw sieciowych oraz obudów do zasuw
L.p. | Asortyment | Cecha | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto
Zasuwy kołnierzowe – żeliwne z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej
1 | Zasuwa kołnierzowa | DN 50 PN 16 | 10
2 | Zasuwa kołnierzowa | DN 80 PN 16 | 150
3 | Zasuwa kołnierzowa | DN 100 PN 16 | 120
4 | Zasuwa kołnierzowa | DN 125 PN 16 | 10
5 | Zasuwa kołnierzowa | DN 150 PN 16 | 100
6 | Zasuwa kołnierzowa | DN 200 PN 10 | 10
7 | Zasuwa kołnierzowa | DN 200 PN 16 | 10
8 | Zasuwa kołnierzowa | DN 250 PN 10 | 3
9 | Zasuwa kołnierzowa | DN 250 PN 16 | 3
10 | Zasuwa kołnierzowa | DN 300 PN 10 | 4
11 | Zasuwa kołnierzowa | DN 300 PN 16 | 4
12 | Zasuwa kołnierzowa | DN 350 PN 10 | 1
13 | Zasuwa kołnierzowa | DN 350 PN 16 | 1
14 | Zasuwa kołnierzowa | DN 400 PN 10 | 3
15 | Zasuwa kołnierzowa | DN 400 PN 16 | 3
16 | Zasuwa kołnierzowa | DN 500 PN 10 | 2
17 | Zasuwa kołnierzowa | DN 500 PN 16 | 1
18 | Zasuwa kołnierzowa o zabudowie długiej | DN 400 PN 16 | 1
19 | Zasuwa kołnierzowa | DN 600 PN 10/16 | 1
Obudowy sztywne do zasuw
1 | Obudowa sztywna | DN 50 RD 1,25 | 10
2 | Obudowa sztywna | DN 80 RD 1,25 | 10
3 | Obudowa sztywna | DN 100 RD 1,25 | 10
4 | Obudowa sztywna | DN 150 RD 1,25 | 10
5 | Obudowa sztywna | DN 150 RD 1,50 | 10
6 | Obudowa sztywna | DN 150 RD 2.0 | 10
7 | Obudowa sztywna | DN 150 RD 2.5 | 10
8 | Obudowa sztywna | DN 200 RD 1,25 | 4
9 | Obudowa sztywna | DN 250 RD 1,25 | 2
10 | Obudowa sztywna | DN 300 RD 1,25 | 4
11 | Obudowa sztywna | DN 400-500 RD 1,25 | 4
12 | Obudowa sztywna | DN 50 RD 1,50 | 5
13 | Obudowa sztywna | DN 80 RD 1,50 | 5
14 | Obudowa sztywna | DN 100 RD 1,50 | 3
15 | Obudowa sztywna | DN 200 RD 1,50 | 3
16 | Obudowa sztywna | DN 250 RD 1,50 | 2
17 | Obudowa sztywna | DN 300 RD 1,50 | 3
18 | Obudowa sztywna | DN 400-500 RD 1,50 | 3
19 | Obudowa sztywna | DN 50 RD 2,00 | 2
20 | Obudowa sztywna | DN 80 RD 2,00 | 4
21 | Obudowa sztywna | DN 100 RD 2,00 | 5
22 | Obudowa sztywna | DN 200 RD 2,00 | 2
23 | Obudowa sztywna | DN 250 RD 2,00 | 2
24 | Obudowa sztywna | DN 300 RD 2,00 | 5
25 | Obudowa sztywna | DN 400-500 RD 2,00 | 3
26 | Obudowa sztywna | DN 50 RD 2,50 | 3
27 | Obudowa sztywna | DN 80 RD 2,50 | 2
28 | Obudowa sztywna | DN 100 RD 2,50 | 2
29 | Obudowa sztywna | DN 200 RD 2,50 | 2
30 | Obudowa sztywna | DN 250 RD 2,50 | 1
31 | Obudowa sztywna | DN 300 RD 2,50 | 4
32 | Obudowa sztywna | DN 400-500 RD 2,50 | 2
33 | Obudowa sztywna | DN 600 RD 1,25 | 4
Obudowy teleskopowe do zasuw
1 | Obudowa telesk. | DN 50 RD87 1,30-1,80 | 15
2 | Obudowa telesk. | DN 80 RD 1,30-1,80 | 150
3 | Obudowa telesk. | DN 100 RD 1,30-1,80 | 130
4 | Obudowa telesk. | DN125-150 RD 1,30-1,80 | 70
5 | Obudowa telesk. | DN200 RD1,35-1,80 | 20
6 | Obudowa telesk. | DN250 RD1,40-1,80 | 10
7 | Obudowa telesk. | DN300 RD1,50-1,80 | 5
8 | Obudowa telesk. | DN 350 RD 1,50-1,80 | 1
9 | Obudowa telesk. | DN 400-500 RD 1,50-1,80 | 2
10 | Obudowa telesk. | DN50-100 RD1,3-1,8 | 2
11 | Obudowa telesk. | DN125-150 RD1,3-1,8 | 2
12 | Obudowa telesk. | DN 50 RD 2,00-2,50 | 4
13 | Obudowa telesk. | DN 80 RD 2,00-2,50 | 8
14 | Obudowa telesk. | DN 100 RD 2,00-2,50 | 20
15 | Obudowa telesk. | DN 125-150 RD 2,00-2,50 | 10
16 | Obudowa telesk. | DN 200 RD 2,00-2,50 | 2
17 | Obudowa telesk. | DN 250 RD 2,00-2,50 | 2
18 | Obudowa telesk. | DN 300 RD 2,00-2,50 | 2
19 | Obudowa telesk. | DN 350 RD 2,00-2,50 | 1
20 | Obudowa telesk. | DN 400-500 RD 2,00 -2,50 | 4
21 | Obudowa telesk. | DN 600 RD 1,25- 1,5 | 3
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające do wody pitnej z przyłączem kołnierzowym
1. | Zawór nap-odp | DN 50 PN 10 | 2
2. | Zawór nap-odp | DN 50 PN 16 | 2
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające do wody pitnej do bezpośredniej zabudowy
1. | Zawór nap-odp | DN 50 L 1095 PN 10-16 | 2
2. | Zawór nap-odp | DN 80 L 1095 PN 10-16 | 2
Razem Część I:

## Część II
Załącznik nr 1A - Wykaz Asortymentu
FORMULARZ CENOWY
Nazwa postępowania: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  |  | ZP/S-PN-02/2024
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
CZĘŚĆ II - Sukcesywna dostawa kształtek wodociągowych
L.p. | Asortyment | Cecha | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto
Kształtka dwukołnierzowa FF z żeliwa sferoidalnego
1 | Króciec dwukołnierzowy | DN 50 L 200 PN 16 | 2
2 | Króciec dwukołnierzowy | DN 50 L 300 PN 16 | 2
3 | Króciec dwukołnierzowy | DN 50 L 400 PN 16 | 2
4 | Króciec dwukołnierzowy | DN 50 L 500 PN 16 | 2
5 | Króciec dwukołnierzowy | DN 80 L 200 PN 16 | 30
6 | Króciec dwukołnierzowy | DN 80 L 300 PN 16 | 80
7 | Króciec dwukołnierzowy | DN 80 L 400 PN 16 | 10
8 | Króciec dwukołnierzowy | DN 80 L 500 PN 16 | 30
9 | Króciec dwukołnierzowy | DN 80 L 1000 PN 16 | 1
10 | Króciec dwukołnierzowy | DN 100 L 200 PN 16 | 15
11 | Króciec dwukołnierzowy | DN 100 L 300 PN 16 | 10
12 | Króciec dwukołnierzowy | DN 100 L 400 PN 16 | 5
13 | Króciec dwukołnierzowy | DN 100 L 500 PN 16 | 5
14 | Króciec dwukołnierzowy | DN 100 L 1000 PN 16 | 1
15 | Króciec dwukołnierzowy | DN 150 L 200 PN 16 | 6
16 | Króciec dwukołnierzowy | DN 150 L 300 PN 16 | 8
17 | Króciec dwukołnierzowy | DN 150 L 400 PN 16 | 4
18 | Króciec dwukołnierzowy | DN 150 L 500 PN 16 | 5
19 | Króciec dwukołnierzowy | DN 150 L 1000 PN 16 | 1
20 | Króciec dwukołnierzowy | DN 200 L 200 PN 10/16 | 4
21 | Króciec dwukołnierzowy | DN 200 L 300 PN 10/16 | 4
22 | Króciec dwukołnierzowy | DN 200 L 400 PN 10/16 | 2
23 | Króciec dwukołnierzowy | DN 200 L 500 PN 10/16 | 4
24 | Króciec dwukołnierzowy | DN 250 L 400 PN 10/16 | 2
25 | Króciec dwukołnierzowy | DN 250 L 500 PN 10/16 | 2
26 | Króciec dwukołnierzowy | DN 300 L 300 PN 10/16 | 4
27 | Króciec dwukołnierzowy | DN 300 L 500 PN 10/16 | 2
28 | Króciec dwukołnierzowy | DN 400 L 300 PN 10/16 | 3
29 | Króciec dwukołnierzowy | DN 400 L 500 PN 10/16 | 2
Zwężka dwukołnierzowa FFR z żeliwa sferoidalnego
1 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 80-50 L 200 PN 16 | 10
2 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 100-50 L 200 PN 16 | 6
3 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 100-80 L 200 PN 16 | 30
4 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 125-80 L 200 PN 16 | 4
5 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 125-100 L 200 PN 16 | 10
6 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 150-80 L 200 PN 16 | 8
7 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 150-100 L 200 PN 16 | 16
8 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 200-80 L 300 PN 10/16 | 4
9 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 200-100 L 300 PN 10/16 | 4
10 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 200-150 L 300 PN 10/16 | 4
11 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 250-200 L 300 PN 10/16 | 2
12 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 300-250 L 300 PN 10/16 | 2
13 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 350-300 L 300 PN 10/16 | 2
14 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 400-300 PN 10/16 | 2
15 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 400-350 L 300 PN 10/16 | 1
16 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 500–400 PN 10/16 | 2
17 | Zwężka dwukołnierzowa | DN 600-500 PN 10/16 | 2
Trójnik kołnierzowy T z żeliwa sferoidalnego
1. | Trójnik kołnierzowy | DN 80-50 L 330 PN 16 | 6
2. | Trójnik kołnierzowy | DN 80-80 L 330 PN 16 | 20
3. | Trójnik kołnierzowy | DN 100-50 L 360 PN 16 | 5
4. | Trójnik kołnierzowy | DN 100-80 L 360 PN 16 | 20
5. | Trójnik kołnierzowy | DN 100-100 L 360 PN 16 | 20
6. | Trójnik kołnierzowy | DN 125-125 L 400 PN 16 | 10
7. | Trójnik kołnierzowy | DN 150-50 L 440 PN 16 | 2
8. | Trójnik kołnierzowy | DN 150-80 L 440 PN 16 | 20
9. | Trójnik kołnierzowy | DN 150-100 L 440 PN 16 | 20
10. | Trójnik kołnierzowy | DN 150-150 L 440 PN 16 | 20
11. | Trójnik kołnierzowy | DN 200-80 L 520 PN 10/16 | 4
12. | Trójnik kołnierzowy | DN 200-100 L 520 PN 10/16 | 4
13. | Trójnik kołnierzowy | DN 200-150 L 520 PN 10/16 | 4
14. | Trójnik kołnierzowy | DN 200-200 L 700 PN 10/16 | 6
15. | Trójnik kołnierzowy | DN 250-200 L 700 PN10/16 | 2
16. | Trójnik kołnierzowy | DN 300-100 L 800 PN10/16 | 4
17. | Trójnik kołnierzowy | DN 300-150 L 800 PN10/16 | 4
18. | Trójnik kołnierzowy | DN 300-250 L 800 PN10/16 | 2
19. | Trójnik kołnierzowy | DN 300-300 L 800 PN10/16 | 4
20. | Trójnik kołnierzowy | DN 400-150 L 800 PN10/16 | 2
21. | Trójnik kołnierzowy | DN 400-200 L 800 PN10/16 | 2
22. | Trójnik kołnierzowy | DN 400-300 PN 10/16 | 2
23. | Trójnik kołnierzowy | DN 400-400 PN 10/16 | 2
25. | Kolano stopowe kołnierzowe | DN 80 | 90
26. | Kolano stopowe kołnierzowe | DN 100 | 10
27. | Kolano stopowe kołnierzowe | DN 150 | 2
Łączniki rurowe dla rur stalowych, żeliwnych, azbestocementowych
1. | Łączniki rurowe | DN 50 (57-74) PN 16 | 2
2. | Łączniki rurowe | DN 80 (84-107) PN 16 | 4
3. | Łączniki rurowe | DN 100 (106-132) PN 16 | 4
4. | Łączniki rurowe | DN 125 (132-158) PN 16 | 2
5. | Łączniki rurowe | DN 150 (157-185) PN 16 | 4
6. | Łączniki rurowe | DN 200 (189-212) PN 16 | 2
7. | Łączniki rurowe | DN 200 (218-244) PN 16 | 2
8. | Łączniki rurowe | DN 250 (264-295) PN 16 | 2
9. | Łączniki rurowe | DN 300 (315-349) PN 16 | 2
Łączniki rurowo-kołnierzowe do rur stalowych, żeliwnych, AC
1. | Złącze kołnierzowe | DN 80 (84-107) PN 16 | 2
2. | Złącze kołnierzowe | DN 100 (106-132) PN 16 | 10
3. | Złącze kołnierzowe | DN 125 (132-158) PN 16 | 4
4. | Złącze kołnierzowe | DN 150 (157-185) PN 16 | 10
5. | Złącze kołnierzowe | DN 200 (189-212) PN 10/16 | 8
6. | Złącze kołnierzowe | DN 200 (218-244) PN10/16 | 4
7. | Złącze kołnierzowe | DN 250 (264-295) PN 10/16 | 4
8 | Złącze kołnierzowe | DN 300 (315-349) PN 10/16 | 4
9 | Złącze kołnierzowe | DN 400 (400-435) PN 10/16 | 4
10 | Złącze kołnierzowe | DN 400 (435-470) PN 10/16 | 2
11 | Złącze kołnierzowe | DN 600 (610-645) PN 10/16 | 2
Łuki kołnierzowe 90o, kolana PN 10, PN 16
1. | Łuk dwukołnierzowy | DN 80 PN 10 / PN 16 | 12
2. | Łuk dwukołnierzowy | DN 100 PN 10 / PN 16 | 8
3. | Łuk dwukołnierzowy | DN 150 PN 10 / PN 16 | 5
4. | Łuk dwukołnierzowy | DN 200 PN 10 / PN 16 | 2
5. | Łuk dwukołnierzowy | DN 250 PN 10 / PN 16 | 2
6. | Łuk dwukołnierzowy | DN 300 PN 10 / PN 16 | 2
7. | Łuk dwukołnierzowy | DN 400 PN 10 / PN 16 | 2
Wstawka montażowa PN 10, PN 16
1. | Wstawka montażowa | DN 80 PN 16 | 2
2. | Wstawka montażowa | DN 100 PN 16 | 2
3. | Wstawka montażowa | DN 125 PN 16 | 2
4. | Wstawka montażowa | DN 150 PN 16 | 4
5. | Wstawka montażowa | DN 200 PN10/16 | 2
6. | Wstawka montażowa | DN 250 PN 10/16 | 2
7. | Wstawka montażowa | DN 300 PN 10/16 | 2
8. | Wstawka montażowa | DN 350 PN 10/16 | 2
9. | Wstawka montażowa | DN 400 PN 10/16 | 2
10 | Wstawka montażowa | DN 500 PN 10/16 | 2
Razem część II:

## Część III
Załącznik nr 1A - Wykaz Asortymentu
FORMULARZ CENOWY
Nazwa postępowania: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  |  | ZP/S-PN-02/2024
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
CZĘŚĆ III - Sukcesywna dostawa zasuw do przyłączy domowych wraz z osprzętem
L.p. | Asortyment | Cecha | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto
Zasuwy do przyłączy domowych z miękkim uszczelnieniem – żeliwne z gwintem wewnętrznym i gwintem zewnętrznym
1. | Zasuwa w/z | DN 1’’ PN 16 | 2
2. | Zasuwa w/z | DN 1 ¼’’ PN 16 | 10
3. | Zasuwa w/z | DN 1 ½’’ PN 16 | 10
4. | Zasuwa w/z | DN 2’’ PN 16 | 20
Zasuwy do przyłączy domowych z miękkim uszczelnieniem – żeliwne z obustronnym gwintem wewnętrznym
1. | Zasuwa w/w | DN ¾’’ PN 16 | 2
2. | Zasuwa w/w | DN 1’’ PN 16 | 2
3. | Zasuwa w/w | DN 1 ¼’’ PN 16 | 2
4. | Zasuwa w/w | DN 1 ½’’ PN 16 | 2
5. | Zasuwa w/w | DN 2’’ PN 16 | 2
Zasuwy do przyłączy domowych z miękkim uszczelnieniem – żeliwne z gwintem zewnętrznym i złączem ISO
1. | Zasuwa z/ISO | DN 1’’ PN 16 | 40
2. | Zasuwa z/ISO | DN 1 ¼’’ PN 16 | 100
3. | Zasuwa z/ISO | DN 1 ½’’ PN 16 | 16
4. | Zasuwa z/ISO | DN 2’’ PN 16 | 20
Zasuwy do przyłączy domowych z miękkim uszczelnieniem – z żywicy POM z obustronnym złączem ISO do rur PE
1. | Zasuwa ISO/ISO | DN ¾’’ PN 16 | 2
2. | Zasuwa ISO/ISO | DN 1’’ PN 16 | 40
3. | Zasuwa ISO/ISO | DN 1¼’’ PN 16 | 50
4. | Zasuwa ISO/ISO | DN 1½’’ PN 16 | 10
5. | Zasuwa ISO/ISO | DN 2’’ PN 16 | 10
Zawory kątowe z żeliwa do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym
1. | Zawór kątowy | DN 1’’ PN 16 | 2
2. | Zawór kątowy | DN 1¼’’ PN 16 | 2
3. | Zawór kątowy | DN 1½’’ PN 16 | 2
4. | Zawór kątowy | DN 2’’ PN 16 | 2
Zawory kątowe z żeliwa do przyłączy domowych z odejściem ISO dla rur PE i gwintem zewnętrznym
1. | Zawór kątowy | DN 1’’ PN 16 | 10
2. | Zawór kątowy | DN 1¼’’ PN 16 | 30
3. | Zawór kątowy | DN 1½’’ PN 16 | 10
4. | Zawór kątowy | DN 2’’ PN 16 | 30
Obudowy do armatury do przyłączy wdomowych z przyłączem śrubowym ¾’’ – 2’’
1. | Obudowa sztywna | DN ¾’’-2’’ RD 1,00 | 2
2. | Obudowa sztywna | DN ¾’’-2’’ RD 1,25 | 4
3. | Obudowa sztywna | DN ¾’’-2’’ RD 1,50 | 30
4. | Obudowa sztywna | DN ¾’’-2’’ RD 2,00 | 10
5. | Obudowa telesk. | DN ¾’’-2’’ RD 1,30 – 1,80 | 250
6. | Obudowa telesk. | DN ¾’’-2’’ RD 2,00 – 2,50 | 20
Zawory napowietrzająco-odpowietrzające do wody pitnej z przyłączem z gwintem wewnętrznym
1. | Zawór nap-odp | DN 1’’ PN 0,1-6 | 1
2. | Zawór nap-odp | DN 1’’ PN 0,8-16 | 2
3. | Zawór nap-odp | DN 2’’ PN 0,1-6 | 1
4. | Zawór nap-odp | DN 2’’ PN 0,8-16 | 2
Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC z gwintem wewnętrznym
1. | Opaska do nawier. | DN 90 Gwint 1 ¼" PN 16 | 10
2. | Opaska do nawier. | DN 90 Gwint 1 ½" PN 16 | 2
3. | Opaska do nawier. | DN 90 Gwint 2" PN 16 | 50
4. | Opaska do nawier. | DN 110 Gwint 1 ¼" PN 16 | 20
5. | Opaska do nawier. | DN 110 Gwint 1 ½" PN 16 | 2
6. | Opaska do nawier. | DN 110 Gwint 2" PN 16 | 150
7. | Opaska do nawier. | DN 125 Gwint 2" PN 16 | 10
8. | Opaska do nawier. | DN 160 Gwint 1 ¼" PN 16 | 4
9. | Opaska do nawier. | DN 160 Gwint 1 ½" PN 16 | 2
10. | Opaska do nawier. | DN 160 Gwint 2" PN 16 | 40
11. | Opaska do nawier. | DN 225 Gwint 1 ¼" PN 16 | 2
12. | Opaska do nawier. | DN 225 Gwint 1 ½" PN 16 | 2
13. | Opaska do nawier. | DN 225 Gwint 2" PN 16 | 8
14. | Opaska do nawier. | DN 280 Gwint 1 ¼" PN 16 | 2
15. | Opaska do nawier. | DN 280 Gwint 1 ½" PN 16 | 2
16. | Opaska do nawier. | DN 280 Gwint 2" PN 16 | 4
17. | Opaska do nawier. | DN 315 Gwint 1 ¼" PN 16 | 2
18. | Opaska do nawier. | DN 315 Gwint 1 ½" PN 16 | 2
19. | Opaska do nawier. | DN 315 Gwint 2" PN 16 | 4
20. | Opaska do nawier. | DN 400 Gwint 2" PN 16 | 2
Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC z odejściem kołnierzowym PN 16
1 | Opaska do nawier. | DN 110 - 80 | 2
2 | Opaska do nawier. | DN 125 -80 | 2
3 | Opaska do nawier. | DN 160 - 80 | 2
4 | Opaska do nawier. | DN 225 - 80 | 2
5 | Opaska do nawier. | DN 225 - 100 | 2
6 | Opaska do nawier. | DN 250 - 100 | 2
7 | Opaska do nawier. | DN 250 - 150 | 2
8 | Opaska do nawier. | DN 280 – 150 | 2
9 | Opaska do nawier. | DN 315 – 80 | 2
10 | Opaska do nawier. | DN 315 – 150 | 6
11 | Opaska do nawier. | Dn 450 - 150 | 2
Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych, stalowych i azbestowych z odejściem gwintowym
1. | Uniwersalna opaska | DN 80 1 ¼" PN 16 | 2
2. | Uniwersalna opaska | DN 80 2" PN 16 | 5
3. | Uniwersalna opaska | DN 100 1 ¼" PN 16 | 2
4. | Uniwersalna opaska | DN 100 2" PN 16 | 10
5. | Uniwersalna opaska | DN 125 1 ¼" PN 16 | 2
6. | Uniwersalna opaska | DN 125 2" PN 16 | 2
7. | Uniwersalna opaska | DN 150 1 ¼" PN 16 | 2
8. | Uniwersalna opaska | DN 150 2" PN 16 | 10
9. | Uniwersalna opaska | DN 200 1 ¼" PN 16 | 2
10. | Uniwersalna opaska | DN 200 2" PN 16 | 4
11. | Uniwersalna opaska | DN 300 1 ¼" PN 16 | 2
12. | Uniwersalna opaska | DN 300 2" PN 16 | 2
13. | Uniwersalna opaska | DN 350 2" PN 16 | 2
14. | Uniwersalna opaska | DN 400 2" PN 16 | 2
Opaski do nawiercania dla rur żeliwnych, stalowych i azbestowych z odejściem kołnierzowym
1. | Uniwersalna opaska | DN 100-50 PN 16 | 2
2. | Uniwersalna opaska | DN 150-80 PN 16 | 2
3. | Uniwersalna opaska | DN 200-100 PN 16 | 2
4. | Uniwersalna opaska | DN 250-100 PN 16 | 2
5. | Uniwersalna opaska | DN 300-100 PN 16 | 2
Nasadka odcinająca do nawierceń pod ciśnieniem
1. | Nasadka odcinająca | DN 1 ¼” PN 16 | 5
2. | Nasadka odcinająca | DN 1 ½” PN 16 | 5
3. | Nasadka odcinająca | DN 2” PN 16 | 20
Pierścienie klinowe
1. | Pierścień klinowy | DN 50 PN 10 | 2
2. | Pierścień klinowy | DN 80 PN 10 | 20
3. | Pierścień klinowy | DN 100 PN 16 | 10
4. | Pierścień klinowy | DN 150 PN 16 | 10
5. | Pierścień klinowy | DN 200 PN 16 | 6
6. | Pierścień klinowy | DN 250 PN 16 | 5
7. | Pierścień klinowy | DN 300 PN 16 | 5
RAZEM Część III:

## Część IV
Załącznik nr 1A - Wykaz Asortymentu
FORMULARZ CENOWY
Nazwa postępowania: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  |  | ZP/S-PN-02/2024
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
CZĘŚĆ IV - Sukcesywna dostawa łączników i łuków z zabezpieczeniem przesuwnym
L.p. | Asortyment | Cecha | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto
Łączniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego dla rur PE i PCW zabezpieczone przed przesunięciem
1 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 50-63 PN 10 | 10
2 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 80-90 PN 10 | 100
3 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 100-110 PN 10 | 100
4 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 100-125 PN 10 | 20
5 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 150-160 PN 10 | 60
6 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 200-200 PN 10 | 10
7 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 200-225 PN 10 | 10
8 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 250-280 PN 10 | 8
9 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 300-315 PN 10 | 6
10 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 400-400 PN 10 | 2
11 | Kołnierz dla rur PCW, PE | DN 400-450 PN 10 | 2
Łączniki rurowe dla rur PE i PCW zabezpieczone przed przesunięciem
1 | Łącznik rurowy | Dz 90 PN 10 | 20
2 | Łącznik rurowy | Dz 110 PN 10 | 20
3 | Łącznik rurowy | Dz 125 PN 10 | 6
4 | Łącznik rurowy | Dz 160 PN 10 | 6
5 | Łącznik rurowy | Dz 200 PN 10 | 4
6 | Łącznik rurowy | Dz 225 PN 10 | 6
7 | Łącznik rurowy | Dz 280 PN 10 | 4
8 | Łącznik rurowy | Dz 315 PN 10 | 2
Łuk kielichowy 900 z żeliwa sferoidalnego dla rur PE i PVC zabezpieczony przed przesunięciem
1 | Łuk 900 | Dz 90 PN 10 | 10
2 | Łuk 900 | Dz 110 PN 10 | 15
3 | Łuk 900 | Dz 125 PN 10 | 5
4 | Łuk 900 | Dz 160 PN 10 | 10
5 | Łuk 900 | Dz 225 PN 10 | 2
6 | Łuk 900 | Dz 280 PN 10 | 2
7 | Łuk 900 | Dz 315 PN 10 | 2
Łącznik rurowy specjalne zabezpieczone przed przesunięciem, do rur stalowych, żeliwnych, AC, PE, PVC w średnicach DN 50-400:
1. | Łącznik rurowy | DN 80 PN 10/16 | 6
2. | Łącznik rurowy | DN 100 PN 10/16 | 8
3. | Łącznik rurowy | DN 125 PN 10/16 | 2
4. | Łącznik rurowy | DN 150 PN 10/16 | 10
5. | Łącznik rurowy | DN 200 PN 10/16 | 4
6. | Łącznik rurowy | DN 250 PN 10/16 | 2
7. | Łącznik rurowy | DN 300 PN 10/16 | 2
8. | Łącznik rurowy | DN 350 PN 10 | 2
9. | Łącznik rurowy | DN 400 PN 10 | 2
Kołnierz specjalny zabezpieczone przed przesunięciem dla rur stalowych, żeliwnych, AC, PE, PVC w średnicach DN 50-400:
1. | Kołnierz specjalny zabezpiecz. | DN 80 PN 10/16 | 40
2. | Kołnierz specjalny zabezpiecz. | DN 100 PN 10/16 | 30
3. | Kołnierz specjalny zabezpiecz. | DN 125 PN 10/16 | 10
4. | Kołnierz specjalny zabezpiecz. | DN 150 PN 10/16 | 16
5. | Kołnierz specjalny zabezpiecz. | DN 200 PN 10/16 | 8
6. | Kołnierz specjalny zabezpiecz. | DN 250 PN 10/16 | 2
7. | Kołnierz specjalny zabezpiecz | DN 300 PN 10/16 | 2
8. | Kołnierz specjalny zabezpiecz | DN 350 PN 10 | 2
9. | Kołnierz specjalny zabezpiecz | DN 400 PN10 | 2
Razem Część IV: