**Załącznik nr 5 do SWZ**

**KRYTERIA JAKOŚCI - OCENA JAKOŚCI**

Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości na podstawie n/w podkryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Pozycja w załączniku nr 1 do umowy** | **Podkryteria podlegające ocenie** | **Punktacja** |
| 4 | 1-3 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość połączenia przyrządu z materiałem przetoczeniowym.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Płynność regulacji.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 4-5 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość połączenia ze strzykawką, kranikiem i filtrem.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Giętkość, elastyczność zapewniająca prawidłowe podawanie leku.  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 6-7 | Płynnie przemieszczający się tłok. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Szczelność strzykawki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Precyzyjna i czytelna podziałka. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |