1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi
o przedstawienie oferty na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz
z przepompownią ścieków w ul. Żytniej w Kaliszu.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**

Wykonanie prac zgodnie z projektem: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Braci Niemojowskich
i w ul. Żytniej” – opracowanym w kwietniu 2021r., w tym:

1. Budowa kanału sanitarnego Ø315PVC-U o długości 1087,5m. Materiał: Ø315PVC-U ze ścianką litą klasy S wg PN-EN1401-1:2009 o średnicy Dz315x9,2mm.
2. Budowa rurociągu tłocznego Dz110 x 6,6mm PE100 SDR 17 PN10 o długości 406,50m.
3. Montaż i uruchomienie przepompowni ścieków o mocy 2x3,0kW wraz z szafką sterowniczą, którą należy wykonać w sposób umożliwiający włączenie do monitoringu.
4. Montaż trójników PVC-U Ø315/160/89 na kanale sanitarnym w ilości ok. 40szt. dla nieruchomości zagospodarowanych – lokalizacja trójników na wysokości osadników (szamb) i/lub w uzgodnieniu z właścicielami posesji.
5. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej przepompowni ścieków – zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez SINEL D. Magoch – maj 2021r.
6. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem „Projekt budowlany na odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Niemojowskich w Kaliszu opracowanym przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „R-PROJEKT” – uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego w ZDM w Kalisz.
7. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po budowie kanalizacji sanitarnej
w ul. Żytniej - uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego w ZDM w Kalisz.
8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanału sanitarnego grawitacyjno – tłocznego wraz z lokalizacją trójników – 2 egzemplarze.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Prowadzenie prac przy zapewnieniu ciągłości odbioru ścieków dla odbiorców.
2. Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (również nieujawnionych na podkładach geodezyjnych), które nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.

Prace należy prowadzić zgodnie z:

1. Decyzją ZDM w Kaliszu Decyzją WU.4132.118.2.2019 z dnia 08.09.2020r.
2. Decyzją ZDM w Kaliszu Decyzją WU.4132.118.1.2019 z dnia 19.09.2019r.
3. Decyzją ZDM w Kaliszu Decyzją WU.4132.118.2019 z dnia 03.09.2019r.
4. Protokołem z narady koordynacyjnej Nr WGK.6630.559.2019 z dnia 18.12.2019r.
5. Protokołem z narady koordynacyjnej Nr WGK.6630.533.2020 z dnia 09.12.2020r.
6. Pozwoleniem Nr 59/C/2021 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu z dnia 09.03.2021r. – nadzór archeologiczny po stronie Inwestora.
7. Opinią geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego „Sieć wodociągowa
i kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna w ul. Żytniej w Kaliszu” – opracowaną przez Zakład Usług Geotechnicznych L. Satanowski – listopad 2019.
8. Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym – opracowanym przez Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „R-PROJEKT”.
9. Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 511/21 z dnia 17.08.2021r.

Uwaga:

1. Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie).
2. Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.
3. Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.
4. Kinetę studni S21 należy wykonać jako zbiorczą (dopływ prawy i lewy) celem umożliwienia rozbudowy kanału w kierunku ulicy Pieszej.
5. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
6. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
7. Termin wejścia na budowę: od 15.05.2022r.
8. Termin wykonania: do 30.09.2022r.
9. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: do 31.10.2022r.
10. Całkowity odbiór inwestycji nastąpi po przyłączeniu zasilania przepompowni ścieków przez Energa Operator S.A. i pozytywnym wykonaniu rozruchu przepompowni ścieków.
11. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca będzie obciążony przez Zamawiającego kosztami za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych na bieżąco w trakcie realizacji zadania.

1. **Warunki gwarancji:**

Gwarancja: min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.
1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* + - 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.
1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:
* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.
1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie
z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
2. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
5. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	* + 1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	+ - 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	+ - 1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
			2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2) oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze
i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem (załącznik nr 6).
8. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie (załącznik nr 7).
9. Kopię opłaconej polisy wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.