## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy stentgraftów do łuku aorty
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | • stentgraft trójelementowy z szerokim zakresem rozmiarów do wyboru • z jednym, dwoma lub trzema odgałęzieniami • rusztowanie z elektropolerownego nitinolu, powleczone poliestrem • atraumatyczne mocowanie proksymalne – zakończenie pokryte poliestrem • stentgraft upakowany w dwie osłonki – zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna, elastyczna • jeden, dwa lub trzy tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta • tunele wyposażone są w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu • proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu • zakres średnic stentgraftu: 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu to 270 mm • znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego • w zestawie niezbędne akcesoria | szt | 8
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy prowadników do systemu neuroprotekcji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadniki do systemu neuroprotekcji | szt | 20
- kompatybilne z filtrem luźno balotującym typu Emboshield Nav6, który jest w posiadaniu Zamawiającego
- średnica 0,014”, długość 190cm
- konstrukcja prowadnika zabezpieczająca przed zsunięciem filtra z prowadnika
- prowadniki o 2 różnych stopniach podparcia, w zależności od wymagań anatomicznych
- prowadnik typu „workhorse” o długości 315cm
- pakowane zbiorczo po 5 szt
- Ilość sztuk w komisie: 5szt
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 4: