Załącznik nr 10

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2024 – kontrola jakości wody z urządzeń wodociągowych

| L.p. | Stacje uzdatniania wody – określające również obszar objęty monitoringiem | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Mrocza | Mk |  | Mk |  | Mp |  | Mk |  |  | Mk |  |  |
| 2 | Modrakowo | Mk |  | Mk |  | Mp |  | Mk |  |  | Mk |  |  |
| 3 | Wiele | Mk |  | Mk |  | Mp |  | Mk |  |  | Mk |  |  |
| 4 | Drzewianowo |  |  |  | Mk |  |  |  | Mk |  |  |  |  |

Mk – monitoring kontrolny
Mp – monitoring przeglądowy

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2025 – kontrola jakości wody z urządzeń wodociągowych

| L.p. | Stacje uzdatniania wody – określające również obszar objęty monitoringem | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Mrocza |  | Mk |  | Mk |  | Mp |  |  | Mk |  | Mk |  |
| 2 | Modrakowo |  | Mk |  | Mk |  | Mp |  |  | Mk |  | Mk |  |
| 3 | Wiele |  | Mk |  | Mk |  | Mp |  |  | Mk |  | Mk |  |
| 4 | Drzewianowo |  |  | Mk |  |  | Mp |  |  | Mk |  |  |  |

Mk – monitoring kontrolny
Mp – monitoring przeglądowy

Załącznik nr 11

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2024 – wody popłuczne

| L.p. | SUW | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Mrocza |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza poszerzona |  | Analiza Podstawowa |
| 2 | Drzewianowo |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza poszerzona |  | Analiza Podstawowa |
| 3 | Modrakowo |  |  |  | Analiza podstawowa |  |  |  |  |  | Analiza poszerzona |  |  |

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2025 – wody popłuczne

| L.p. | SUW | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Mrocza |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza poszerzona |  | Analiza Podstawowa |
| 2 | Drzewianowo |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza Podstawowa |  | Analiza poszerzona |  | Analiza Podstawowa |
| 3 | Modrakowo |  |  |  | Analiza podstawowa |  |  |  |  |  | Analiza poszerzona |  |  |

Załącznik nr 12

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2024 – oczyszczalnia ścieków Mrocza*

| L.p. | Oczyszczalni ścieków | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Mrocza ul. Akacjowa 2 | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba |

*Jeżeli w danym roku zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki- w następnym roku pobiera się 4 próbki, w miesiącach oznaczonych wytłuszczonym drukiem (do ustalenia z Zamawiającym).

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2025 – oczyszczalnia ścieków Mrocza*

| L.p. | Oczyszczalni ścieków | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Mrocza ul. Akacjowa 2 | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba | 1 próba |

*Jeżeli w danym roku zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki- w następnym roku pobiera się 4 próbki, w miesiącach oznaczonych wytłuszczonym drukiem (do ustalenia z Zamawiającym).

Załącznik nr 13

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2024 – monitoring składowiska odpadów w m. Ostrowo gm. Mrocza

| L.p. | Mierzony parametr | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Skład wód odciekowych |  |  | 1 próba |  |  | 1 próba |  |  | 1 próba |  |  | 1 próba |
| 2 | Skład wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód |  |  | 5 prób |  |  | 5 prób |  |  | 5 prób |  |  | 5 prób |
| 3 | Pomiar wielkości emisji i składu gazu składowiskowego | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób |
| 4 | Kontrola struktury i składu masy składowanych odpadów pod kątem określenia powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury odpadów | raz w roku (co 12 miesięcy) - do uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola osiadania kwatery składowiska | raz w roku (co 12 miesięcy) - do uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola stateczności zboczy kwatery składowiska | raz w roku (co 12 miesięcy) - do uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 13

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK W ROKU 2025 – monitoring składowiska odpadów w m. Ostrowo gm. Mrocza

| L.p. | Mierzony parametr | MIESIĄC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| 1 | Skład wód odciekowych |  |  | 1 próba |  |  | 1 próba |  |  | 1 próba |  |  | 1 próba |
| 2 | Skład wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód |  |  | 5 prób |  |  | 5 prób |  |  | 5 prób |  |  | 5 prób |
| 3 | Pomiar wielkości emisji i składu gazu składowiskowego | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób | 5 prób |
| 4 | Kontrola struktury i składu masy składowanych odpadów pod kątem określenia powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury odpadów | raz w roku (co 12 miesięcy) - do uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola osiadania czynnej kwatery składowiska | raz w roku (co 12 miesięcy) - do uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola stateczności zboczy czynnej kwatery składowiska | raz w roku (co 12 miesięcy) - do uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pomiar hałasu w środowisku, pochodzącego od składowiska odpadów (dot. wymagań pozwolenia zintegrowanego) | raz na dwa lata (do uzgodnienia) - dotyczy 2023 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |