Specyfikacja

Zadanie II

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | Stawka VAT % | Wartość VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga magazynowa I | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Waga magazynowa II | 1 | szt. |  |  |  |  |  |

Waga magazynowa I musi posiadać cechy charakterystyczne:

- zasilanie elektryczne 230 V oraz akumulatorowe,

- zakres obciążenia od 2 kg do 300 kg,

- dokładność odczytu (ważenia) 100 g;

- wielkość platformy ważącej 500mm x 700 0m (+/- 50 0m);

- wyświetlacz ciekło-krystaliczny LCD z podświetleniem,

- konstrukcja stalowa,

- aktualna legalizacja,

- certyfikaty umożliwiające legalizację przez Urząd Miar,

Waga magazynowa II musi posiadać cechy charakterystyczne:

- zasilanie elektryczne 230 V oraz akumulatorowe,

- zakres obciążenia od 400g do 60 kg,

- dokładność odczytu (ważenia) 20 g;

- wielkość platformy ważącej 500mm x 700 0m (+/- 50 0m);

- wyświetlacz ciekło-krystaliczny LCD z podświetleniem,

- konstrukcja stalowa,

- aktualna legalizacja,

- certyfikaty umożliwiające legalizację przez Urząd Miar,

- Termin realizacji: do 30 września 2020

- Sposób i miejsce dostarczenia zamówienia – produkt dostarczony na koszt sprzedającego do 4 RBLog Wrocław – Skład Wędrzyn.

- Forma i termin płatności: - Faktura VAT -przelew na konto 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej za należycie wykonaną.

- Gwarancja: Minimum 24 miesiące na wszystkie elementy od daty odbioru