Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.72.7.2021
z dnia ………………………

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek dotchawiczych dedykowanych do systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu „NIM Resposne 3,0’ posiadanego przez zamawiającego, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 7 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno-techniczne oraz jakościowe.

3. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - ilość sztuk w opakowaniu,
      - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa, wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednorazowa rurka dotchawicza z możliwością kontroli nerwu krtaniowego o średnicy od 7,0 mm i 8,0 mm dedykowana do pracy z systemem do neuromonitoringu NIM 3.0, / op. 5 szt. / Rozmiary: 7.0; 8.0. / Zamawiający przy zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególny rozmiar.	szt	80