Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądu konserwacyjnego i remontu, gaśnic oraz agregatów gaśniczych znajdujących się na terenie AWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109, na terenie kompleksu 3856 Raków oraz na terenie kompleksu Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 usługa na terenie poszczególnych kompleksów powinna być wykonywana przez co najmniej dwie osoby, posiadające uprawnienia do wykonywania działań serwisowych gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych oraz posiadające autoryzację takich firm jak: Ogniochron i Boxmet, Gaz-tech. Dysponują odpowiednim zapleczem techniczno – serwisowym do wykonywania napraw. W przypadku konieczności wykonania naprawy czy przeprowadzenia badań UDT oraz WDT, wykonawca na ten czas użyczy swoich gaśnic. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi wraz z dojazdem.

Zakres oraz orientacyjne ilości zawiera tabela poniżej..

 Ofertę złożyć na platformie zakupowej na całość usługi (przenieść pozycję RAZEM z kol.7 ) dołączając poniższą ,wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną tabelę.

Podać w nagłówku dane teleadresowe firmy, NIP.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | nazwa | ilość |  Przegląd i konserwacja (*cena jedn.brutto)*  |  remont+ UDT *(cena jedn.brutto za remont oraz za UDT dot.poz 3;4;5)*  |  suma kol.. 4 i 5  | wartość brutto*iloczyn kol.z.6 x kol.3)* |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP 2 | 73 |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-4 | 131 |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 290 |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica śniegowa GS 5x | 21 |  |  |  |  |
| 5 | Agregat proszkowy AP 25x | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Gaśnica śniegowa GS 2x | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Koc gaśniczy | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Gaśnica gastr.GWP2xAF | 6 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

 Osoba do kontaktu: ……………………………………….

Telefon kontaktowy: ………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………………………...

 …………………………………………………..

 (pdpis , pieczęć osoby składającej ofertę)