Załącznik nr 3)

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

Roboty remontowo- budowlane w budynku strzelnicy KMP w Suwałkach  przy ul. Świerkowa 60

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane w strzelnicy KMP w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 .

Zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarami  robót.

Zakres robót do wykonania:

Roboty budowlane

- Wymiana  belki drewnianej  kulochwytu  dolnego  przed linią celów,

- Wymiana  belki drewnianej  przed zespołem  kulochwytu głównego,

- Wymiana deskowania  na kulochwycie  dolnym

- Wymiana deskowania na zabezpieczeniu  górnym

- Wymiana obudowy łapacza kul z desek gr 50mm

- Wymiana  płyt  antyrykoszetowych na kulochwycie dolnym

- Wymiana  płyt kulochwytowych na kulochwycie głównym

- Naprawa wygłuszenia zabezpieczenia bocznego