Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 07.01.2021r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 24/20

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póżn. zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

do części 3

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkty równoważne o charakterystyce:

1. - Trzpień cementowany, stalowy, stożek 12/14, kąty CCD 134° i lateralizowany 131°;

- korek dokanałowy w 3 rozmiarach dla średnic kanału 8-22mm;

- ostrza piły grubości 1,27mm;

2. – trzpień o stożku 12/14 i kątach CCD 131° oraz lateralizowany 127,5°;

- panewka bezcementowa typu press-fit z otworem technicznym zaślepianym specjalną wypustką wbudowana we wkładkę panewkową w rozmiarach 44-72mm;

- nadbudowa do wyżej oferowanej panewki w postaci tytanowej wkładki korekcyjnej umożliwiającej przesunięcie zewnętrzne centrum rotacji i/lub zmianę kąta inklinacji i antewersji panewki o 10° lub 20°;

- głowy ceramiczne Biolox Delta w średnicach 28 i 32mm w 3 długościach szyjki oraz 36 i 40mm w 4 długościach szyjki;

- ostrza piły grubości 1,27mm;

3. - panewka bezcementowa typu press-fit z otworem technicznym zaślepianym specjalną

wypustką wbudowana we wkładkę panewkową;

- wkładki panewkowe polietylenowe w średnicach wewnętrznych 28, 32, 36mm standardowe i z

nawisem

- głowy metalowe w średnicach 28-32-36mm

- głowy ceramiczne Biolox Delta w średnicach 28 i 32mm w 3 długościach szyjki oraz 36mm

w 4 długościach szyjki

- ostrza piły grubości 1,27mm;

4. – komponenty udowe cementowany wykonany z CoCr w wersji KR (kinematic retaining) i PS

typu open box

- komponenty piszczelowe wykonany ze stopu tytanu typu fixed bearing; górna powierzchnia

polerowana

- wkładki stawowe z polietylenu UHMWPE typu KR i PS mocowane zatrzaskowo w 6

grubościach dla każdego rozmiaru

- cement kostny z gentamycyną

5. – komponent udowy w 6 rozmiarach wykonanych z CoCrMo dla obu przedziałów

- komponent piszczelowy wykonany ze stopu tytanu w 6 rozmiarach

- wkładka stawowa polietylenowa w 4 grubościach dla każdego rozmiaru typu fixed baering

uniwersalna

- ostrza dedykowane do przeprowadzenia zabiegu typu oscylacyjnego i posuwistego

6. – cementy kostne z gentamycyną 40g

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.