## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - po modyfikacji
ZNAK SPRAWY: Z/68/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawy sensorów do oksymetrii mózgowej na okres 24 miesięcy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sensor do nieinwazyjnego pomiaru utlenowania regionalnego krwi mózgu: - przeznaczony do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych (jeden rodzaj czujnika), -samoprzylepny, jednorazowego użytku, - pomiar saturacji mózgowej i somatycznej dla dorosłych, - czas pomiaru/pracy jednego czujnika to min. 72h Ilość sztuk w komisie: 20 szt. | 900
Wartość ogółem oferty:
* W zakresie realizacji umowy Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy dostarczy na czas trwania umowy w ramach ceny aparat z modułem do pomiaru oksymetrii regionalnej oraz odłączalnym panelem przednim umożliwiającym użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 1 godzinę pracy, z ekranem dotykowym w systemie LCD, przekątna min. 10 cali , menu w języku polskim lub angielskim, 2 – kanałowe monitorowanie z możliwością rozbudowy do 4 , w tym somatyczne - rejestracja technologii oraz wskazania do monitorowania somatycznego w instrukcji obsługi, cała platforma monitorująca o wadze poniżej 5 kg – w tym wyjmowany panel przedni o wadze poniżej 2 kg, o dwóch wiązkach świetlnych LED, z pełnym serwisem, w ilości 1 szt.