# POROZUMIENIE HANDLOWE EZP/365/2021/PH

zawarte w dniu ……………… r. na czas określony – **08.06.2021 r. do dnia 07.06.2022 r**., pomiędzy:

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,** ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia, nr identyfikacyjny NIP: 586 -10-42–91, zwanym dalej Zamawiającym,

a

**……………………………………………**, zwanym dalej Wykonawcą,

1. **Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy zaworów regulacyjno – odcinających:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INDEKS** | **NAZWA TOWARU \*** | **PLAN**  | **NETTO** |
| **ILOŚĆ** | **J. M.**  | **cena jednostkowa za szt** | **Łączna wartość**  |
| 175167 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 10, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 1 | szt. |   |   |
| 11952 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 15, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 20 | szt. |   |   |
| 13042 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 20, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 12 | szt. |   |   |
| 11953 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 25, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 12 | szt. |   |   |
| 11954 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 32, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 4 | szt. |   |   |
| 12967 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 40, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 3 | szt. |   |   |
| 11955 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 50, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 2 | szt. |   |   |
| 161313 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, GWINTOWANY, DN 65, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C., Z KRÓĆCAMI POMIAROWYMI | 1 | szt. |   |   |
| 11957 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, KOŁNIERZOWY, DN 65, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt. |   |   |
| 818 | ZAWÓR REGULACYJNO - ODCINAJĄCY, KOŁNIERZOWY, DN 80, 1,6 MPA, TEMP. MAX. 150 ST. C. | 1 | szt. |   |   |
| RAZEM |   |

\*Konstrukcja - zawór z kadłubem nierozbieralnym z elementem regulacyjno-odcinającym w postaci grzyba; wersja nakrętno - nakrętna; wpływ temperatury lub ciśnienia nie może powodować zacięć, zakleszczeń, niekontrolowanego zamknięcia; napęd ręczny bezpośredni - pokrętło z oznaczoną podziałką zgrubną i zdrobną; uszczelnienie zaworu winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia; zawór winien umożliwiać regulacje przepływu z funkcja odcięcia, a wartości pośrednie winno się nastawiać płynnie (bezstopniowo); zawór winien posiadać króćce pomiarowe a także możliwość plombowania wstępnej nastawy regulacji ręcznej oraz stopniowanie natężenia przepływu w ramach nastawy wstępnej w czasie pracy instalacji;

\* Materiał - korpus i głowica zaworu wykonana z brązu cynowo-cynkowego lub stali nierdzewnej; trzpień wykonany ze stali nierdzewnej lub ocynkowanego mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; uszczelki grzybka wykonane z PTFE lub podobnego materiału uszczelniającego bez zawartości azbestu.

 **2. Warunki realizacji zamówień**:

* określony w pkt. 1 przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy tj. od 08.06.2021 r. do 07.06.2022 r. przy zachowaniu niezmienności stawek.
* Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości wymienionego asortymentu oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny.
* wskazana w pkt. 1 ilość określona została z należytą starannością, ale nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości, służyć winna jedynie ocenie skali rocznego zamówienia;
* gwarancja 2 lata;
* dostawa w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia;
* niezrealizowanie całości asortymentu określonego w pkt. 1 nie wpływa na cenę towaru;
* Ceny podane w pkt. 1 zawierają koszty transportu na miejsce wskazane w zamówieniu (magazyn OPEC Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie obsługiwanych miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo).
* Forma płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby OPEC. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. Dopuszczalne jest wysyłanie e-faktur na adres na mail: faktury@opecgdy.com.pl
* Każdorazowo, w przypadku niemożności realizacji otrzymanego zamówienia zgodnie z powyższym terminem, informacja taka winna zostać przekazana przez Wykonawcę do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego do p. ………………., lub p. …………………. lub p. …………………………….
* Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia zamówienia jest wysłanie go faxem lub drogą elektroniczną na numer faxu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy ………………………………..

**3. Strony mają prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.**

a) Odstąpienie od Porozumienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

b) Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji Porozumienia zgodnie z jej wymogami.

Osoba do kontaktu: **……………………..**, kom. ………………………, e-mail:……………………

 ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA