KR-01/10/23 Balice, 04.05.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Dostawa urządzeń do monitoringu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy aby przy kamerze nr 2 nie ma pomyłki jeśli chodzi o ilość klatek? Wymagana ilość to 25 przy 5mp a powinno być 20 kl. Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Zamawiający informuje, że w opisie kamery nr 2 w Załączniku nr 3 do SWZ nie popełniono błędu i są produkty które posiadają wymagane parametry.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB