Załącznik do OPZ numer 1.7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Drukarka opasek dla niemowląt

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| STANOWISKO KOMPUTEROWE |  |  |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Technologia druku Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki | TAK |  |
|  | Pamięć Flash 512 MB | TAK |  |
|  | Pamięć SDRAM 256 MB | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 300 dpi / 12 pkt na mm | TAK |  |
|  | Głowica Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi Czujnik uniesienia głowicy | TAK |  |
|  | Komunikacja: Ethernet, USB | TAK |  |
|  | Kody liniowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 | TAK |  |
|  | Kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, kody QR | TAK |  |
|  | Opaski: Możliwość stosowania opasek: Zapięcie samoprzylepne lub na zatrzask Rozmiary dla dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
|  | Maks. długość druku 558 mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Narzędzie do projektowania etykiet, dostępne bezpłatnie na stronie producenta Podświetlany wskaźnik niskiego poziomu/braku nośnika | TAK |  |
|  | Integracja: Wymagane podłączenie i konfiguracja z aktualnie działającym systemem HIS Medicus On-Line | TAK |  |
|  | Zestaw Wymagana dostawa minimum 6 kasetek opasek dla noworodków | TAK |  |

| Warunki gwarancji i serwisu | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. | TAK |  |
| Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |

- W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)