Czy zamawiający dopuszcza udział Wykonawcy, które nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ale posiada umowy z instalacjami, które posiadają stosowne decyzje?

Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie Wykonawców, którzy spełniają wymagania zapytania ofertowego określone w Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 8. Sposób zagospodarowania odpadów – szczegółowe wymagania – obowiązki:

1)	Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów jedynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zagospodarowanie odpadów w procesie R10 – „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska” w obrębie województwa podkarpackiego w myśl art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach.

- Zgodnie z procesem R-10, osady można zagospodarować:

  - W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;

  - Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;

  - Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

  - Do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne.

W przypadku zagospodarowania osadów, o którym mowa w  ppkt 2 lit. a – c) Wykonawca będący władającym powierzchnią ziemi jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Natomiast w przypadku zagospodarowania osadów, o którym mowa w ppkt 2 lit. d)  polegającym na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania osadów ściekowych w inny sposób jak zostało określone w Zapytaniu ofertowym.

Czy zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie zagospodarowania odpadów?

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w zakresie zagospodarowania odpadu objętego przedmiotowym zapytaniem ofertowym, co zostało zapisane w § 3 ust. 14 projektu umowy: „Wykonawca wykona zadanie objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców”.

Czy zamawiający dopuszcza zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy?

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców w zakresie realizacji zadania objętego zapytaniem ofertowym, co również oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy.

Prosimy o udostępnienie zdjęć odpadów.

Jakiego rodzaju pojazdu wymaga Zamawiający?

Zamawiający nie określa wymagań, co do rodzaju pojazdu odbierającego odpad. Wykonawca winien przeanalizować dojazd do miejsca odbioru odpadów pod kątem istniejących ograniczeń tonażowych i dostosować pojazd odbierający odpad do ewentualnych ograniczeń tonażowych, lub wystąpić w przypadku istnienia ograniczenia tonażowego dla danego pojazdu do właściwego Organu o zezwolenie na przejazd.

Czy zamawiający wymaga podstawienia kontenerów?

Zamawiający zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 9, ppkt 6. Wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia na swój koszt szczelnych kontenerów z plandeką lub zasuwanych o pojemności, co najmniej 40 m3 każdy - na magazynowany osad w ilości ok. 250 Mg (planowana ilość osadu dla pojedynczej partii do wywozu).

Wykonawca do podstawionych przez siebie kontenerów przeładowuje własną ładowarką lub ładowarko-koparką wytworzony przez Zamawiającego osad z kontenera o poj. 8 m3, który usytuowany jest pod podajnikiem z prasy taśmowej i znajduje się w budynku oczyszczalni ścieków.

Prosimy o udostępnienie badań osadów ściekowych.