Nr postępowania: GUM2025ZP0027				                        Gdańsk, dnia 13.03.2025 r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę modeli i trenażerów w 4 pakietach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Gdański Uniwersytet Medyczny, dalej Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), dalej zwana ustawą Pzp udziela odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1, dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu z 48 do 72h?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy rozdziału III pkt 3d – Pakiet 2, Pakiet 3:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający jako równoważny dokument na potwierdzenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, uzna deklarację producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia nie wymaga złożenia tych dokumentów na etapie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3, dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1 lit. a)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w terminowej realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,1% ceny brutto Pakietu, którego dostawa została opóźniona, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Pakietu, określonej w § 4 ust. 1

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

Pytanie nr 4, dotyczy Umowa § 6 ust. 1 lit. b)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych w okresie gwarancji do wysokości 0,1% ceny brutto Pakietu w którym stwierdzono lub ujawniono wady, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Pakietu, określonej w § 4 ust. 1.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II. Z uwagi na treść udzielnej powyżej odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp zmieniają się zapisy w zakresie §5ust. 3 pkt a) załącznika nr 4 do SWZ zawierającego projekt umowy.

III. Uwzględniając zapis zawarty w rozdziale III ust. 16 SWZ Zamawiający doprecyzowuje zapis zawarty w rozdziale IX w ustępie 3 pkt c) SWZ opis przygotowania oferty i uzyskuje on następujące brzmienie: „wypełniony przedmiotowy środek dowodowy - załącznik nr 3.1 do SWZ – formularz parametrów ocenianych, w zakresie w jakim Wykonawca (dotyczy pakietów od 2 do 4) składa ofertę z wypełnioną kolumną „szczegółowy opis parametrów ocenianych oferowanego przedmiotu zamówienia” – w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

III. Ponadto Zamawiający, informuje, iż w na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 5 w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) w rozdziale X, XI, XVI dotyczących terminu składania i otwarcia ofert z dnia 17.03.2025 r. na dzień 18.03.2025 r.

Składanie ofert do 18.03.2025 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert 18.03.2025 r. o godz. 10:30

Zmienia się również termin związania ofertą z dnia 15.04.2025 r. na dzień 16.04.2025 r.

Na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 286 ust. 9 dokonuje zmiany zapisów odnoszących się do terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany w zakresie terminu zawiązania ofertą zawartych w sekcji VIII (procedura) ogłoszenia o zamówieniu 2025/BZP 00137133 z dnia 07.03.2025 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 17.03.2025 r. na dzień 18.03.2025 r.

Składanie ofert do godz.10:00.

Otwarcie ofert o godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ponadto zmienia się termin związania ofertą z dnia 15.04.2025 r. na dzień 16.04.2025 r.

Załączniki do pisma:

- zmodyfikowany 13.03.2025 r. załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy

- ogłoszenie o zmianie I z dnia 13.03.2025 r. 2025/BZP 00144431

p.o. Kanclerza

/-/

prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Agnieszka Ossowska