**Załącznik nr 3 do SWZ**

PAKIET 1

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Model do nauki wstrzyknięć – 8 szt.** |
|  | Wykonany z materiału o właściwościach imitującego ludzką skórę, odpornego na wielokrotne wkłucia |
|  | Budowa wielowarstwowa pozwalająca na dostęp do:   1. wartswy naskórka 2. skóry właściwej 3. tkanki tłuszczowej 4. tkanki mięśniowej |
|  | Trening umiejętności wstrzyknięć:   1. podskórnych 2. śródkskórnych 3. domięśniowych |
|  | Wytwarzanie pęcherzyka na powierzchni skóry po prawidłowym wstrzyknięciu śródskórnym |
|  | Konstrukcja pozwalająca na odprowadzenie podanego płynu |
|  | Mocowana na kończynie pozoranta |
|  | Wymiary nie większe niż 300 x 200 x 200 mm (dł. x szer. x wys.) |
|  | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego |