**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Ramię do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej – 8 szt.** |
|  | Pełnowymiarowe ramię dorosłego mężczyzny |
|  | Anatomiczne punkty orientacyjne umożliwiające znalezienie właściwego miejsca wkłucia |
|  | Skóra:   1. wymienna 2. wykonana z materiału o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ludzkiej skóry |
|  | System żylny:   1. 8-kanałowy 2. wymienny 3. napełniany sztuczną krwią ze zbiornika zewnętrznego |
|  | Dostępy dożylne:   1. żyły dłoni: 2. grzbietowe śródręcza 3. dłoniowe palców 4. nadgarstka 5. żyły ramienia: 6. odłokciowa 7. odpromieniowa 8. pośrodkowa odłokciowa 9. odpromieniowa dodatkowa 10. pośrodkowa przedramienna 11. pośrodkowa odpromienna 12. pośrodkowa łokcia |
|  | Trening umiejętności:   1. techniki iniekcyjne 2. infuzje 3. wprowadzanie kaniuli dożylnej 4. nacięcia żył |
|  | Wykonywanie wielokrotnych wstrzyknięć w mięsień naramienny |
|  | Akcesoria:   1. sztuczna krew o pojemności co najmniej 1 l 2. pojemniki na sztuczną krew podłączane do układu żylnego |
|  | Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |