Przedmiot zamówienia: **HAK AUTOMATYCZNY DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ – ZESTAW**

Nazwa-model/typ……………………………

Producent…………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy min.2023r.) …………………………..

| **L.p.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY**  **WPISAĆ parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoklamrowy, jednoelementowy statyw mocowany na sterylnie do szyny stołu operacyjnego, uchwyt działający na  zasadzie śruby rzymskiej pozwalający na dopasowanie do każdego rodzaju stołu.  Montowany na sterylnie, przez obłożenie (do 6 warstw obłożenia) | TAK |  |
| 2 | Statyw do montażu wysięgnika 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Rama - jednoelementowy wysięgnik z zamontowanymi ramionami do ustawienia wzdłuż ciała pacjenta – służącymi do zamontowania klamr zaciskowych i poszczególnych haków.  Umożliwiający zamocowanie dwóch haków w tej samej płaszczyźnie – „jeden na drugim” (np. pogłębienie zasięgu haka powłokowego hakiem jelitowym), umożliwiający zamontowanie haków pod dowolnym kątem wobec ramy, 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Klamry zaciskowe zamkowe (dwa położenia otwarte i zamknięte) do zamontowania haków na poprzeczkach, do wielopłaszczyznowego ustawienia. Klamry zaciskowe pasujące do wszystkich haków- 8 szt. | TAK |  |
| 5 | Hak powłokowy typu Mayo (7 cm × 5 cm) 2 szt.  Hak powłokowy typu Mayo (7 cm x 7,6 cm) 2 szt.  Hak powłokowy typu Mayo (8,9 cm x 10,2 cm) 1 szt.  Hak trzewiowy, obrotowy (5 cm × 15,2 cm) 1 szt.  Hak jelitowy, perforowany, plastyczny, obrotowy (5 cm × 16,5 cm) 1 szt.  Hak jelitowy, perforowany, plastyczny, obrotowy (7,6 cm × 16,5 cm) 1 szt.  Hak zmodyfikowany, typu Kelly (7,6 cm x 6,4) cm 1szt.  Hak zmodyfikowany, typu Kelly (  Kontener do sterylizacji 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Szkolenie personelu po dostarczeniu sprzętu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data……………………….

Podpis……………………..