Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 16.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

 **Pakiet 40**

**Pytanie nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego trzeciego rzepu w silikonowej masce w rozmiarze XL w celu zwiększenia stabilizacji mocowania układu ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga czapeczek wyposażonych w dwa rzepy umożliwiające mocowanie klinu piankowego i przyłącza?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 3 poz. 4**

Czy wymaga czapeczek w których każdy rozmiar oznaczony jest kolorem w celu łatwej identyfikacji, co znacząco ułatwia pracę personelowi ?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga.**

Z poważaniem