Gdańsk , dnia  04.06.2019 r.

dotyczy : przetargu na "Projekt i wykonanie modernizacji i remontu stanowiska badawczego do przeprowadzenia prób sprawności z zakresu amunicji i wydania opinii z zakresu broni i balistyki w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 23"

W związku z zapytaniem jednego z oferentów informuję co następuje :

Ad. 1 – 2  Ujęte w zapytaniu ofertowym prace są robotami remontowymi, nie wymagaja pozwolenia na budowę i opinii konserwatora

Ad. 3  Należy przewidzieć wymianę drzwi na antywłamaniowe, nie jest wymagane uzgodnienie konserwatorskie

Ad. 4  Istniejące przyłącze elektryczne do obiektu posiada wystarczający zapas w zakresie mocy obciązeniowej  wynikającej z potrzeb technologicznych projektowanej instalacji

Ad. 5 obciążalność godzinowa do 100 strzałów / dziennie do 300 strzałów / miesięcznie do 1000 strzałów

Ad. 6 amunicja  pistoletowa i rewolwerowa do kal. 45, amunicja  kulowa do kal. 9,3x64 mm, amunicja myśliwska do kal. 12 ( są to warunki graniczne), zazwyczaj odstrzeliwana jest amunicja pistoletowa do kal. 9 mm LUGER, rewolwerowa do kal. 38, sportowa , czasem karabinowa do kal. 9,92 mm MAUSER

Ad. 7 konieczna jest nowoczesna konstrukcja kulochwytu, w niektórych przypadkach istnieje możliwość , iż strzelec będzie przemieszczał się w kierunku kulochwytu

Ad. 8 należy przyjąć wentylację mechaniczną dla potrzeb strzelnicy o wydajności nie mniejszej niż 10 wymian na godzinę

Ad. 9 układ wentylacji nie powinien zostać wyposażony w chłodnicę

Ad. 10 Ściany i strop nie wymagają zabezieczenia blachą stalową

Ad. 11 nie posiadami inwentaryzacji architektonicznej pomieszczenia

Ad. 12  można wykonać płytę fundamentową , nie wymaga uzgodniinia konserwatora

Ad. 13  okno przy jednym ze stanowisk strzeleckich nie musi być kuloodporne, powinno zapewnić ochronę zabezpieczającą strzelca przed potencjalnym zagrożeniem tj. rozadnięciem się broni (bedącej w złym stanie technicznym) w trakcie strzału