## Część III
ZAŁĄCZNIK NR 1A FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY CZĘŚĆ 3 MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ - DOSTAWA SUKCEYSYWNA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jednostka miary | Liczba jednostek miary | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN (kol.5 x kol.6) | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN (kol.5 x kol.8) | Oferowany produkt*
| Nazwa | Charakterystyka | [6 empty] | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | PCR Tube Strips | Od 8 - 12 probówek w pasku, wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów reakcji PCR, pojemność 0.1 - 0.2ml. | op./ 120 szt. | 10 |  |  |  | 0
2. | Wieczka do PCR Tube Strips | pasek pokrywek (zawiera 8-12 wieczek) - płaskie, wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów reakcji PCR. Pozycje 1 i 2 muszą być ze sobą komaptybilne. | op./ 120 szt. | 10 |  |  |  | 0
3. | Mata uszczelniająca do płytek 96-dołkowych, do technik ELISA i PCR | Arkusze folii uszczelniającej do płytek. Folia uszczelniająca do płytek ELISA, wykonana z octanu, zakres temp. Od -40 do 100 st. C. | 100 szt/op | 1 |  |  |  | 0
4. | folia optyczna | folia optyczna do Real-Time PCR | 100 szt./op. | 2
5. | Płytki 96-dołkowe do PCR* | płytki 96 - dołkowe, wolne od ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz oraz inhibitorów reakcji PCR, kompatybilne z termocyklerem Applied Biosystem Proflex 1x96 well ThermoFisher | op./ 5 szt. | 10 |  |  |  | 0
6. | Probówki wirówkowe stożkowe 15ml, sterylne | probówki 15 ml do wirówek ; polypropylenowe; niepyrogeniczne; wolne od DNA-az i RNA-az; stożkowe dno; z podziałką; z białym, matowym polem na opis próbki; pasujące do uniwersalnych wirówek, osiągających 15,500 x G; wytrzymałe w temperaturze -80ºC do +121ºC; ; oporne na czynniki chemiczne (alkohole, kwasy); z płaskim polyetylenowym korkiem zakręcanym szczelnie; wys. 118-122 mm; średnica 15-19 mm, Pakowane: po 50 szt. /rękaw lub 20x25szt. (tacka). Centrifugation max: nie mniej niż 15 000 g | op./ 500 szt. | 1 |  |  |  | 0
7. | Probówki wirówkowe stożkowe 50ml, sterylne | probówki 50ml do wirówek ; sterylne; polypropylenowe; niepyrogeniczne; certyfikowane (atest sterylności); wolne od DNA-az i RNA-az; stożkowe dno; z podziałką; z białym, matowym polem na opis próbki; pasujące do uniwersalnych wirówek, osiągających 15,500 x G; wytrzymałe w temperaturze -80ºC do +121ºC; oporne na czynniki chemiczne (alkohole, kwasy); z płaskim polyetylenowym korkiem zakręcanym szczelnie; wys. 113-117 mm; średnica 28-32 mm; Pakowane: rękaw lub tacka. Centrifugation max: nie mniej niż 15 000 g | op./ 300 szt. | 3 |  |  |  | 0
8. | Probówki reakcyjne, pojemność 0,5ml | probówki typu eppendorf z wieczkiem o poj 0,5 ml, wirówkowe,polipropylenowe, ze stożkowym dnem,płaskim wieczkiem, szczelnie zamykane, przezroczyste, autoklawowalne, odporne na tem od -80 do 121 st C., centrifugation max: nie mniej niż 20 000g | op./1000 szt. | 5
9. | Probówki reakcyjne, pojemność 1,5ml | probówki typu eppendorf z wieczkiem o poj 1,5 ml, wirówkowe,polipropylenowe, ze stożkowym dnem,płaskim wieczkiem, szczelnie zamykane, przezroczyste, autoklawowalne, odporne na tem od -80 do 121 st C., centrifugation max: nie mniej niż 20 000g | op./500 szt. | 10
10. | Probówki reakcyjne, pojemność 1,5 ml ("SafeSeal tubes") | Probówka reakcyjna SafeSeal, 1,5 ml, PP, z dołączoną pokrywką z krzywkami mocującymi, z uformowaną podziałką i matowym polem do pisania, szczelne zamknięcie zabezpieczające przed otworzeniem wieczka podczas inkubacji w 95°C, centrifugation max: nie mniej niż 30 000g | op./250 szt. | 10
11. | Probówki reakcyjne, pojemność 2,0ml | probówki typu eppendorf z wieczkiem o poj 2 ml, wirówkowe, polipropylenowe, ze stożkowym dnem, płaskim wieczkiem, szczelnie zamykane, przezroczyste, autoklawowalne, odporne na tem od -80 do 121 st C., centrifugation max: nie mniej niż 20 000g | op./500 szt. | 10 |  |  |  | 0
12. | Probówki reakcyjne, pojemność 5ml | Sterylne probówki wirówkowe 5,0ml, typu Eppendorf, ze skalą, z matowym polem do opisu, możliwość pisania na wieczku, konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie, autoklawowalne: 121°C przez 20 min, możliwość zamrażania do -80°C. | op./ 100 szt. | 8
13. | Szalki Petriego (do hodowli baktryjnych) | średnica min. 90 mm, wysokość 14-16 mm, z wentylacją, sterylne, polistyrenowe, przezroczyste, 24c25szt/ 600szt | op./480 szt. | 4
14. | Kriofiolki (krioprobówki) | pojemnoość 1,2 - 1,8 ml, probówki i zamknięcia wykonane z PP, przeznaczone do przechowywania materiału biologicznego, komórek ludzkich lub zwierzęcych w temperaturze do -196°C, wolne od Dnaz, Rnaz, pyrogenów i DNA, z podziałką i polem do opisu (wieczko i/lub bok probówki), samostojące, pasujące do standardowych białych pudełek wkładanych do racków. | op./50 szt. | 5
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA /suma wartości w kol.7 i ko. 9/