**Załącznik nr 11 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI OODPADAMI "Eko-MAZURY" Sp. z.o.o.**  **w 2022 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa punktu odbioru** | **TARYFA/ MOC UMOWNA** | ***styczeń*** | ***luty*** | ***marzec*** | ***kwiecień*** | ***maj*** | ***czerwiec*** | ***lipiec*** | ***sierpień*** | **wrzesień** | **październik** | **listopad** | **grudzień** | **Zużycie kWh/**  **rok** | **Zużycie w MWh/**  **rok** |
| Ilość kWh | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO  w Białej Piskiej** | **C11/ 40kW** | 4941 | 4059 | 4174 | 2804 | 1940 | 1198 | 1181 | 1,218 | 1706 | 2 090 | 3207 | 5059 | **32360,22** | **32,36** |
| **2** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO  w Kośmidrach** | **C21/ 50kW** | 4139 | 3511 | 3377 | 2720 | 1679 | 1138 | 795 | 0,623 | 1147 | 1412 | 3075 | 4163 | **27156,62** | **27,16** |
| **3** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO  w Olecku** | **C21/ 50kW** | 4720 | 3710 | 4050 | 3224 | 2132 | 1536 | 1389 | 1 512 | 1851 | 2291 | 3435 | 4640 | **34490,00** | **34,49** |
| **4** | **Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  w Siedliskach k/Ełku** | **B23/ 700kW** | 184540 | 184086 | 159362 | 149429 | 151648 | 129178 | 125982 | 145644 | 175899 | 158 250 | 168436 | 179342 | **1911796,00** | **1 911,80** |
| Razem: | | | | | | | | | | | | | | | **2005802,84** | **2005,81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI OODPADAMI "Eko-MAZURY" Sp. z.o.o.**  **w okresie od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa punktu odbioru energii. PGE OBRÓD S.A.** | **TARYFA/ MOC UMOWNA** | ***wrzesień 22*** | ***październik 22*** | ***listopad 22*** | ***grudzień 22*** | ***styczeń 23*** | ***Luty***  ***23*** | ***marzec 23*** | ***kwiecień 23*** | ***maj 23*** | ***czerwiec 23*** | ***lipiec 23*** | ***sierpień 23*** | **Zużycie kWh/**  **rok** | **Zużycie w MWh/**  **rok** |
| ***Ilość kWh*** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO  w Białej Piskiej** | **C11/ 40kW** | 1 706 | 2 090 | 3 207 | 5 059 | 4 681 | 4 319 | 3 958 | 1 966 | 1538 | 1 173 | 1 082 | 1197 | **31976** | **31,98** |
| **2** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO  w Kośmidrach** | **C21/ 50kW** | 1 147 | 1 412 | 3 075 | 4 163 | 3 781 | 3 373 | 3 160 | 2 196 | 1565 | 1 128 | 1 019 | 1 097 | **27116** | **27,12** |
| **3** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO  w Olecku** | **C21/ 50kW** | 1 851 | 2 291 | 3 435 | 4 640 | 4 365 | 3 844 | 3 476 | 2 441 | 1724 | 1 311 | 1272 | 1 320 | **31970** | **31,97** |
| **4** | **Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  w Siedliskach k/Ełku** | **B23/ 700kW** | 175998 | 158250 | 168435 | 179341 | 183615 | 171035 | 192679 | 179368 | 171007 | 159263 | 170 644 | 173 379 | **2083014** | **2083,01** |
| Razem: | | | | | | | | | | | | | | | **2174076** | **2174,08** |