ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS:

# Głowica dziecięca

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Producent i kraj pochodzenia |  |
|  | Zakres częstotliwości (MHz): 3.0 – 8.0 |  |
|  | Promień pola widzenia (sektor): 90° (+/- 3) |  |
|  | Zastosowanie: brzuch, serce |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej