**Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia**

*Dane Wykonawcy*:

**Nazwa:** ……………………………………………………….………………

Nawiązując do postępowania w trybie zapytania ofertowego na **„Zakup wózka do transportu zwłok”**, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu ofertowym i opisem zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena  netto | Jednostka miary | Podatek VAT % | Cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy (jeśli dotyczy) |
| A | B | C | D | E | F=C+E | G | H | I |
| 1 | Zakup wózka do transportu zwłok |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |

**Zakup wózka do transportu zwłok – 1 szt.**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Wartość parametru** | **SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU GRANICZNEGO OKREŚLONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**  **TAK LUB NIE** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Wózek do transportu zwłok | Tak |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowy (2024) wolny od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. | Tak |  |  |
| 3 | Służy do przewożenia, mycia i krótkiego przechowywania ciał. | Tak |  |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości | Tak |  |  |
| 5 | 2 koła kierunkowe z hamulcem, trwale smarowane i bezobsługowe, które po zablokowaniu dźwigni umożliwiają ukierunkowanie jazdy na wprost | Tak |  |  |
| 6 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 7 | Taca zdejmowana ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 8 | Pokrywa ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | Tak/podać |  |  |
| 10 | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak/podać |  |  |

***Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty***

***Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową***