

KR-01/05/KPO/24 Balice, 10.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa budynku Centrum Akwakultury z wyposażeniem**

**w wystawowe akwarium morskie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Specyfikacja w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej wskazuje na wykonanie kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Proszę o potwierdzenie że należny wszystkie kanały wykonać zgodnie ze specyfikacją.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Kanały oznaczone w specyfikacje jako ocynk, należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB