SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | # Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ i numer | Rok prod. |  | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AZOT (N2) | AZOT 5.0 50l 50 dm3 (N2) |  | 2022 |  | 10m3 |
| Kryteria podstawowe: |  |  |  |  |  |  |
| - Specyfikacja |  | - Azot; - klasa czystości ≥ 99,999%; - Butla stalowa o pojemności 50 l; - ciśnieniu nie mniejszym niż 200 bar; |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - dzierżawa butli stalowej na okres 24 miesięcy, - na fakturze winny się znajdować ceny jednostkowe jako oddzielne pozycje za: - zakup gazu - dzierżawę butli stalowej na okres 24 miesięcy - koszty transportu (dostawy) - wykonawca na własny koszt i z własnym transportem po upływie terminu dzierżawy gazu odbierze butlę od zamawiającego. |  |  |  |  |

Sporządził:                                                 Inżynier ZKEPP

2 WOJSKOWY OŚRODEK METROLOGII	         por. Paweł KUBACKI

tel. 261 413 934