Załącznik Nr 1   Osprzęt do Agregatu

| lp | opis | rys. poglądowy | szt | Cena jednostkowa netto | Razem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najazd kablowy 1m 2 kanałowy |  | 6 |  |  |
| 2 | - Adapter do gniazda przyczepy. Złącze 7 biegunowe do 13-biegunowe |  | 1 |  |  |
| 3 | Maszt oświetleniowy LM3x100F Partnersite |  | 1 |  |  |
| 4 | Rozdzielnica: (Bardzo ważne w takiej formie jak na zdjęciach. W razie padającego deszczu rozdzielnie są ponad poziomem gruntu.) -Rozdzielnica elektryczna ERB 63A. Rozdzielnice z naświetlaczem 20 W. Wyjścia: 2 x CEE 400V 5p 16A, 2 x CEE 400V 5p 32A, 4 x GS 250V 16A. Bezpieczeństwo IP 54. |  | 1 |  |  |
| 5 | Rozdzielnica (Bardzo ważne w takiej formie jak na zdjęciach. W razie padającego deszczu rozdzielnie są ponad poziomem gruntu.) - Rozdzielnica elektryczna ERB 32A Rozdzielnice z naświetlaczem 20 W. Wyjścia: CEE 400V 5p 16A, CEE 400V 5p 32A, 4 x GS 250V 16A. Bezpieczeństwo IP 54. |  | 1 |  |  |
| 6 | - Przedłużacz 50 m z wtyczką CEE 63 A 5p 400V i ochroną IP 67 oraz kablem 5×16, gniazdo przenośne CEE 400V 5p 63A i ochroną IP 67 |  | 1 |  |  |
| 7 | - Przedłużacz 50 m z wtyczką CEE 32 A 5p 400V oraz kablem 5×6, gniazdo przenośne CEE 400V 5p 32A. |  | 2 |  |  |
| 8 | - Przedłużacz 20 m z wtyczką CEE 16 A 5p 400V oraz kablem 5×2,5, gniazdo przenośne CEE 400V 5p 16A. |  | 2 |  |  |
| 9 | - Przedłużacz 20 m z wtyczką CEE 63 A 5p 400V oraz kablem 5×16, gniazdo przenośne CEE 400V 5p 63A.(do zasilania budynków) |  | 1 |  |  |
| 10 | - Przedłużacz bębnowy 50m 3x2,5mm 16A / 3680W / IP44 |  | 4 |  |  |
| 11 | - Przedłużacz bębnowy 5X2,5 16 A 2X230V IP44 20 m |  | 2 |  |  |
| 12 | - Adapter CEE 230V 16A na gniazdko 230V zamykane klapką w całości w gumie. |  | 1 |  |  |
| 13 | - Adapter siłowy 16A 2.5mm2 400v na 230v ip44 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |
|  |  |  |  | VAT |  |
|  |  |  |  | Razem brutto |  |