Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: ulica, nr lokalu, kod, miejscowość |  |
| Województwo: |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail |  |
| Województwo: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny

# Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.63.2023 na:

Dostawę automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw) dla PIG-PIB

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

netto ………………….zł

VAT …………………..zł

brutto …………….…..zł

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców;

z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Numer koncesji w zakresie ochrony osób i mienia podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SWZ.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy).

- Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.1 do SWZ

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Formularz potwierdzenia wymagań techniczno-użytkowych dla automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw)

| Elementy składowe zestawu (należy uzupełnić informacje w wykropkowanych miejscach) | Wymagane minimalne parametry techniczne (techniczno-użytkowe) | Oferowane parametry techniczne (należy wpisać oferowane parametry bądź potwierdzić spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych) |
| --- | --- | --- |
| Komora do badań przepuszczalności dla próbek o średnicy 70 mm nazwa / model …………………… producent ………………………… rok produkcji …………………… | przynajmniej 5 portów do podłączenia hydraulicznego i zawór odpowietrzający |  |
|  | maksymalne ciśnienie aplikowane na komorę do 2 MPa |  |
|  | wyposażona w podstawę dolną i kopułkę górną z dwoma przewodami drenażowymi o średnicy 70 mm |  |
| System do zadawania ciśnienia w konfiguracji umożliwiającej zadawanie ciśnienia na komorę do badań przepuszczalności i niezależnie do stropu i spągu badanej próbki nazwa / model …………………… producent ………………………… rok produkcji …………………… | objętość przynajmniej 200 cm3 |  |
|  | rozdzielczość pomiaru objętości 0.001 cm3 |  |
|  | ciśnienie maksymalne przynajmniej 1700 kPa |  |
|  | rozdzielczość ciśnienia 0.1 kPa |  |
|  | automatyczna kontrola przed przekroczeniem ciśnienia i objętości |  |
|  | dokładność objętości do 0,25% |  |
|  | ciśnienie do 0,15% całkowitego zakresu pomiarowego |  |
| Czujnik ciśnienia porowego | do 2 MPa |  |
| System kontroli i pozyskiwania danych | zestaw urządzeń i oprogramowania, który umożliwia sterowanie fazami badania przepuszczalności, rejestracji i akwizycji danych pozyskiwanych w trakcie badania oraz program/szablon umożliwiający analizę uzyskanych pomiarów w arkuszu kalkulacyjnym. Zaproponowane rozwiązanie musi umożliwić w pełni przeprowadzenie badania, analizę uzyskanych danych wraz z obliczeniem współczynnika filtracji |  |
| Zestaw akcesoriów do przygotowania próbki do badań przepuszczalności z gruntów gruboziarnistych i drobnoziarnistych rodzaj/typ ……………….…… | forma dwuczęściowa do próbek 70 mm |  |
|  | ręczny próbnik do pobierania próbek 70 mm |  |
|  | narzędzie do umieszczania O-ringów na próbkach 70 mm |  |
|  | narzędzie do umieszczania membran na próbkach 70 mm |  |
| Zestaw akcesoriów dodatkowych niezbędnych do wykonania badaniach przepuszczalności | kamienie porowe o średnicy 70 mm i wysokości 6 mm. 2 szt |  |
|  | membrany lateksowe o średnicy 70 mm i długości przynajmniej 235 mm - 10 sztuk |  |
|  | uszczelki O-ring 70 mm, przynajmniej 10 sztuk |  |
|  | narzędzie do umieszczania membrany na próbkach o średnicy 70 mm |  |
|  | narzędzie do umieszczania o-ringu na próbkach o średnicy 70mm |  |
| Nylonowy przewód | o średnicy 6mm x 8mm |  |
|  | o długości przynajmniej 10 m. |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

#### Załącznik nr 4 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

# Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na dostawę automatycznego aparatu do badania współczynnika filtracji (jeden zestaw) dla PIG-PIB, oznaczenie sprawy: EZP.26.63.2023, oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.