Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 349/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pokoi Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w pawilonie przy ul. Słonecznej 50 i budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pokoi Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w pawilonie przy ul. Słonecznej 50 i budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących wykładzin w pokojach zgodnie z przedmiarami

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie w kolorze z I grupy w 1 klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie)

- Lakierowanie ścian w korytarzu lakierem akrylowym bezbarwnym

- Malowanie stolarki drzwiowej

- Wykonanie warstw samopoziomujących pod posadzki zgodnie z przedmiarami

- Wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej

- Montaż narożników ochronnych pcv (CS Polska) w korytarzu

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych