**Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej treści „ustawa PZP”, tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 tej ustawy.

Przedmiot zamówienia stanowi:

**„Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60 Mg**

**w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”**

 **we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj”**

Przedmiotowe Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „***Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie***” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami” Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr umowy: RPSW.04.02.00.-26-0006/18-0

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim\_wloszczowa**](https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa)

Sporządził

 Zatwierdził

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

**Sp. z o.o. we Włoszczowie**

**ul. Sienkiewicza 31**

**29-100 Włoszczowa**

NIP 656-00-00-286

Tel. 41 39 42 832

Adres e-mail: zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

**Uwaga!**

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy PZP komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego opisane w SWZ.

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim\_wloszczowa**](https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa)

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy PZP.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

2.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89”**

Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

* Przygotowanie inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych w tym w szczególności uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej (o ile prace z danego etapu tego wymagają) i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
* Realizacja inwestycji: prace budowlano-montażowe, instalacyjne, zakup - dostawa -montaż - uruchomienie wagi samochodowej zagłębionej o nośności 60Mg; wykonanie pomiarów i badań zrealizowanych prac instalacyjnych.
* Dokumentacja powykonawcza, pozwolenie na użytkowanie (jeżeli decyzja administracyjna nałoży taką konieczność).
* Szczegółowe warunki i wymogi w zakresie wykonania niniejszej inwestycji zostały przedstawione w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 1A do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
* Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów w imieniu Zamawiającego.

**Nazwy i kody wg słownika CPV**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod CPV | Nazwa CPV  |
| 42923000-2 | Maszyny ważące i wagi |
| 42923100-3 | Maszyny ważące |
| 42923110-6 | Wagi |
| 44112000-8  | Różne konstrukcje budowlane |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczenia terenu |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane  |
| 45222110-3 | Roboty budowlane w zakresie składowiska odpadów  |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją  |

1. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP.

**IV. PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zasady zawierania umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich rozliczeń zostały wskazane w Rozdziale XIX niniejszej SWZ.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wykazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonie zamówienia.

**V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wykonawca jest zobowiązany oddać do użytkowania Zamawiającemu przedmiot zamówienia najpóźniej w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

**VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
2. w art. 108 ust. 1 ustawy PZP tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. w art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1. w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach wszczęcia tej procedury.

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP lub art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 ustawy PZP.
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy PZP, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

**VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

1. **zdolności technicznej lub zawodowej -** Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
2. iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 inwestycję o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do wartości przedmiotu zamówienia;
3. skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujących osób:
* **Projektant branży drogowej** – minimalna liczba osób 1 posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta w specjalności drogowej;
* **Kierownika budowy** – minimalna liczba osób 1 posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia jednej osobie pełnienia więcej niż jednej funkcji podczas realizacji zamówienia pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez tych Wykonawców.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodne z **Załącznikami nr 2 i nr 3 do SWZ.** Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Wymagane w SWZ dokumenty Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. **Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują**

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda:

1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ;**
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1. pkt 1 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej lub zawodowej,** Zamawiający żąda:

1. wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, wzór wykazu dostaw stanowi **Załącznik nr 5 do SWZ.**

1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami **– załącznik nr 7 do SWZ.**
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 3), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 5 ppkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
3. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 2) – 4), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
3. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków;
4. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wykaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

**IX. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
3. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
4. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy zasobów i wykorzystanie przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby co wskazano w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 5 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

Do podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się zapisy Rozdziału VIII pkt 6 i 7.

**X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O**

 **UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa>

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane ~~są~~ były w formie elektronicznej za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa> i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij widomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa> tj. :
5. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
6. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
8. włączona obsługa JavaScript,
9. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
10. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
11. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
13. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;
14. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
15. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,** w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.
16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej po adresem:

 <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Antoni Dębecki tel. 881 955 830 e-mali: zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

1. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

1. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SWZ.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

**XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 02 lutego 2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

1. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

**XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE**

 **DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIDCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ.**

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ;
2. zobowiązanie innego podmiotu (*jeżeli dotyczy*)
3. dowód wniesienia wadium (*w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji*);
4. dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (*jeżeli dotyczy*).
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, muszą być sporządzone zgodnie z treścią tych wzorów. Złożenie oferty w sposób inny niż na wzorach przygotowanych przez Zamawiającego może spowodować brak możliwości porównywania ofert.
6. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą być podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnioną / osoby upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnioną /osoby upoważnione.
8. Oferta musi być:
9. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim;
10. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa> .
11. podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione.
12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki określone „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 01 lipca 2016 roku”.
13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
14. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
15. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
16. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości **3 000,00 PLN** (słownie złotych: trzy tysiące i 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
4. pieniądzu;
5. gwarancjach bankowych;
6. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
8. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek nr 17 1020 2733 0000 2102 0002 8209 z dopiskiem „Wadium budowa wagi zagłębionej” **UWAGA:** Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako **oryginał** gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej** i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
10. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
11. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
12. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
13. termin obowiązywania poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania oferty);
14. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa i numer przedmiotowego postępowania;
15. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 31; 29-100 Włoszczowa;
16. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
17. musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
18. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
19. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

**XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. **Sposób oraz termin składania ofert**
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa>
nie później niż **do dnia 04 stycznia 2022r do godz. 11:00**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> .
8. **Termin otwarcia ofert**
9. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłyną termin składania ofert tj.  **dnia 04 stycznia 2022r godz. 11:30.**
10. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
14. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
15. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl
w sekcji „Komunikaty”.

1. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

**XVI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY**

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ.**
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie Funkcjonalno Użytkowym. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji przedmiotu zamówienia. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Składając ofertę, o której mowa w pkt 6 Wykonawca ma obowiązek:
8. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
9. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
10. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
11. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
12. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

**XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ofert, odrębnie dla każdej części według niżej wymienionych wspólnych kryteriów:
* Cena oferty- 60%
* Okres udzielonej gwarancji- 40%
1. Ocena ofert w danej części będzie dokonywana według następujących zasad:
2. Kryterium: **Cena** (wskaźnik **C**) liczony ze wzoru:

**C** =Najniższa cena spośród ważnych ofert x 60 % x 100

Cena badanej ważnej oferty

1. Kryterium: **Okres udzielonej gwarancji** (wskaźnik **G**), dokonana zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ) w następujący sposób:
* za zaoferowanie okresu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego wynoszącego 24 miesiące - 0 pkt — warunek konieczny;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 24 m-cy do 36 miesięcy- 10 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 36 m-cy do 48 miesięcy- 25 pkt;
* za zaoferowanie okresu gwarancji powyżej 48 m-cy do 60 miesięcy- 40 pkt.

Uwaga!

Maksymalny okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy licząc od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 miesięcy.

1. Obliczenie liczby punktów na podstawie przyjętych kryteriów:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: **LP = C + G**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (tj. uzyskała najwyższy wynik).
2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
	1. oczywiste omyłki pisarskie,
	2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
	3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
4. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
5. unieważnieniu postępowania,
* podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w dokumentach zamówienia.
2. Dopuszcza się zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą z zastosowaniem wzorca umowy stosowanego przez Wykonawcę w swojej działalności, z tym że postanowienia tej umowy nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż postanowienia Rozdziału XIX SWZ. W szczególności nie może ulec zmianie zakres zamówienia, tryb i sposób płatności oraz cena a także okres gwarancji.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający wymaga, aby w treści umowy znalazły się zapisy określone w niniejszym Rozdziale SWZ i zobowiązania wynikające ze złożonej oferty:
4. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 275 ust. 1(w trybie podstawowym bez negocjacji) zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Przedmiotem umowy jest sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, dalej zwany PFU wraz z wykonaniem robót budowlanych, które są bezpośrednio i pośrednio związane z dostawą i montażem zagłębionej wagi samochodowej oraz uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń o których mowa w dokumentacji zamówienia.
6. Przedmiot umowy obejmuje:
7. sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
8. dostawę i montaż zagłębionej wagi samochodowej opisanej w PFU;
9. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
10. sporządzenie kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót;
11. uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowalnych i technicznych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji;
12. realizację inwestycji określonej w dokumentacji technicznej;
13. uporządkowanie terenu po wykonaniu robót;
14. wykonanie dokumentacji powykonawczej;
15. uzyskanie niezbędnego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz innych pozwoleń wynikających z ustawy Prawo budowalne;
16. przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych do projektu budowlanego.
17. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia i PFU, postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń w funkcjonowaniu Składowiska Odpadów „Kepny Ług”.
18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
19. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie jej opracowania.
20. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem kwalifikacje, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.
21. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. Wyżej wymienione dokumenty określają przedmiot umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
22. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwość zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, możliwościami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
23. Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie, iż projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
24. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.
25. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnego projektu budowlanego, dokona jego pisemnej akceptacji lub zwróci Wykonawcy z pisemnymi uwagami. Wykonawca dokona ewentualnych poprawek w terminie 5 dni od daty jej zwrotu przez Zamawiającego. Projekt do akceptacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach.
26. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
27. Za datę zrealizowania umowy uznaje się datę podpisana Protokołu Odbioru Końcowego.
28. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych, dostawy i montażu oraz uruchomienia i przekazania do użytkowania wagi samochodowej zagłębionej wynosi brutto …………….PLN (słownie………………..),w tym kwota netto ………….PLN (słownie ……………….) podatek VAT ………………PLN (słownie ……………).
29. Wykonawca oświadcza, że działając z należytą starannością wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
30. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę końcową na podstawie odbioru końcowego który winien być zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
31. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo i ewentualne dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty ich zmian do których Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia do akceptacji. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy i usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zmian tych umów - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów i ich zmian niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ich zawarcia. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne wynagrodzenie za wykonane roboty lub dostawy. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwykonawcy. Zasady zawierania umów i rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom określany w umowach o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni.
32. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których mowa w ust. 18, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty będące przedmiotem umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
33. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 15) na kwotę ……………… PLN (słownie ……………………..). Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu …….. w formie …………………….
34. Jeśli w toku czynności odbioru końcowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego lub kontroli przeprowadzonej w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
35. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – dotyczy to wad istotnych. W przypadku wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin do ich usunięcia;
36. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
* jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne brutto;
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy może zlecić wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
1. Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniające wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub od umowy odstąpić. W tych przypadkach koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. Zamawiający potwierdzi powyższe na piśmie w terminie 7 dni.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą, gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………….. miesięcy.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie terminu o którym mowa w ust. 23, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.
8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 456 Prawa zamówień publicznych oraz jeżeli:
10. Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zwłoka ta przekroczyła 14 dni;
11. Wykonawca przerwał prace z winy leżącej po jego stronie na okres dłuższy niż 14 dni.
12. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
13. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny.
14. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
15. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp a także w przypadku:
16. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;
17. działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie. Termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
18. zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym postępowaniem.
19. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
20. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
21. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
22. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
23. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

1. Wszelkie oświadczenia dotyczące umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej a zmiana lub uzupełnienie może być dokonana jedynie w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
3. w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w ust.15);
4. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie w wysokości 700,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 3% wynagrodzenia umownego określonego w ust.15;
6. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5% wynagrodzenia umownego określonego w ust.15;
7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5% wynagrodzenia umownego określonego w ust.15;
8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp - 5% wynagrodzenia umownego określonego w ust.15;
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 15).
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 15.
11. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.).

 **XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH**

 **WYKONAWCY**

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Prawa zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
3. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
8. 5 dni od przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
9. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt a).
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z regulacjami art. 514, 515 oraz 517 Prawa zamówień publicznych w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od jej otrzymania.

**XXI. ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jepg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
3. .zip
4. .7Z
5. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.  **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistegoktóry wynosi maksymalnie 5MB.
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby pliki z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty.
11. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
12. Jeżeli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik zip zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
14. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

**XXII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie;
3. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
10. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ( w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
11. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (s*korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);*
12. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochron prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);*
13. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
14. nie przysługuje Pani/Panu;
15. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
17. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
18. przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 **XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych.

Załącznik nr 6 – Oświadczenia dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

Wykonawca oświadcza, że jest mikroprzedsiębiorstwem\*, małym\*, średnim\* przedsiębiorstwem

**……………………………………………………………………………………………………**

\**niewłaściwe skreślić*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, do składania ofert w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy PZP pn. **„Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj”** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.):

**1. Cena netto ………………………………..PLN (słownie złotych ……………………………**

 **………………………………………………………………………………………);**

**2. Podatek od towarów i usług VAT …….% ……………………………………………….PLN**

 **(słownie złotych ………………………………………………………………………………);**

**3. Kwota brutto …………………………………….PLN (słownie złotych ………………………**

**……………………………………………………………………………………….).**

**4. Na wykonane roboty udzielamy ……………………………. miesięcy gwarancji (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące)**

**Oświadczenie Wykonawcy**

Ponadto oświadczam, że:

1. Wyżej podana cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia opisanego w SWZ.
2. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanymi określonymi w niej zapisami.
3. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wymagane wadium w wysokości 3 000,00 PLN zostało wniesione w dniu ……... w formie ……………………………………………………………………….
5. Uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w SWZ.
6. \* W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP

a) Nazwa i adres podmiotu ………………………………………………………… dotyczy spełniania warunków udziału, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ w zakresie: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

1. Zamówienie wykonamy samodzielnie\* / część zamówienia\* (określić zakres) …..

………………………………………………………………………………………………

zamierzam powierzyć podwykonawcom ………………………………………………

(*proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są już Wykonawcy znani)*

1. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy PZP oferta zawiera\*/ nie zawiera\* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1913), które są zawarte w następujących dokumentach : …………………..

……………………………………………………………………………………………

(*należy wskazać dokumenty w których znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania poufności)*

1. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 \*niepotrzebne skreślić

Załącznikami do oferty są:

1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

Załącznik nr 1a

**PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY**

DLA

POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM ART. 275 UST. 1

 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

 na wykonanie zadania

**„Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60 Mg**

**w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”**

 **we Włoszczowie ul. Przedborska 89**

Nazwy i kody wg słownika CPV

|  |  |
| --- | --- |
| Kod CPV | Nazwa CPV  |
| 42923000-2 | Maszyny ważące i wagi |
| 42923100-3 | Maszyny ważące |
| 42923110-6 | Wagi |
| 44112000-8  | Różne konstrukcje budowlane |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczenia terenu |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane  |
| 45222110-3 | Roboty budowlane w zakresie składowiska odpadów  |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją  |

**Spis treści:**

1. Wstęp.
	1. Lokalizacja inwestycji.
	2. Zamawiający.
	3. Materiały źródłowe.
	4. Wykorzystanie materiałów.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
	1. Przedmiot zamówienia.
	2. Opis ogólny.
	3. Spełnienie wymogów prawnych
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
	1. Lokalizacja inwestycji.
	2. Stan prawny.
	3. Opis stanu istniejącego.

 3.3.1 Charakterystyka ogólna.

 3.3.2 Świat zwierzęcy.

 3.3.3 Morfologia i hydrografia omawianego terenu.

 3.3.4 Budowa geologiczna omawianego terenu.

 3.3.5 Warunki hydrologiczne omawianego terenu.

 3.3.6 Warunki geologiczno-inżynierskie omawianego terenu

 3.4 Dostępność mediów i terenu.

 3.4.1 Dostępność terenu.

 3.4.2 Zasilanie w media.

 3.4.3 Zaopatrzenie w wodę wodociągową.

 3.4.5 Gospodarka energetyczna

1. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

5.1 Opis zakresu zamówienia.

5.2 Opis elementów stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.

 5.2.1 Budowa infrastruktury technicznej dla montażu zagłębionej wagi

 samochodowej.

 5.2.2 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zagłębionej wagi samochodowej

 5.2.3 Projektowanie.

 5.2.3.1 Prace przygotowawcze.

 5.2.3.2 Projekt budowlany polegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 5.2.3.3 Projekty wykonawcze wykonane w oparciu o zatwierdzony ostateczną

 decyzją pozwolenia na budowę projekt budowlany.

 5.2.3.4 Projekty powykonawcze.

 5.2.3.5 Wersje elektroniczne dokumentacji projektowych.

1. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia.
	1. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej.
	2. Projekty budowalne.
	3. Projekty wykonawcze.
	4. Format dokumentacji.

6.4.1 Wydruki.

6.4.2 Dokumentacja w formie elektronicznej.

6.4.3 Liczba egzemplarzy.

1. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji części budowlano-montażowej przedmiotu zamówienia.
	1. Wymagania ogólne dotyczące prac budowlano-montażowych.
	2. Wymagania szczegółowe dotyczące prac budowlano-montażowych.
	3. Wymagania szczegółowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia wagi samochodowej zagłębionej.

1. Wizja lokalna.
2. Załączniki.

**1. Wstęp**

1.1 Lokalizacja inwestycji.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie

ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa.

1.2 Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31; 29-100 Włoszczowa.

1.3 Materiały źródłowe.

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o wytyczne Zamawiającego.

1.4 Wykorzystanie materiałów.

Opisy zamieszczone w niniejszym PFU stanowią materiał wyjściowy do wyceny prac stanowiących przedmiot zamówienia. Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów i realizacji zamówienia.

**2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

2.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89”**

Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

* Przygotowanie inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych w tym w szczególności uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji lokalizacyjnej (o ile prace z danego etapu tego wymagają) i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
* Realizacja inwestycji: prace budowlano-montażowe, instalacyjne, zakup - dostawa -montaż - uruchomienie wagi samochodowej zagłębionej o nośności 60Mg; wykonanie pomiarów i badań wykonanych prac instalacyjnych.
* Dokumentacja powykonawcza, pozwolenie na użytkowanie (jeżeli decyzja administracyjna nałoży taką konieczność).

2.2 Opis ogólny.

Niniejszy dokument stanowiący Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wszelkie koszty spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. Szczegółowe warunki i wymogi w zakresie wykonania niniejszej inwestycji zostały przedstawione w dalszej części opracowania. Projektant Wykonawcy będzie przedstawiał do zaopiniowania kolejny etap prac zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie i uwzględni wszelkie uwagi Zamawiającego.

2.3 Spełnienie wymogów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za uwzględnienie tych praw, przepisów i wytycznych w opracowywanych dokumentacjach projektowych oraz podczas realizacji robót projektowych oraz robót budowlano-montażowych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi aktami prawa krajowego i unijnego, a rozwiązania projektowe zapewnią uzyskanie wymaganych decyzji oraz pozytywnych uzgodnień ppoż., BHP, Inspekcji Sanitarnej itp.

**3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia**

3.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie przy ul. Przedborskiej 89. Zakład otoczony jest terenem zalesionym. Najbliższe pola uprawne i zabudowa mieszkaniowa znajdują się w odległość około 0,5 km od granic Zakładu.

3.2 Stan prawny

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie jest własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 31; 29-100 Włoszczowa. Teren Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast został objęty Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym na roboty budowlane wymagające warunków zabudowy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a dopiero potem decyzję o pozwoleniu na budowę. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie wydane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy po przygotowaniu i zatwierdzeniu kompletnej dokumentacji projektowej do złożenia w stosownym urzędzie.

3.3 Opis stanu istniejącego

3.3.1 Charakterystyka ogólna.

Teren działek objętych inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie znajduje się w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków, będących pod ochroną konserwatorską. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

3.3.2 Świat zwierzęcy obszaru Polski.

3.3.3 Morfologia i hydrografia omawianego terenu.

Zakład położony jest w granicach miasta Włoszczowa, w północnej jego części. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działek o nr ewidencyjnych 9002 i 610/1 na których to przedsięwzięcie jest planowane oraz działki o numerze ewidencyjnym 9001/3, na której zlokalizowana jest pozostała część Zakładu. Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki 1998 r.) Włoszczowę należy zaliczyć do mezoregionu Niecka Włoszczowska (314.14). Pod względem morfologicznym przedmiotowy teren jest płaski, rzędne terenu w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska wynoszą: 235,8 m. npm w części wschodniej, 236,5 m npm w części zachodniej, 236,3m npm w części północnej oraz 237,2 m npm na południe od składowiska.

3.3.4 Budowa geologiczna omawianego terenu.

Podłoże gruntowe, określone w dokumentacji geotechnicznej, zbudowane jest w wierzchniej warstwie z gleby miąższości 0,6÷ 0,7 m bądź z nasypu niebudowlanego (płyty drogowe oraz ich podbudowa: mieszanina piasku, gliny i kamieni) o miąższości 0,7 ÷ 0,9 m. Poniżej występuje glina piaszczysta i piasek gliniasty.

3.3.5 Warunki hydrologiczne omawianego terenu.

Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,5 ÷ 1,8 p.p.t. Występujący w podłożu poziom wód gruntowych jest pochodzenia opadowego i będzie okresowo zanikał w zależności od ilości lub nasilenia opadów atmosferycznych. W okresie nasilenia opadów atmosferycznych jak i w okresie wiosennych roztopów poziom wód gruntowych w tym rejonie może występować ca 0,5 – 1,0 m wyżej niż występuje obecnie.

3.3.6 Warunki geologiczno-inżynierskie omawianego terenu nie były badane.

3.4 Dostępność mediów i terenu.

3.4.1 Dostępność terenu

Zakres inwestycji nie przekroczy terytorialnie obecnego terenu zajmowanego przez Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług”.

3.4.2 Zasilanie w media

Lokalizację istniejącego uzbrojenia technicznego rejonu inwestycji przedstawiono na Koncepcji wykonanej na kopii mapy do celów projektowych terenu składowiska do niniejszego PFU.

3.4.3 Zaopatrzenie w wodę wodociągową

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” posiada własne ujęcie wody i wewnętrzną sieć wodociągową.

3.4.4 Ścieki lokalne (własne)

Na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” istnieje kanalizacja wewnątrzzakładowa stanowiąca zamknięty układ, kierując ścieki sanitarne do zbiornika bezodpływowego.

3.4.5 Gospodarka energetyczna

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” zasilany jest w energię elektryczną z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

**4. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania zamówienia**

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z

* wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ;
* wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU;
* wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do SWZ i PFU.

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz zapoznania się poprzez swoich przedstawicieli z miejscem przyszłej budowy. Dołączone do niniejszego PFU załączniki stanowią zbiór informacji uzupełniających określających zakres zamówienia przy czym w przypadku niejasności, pierwszeństwo w każdym przypadku mają informacje zawarte w części opisowej SWZ i PFU oraz informacje zawarte we wzorze umowy.

Wykonawca, składając ofertę, deklaruje że:

* zapoznał się z należytą starannością z treścią SWZ, PFU i załącznikami do PFU i SWZ;
* uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter wymaganych działań Wykonawcy;
* zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść PFU i wzoru umowy.

Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować osiągnięcie

wymagań zawartych w PFU. Wykonawca może na własny koszt wykonać badania i analizy uzupełniające do przekazanych przez Zamawiającego dokumentów załączonych do niniejszego PFU jeżeli w ocenie Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego dokumenty są niewystarczające dla prawidłowego wykonania zamówienia.

**5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

5.1 Opis zakresu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

* uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania zadania inwestycyjnego;
* uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę (jeżeli będą wymagane przepisami prawa);
* uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wyniknie taka konieczność);
* wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji;
* zrealizowanie inwestycji w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy;
* na zakończenie inwestycji uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony w decyzji pozwolenia na budowę;
* Zamawiający oczekuje realizacji:
* Budowy infrastruktury technicznej dla montażu zagłębionej wagi samochodowej;
* Zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia zagłębionej wagi samochodowej;
* wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego niezbędnego do wykonania inwestycji;
* wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zagłębionej wagi samochodowej, w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89” w oparciu o w/w projekty budowlane i wykonawcze oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi uzyskanymi w oparciu o te projekty.

5.2. Opis elementów stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.

5.2.1 Budowa infrastruktury technicznej dla montażu zagłębionej wagi samochodowej.

5.2.1.1 Posadowienie wagi zagłębionej.

Wykopy należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, a w szczególności zwrócić uwagę aby struktura gruntu nie była naruszona; pochylenie skarp będzie zapewniać bezpieczną pracę w wykopie. W miejscach gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W przypadku wystąpienia podczas wykopu pod posadowieniem wagi zagłębionej należy to zgłosić do Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego i uzgodnić dalszy plan działań.

5.2.1.2 Droga dojazdowa i manewrowa:

Droga dojazdowa i manewrowa wagi zagłębionej o pow. ok. 200m2 powinna być wykonana z płyt drogowych dla kategorii drogi KR4.

Konstrukcja drogi dojazdowej i manewrowej:

* płyty drogowe betonowe 300x150x15cm lub 300x100x15cm
* podsypka cementowo-piaskowa;
* tłuczeń – grubość dobierana przez Projektanta Wykonawcy;
* podsypka piaskowa gr. 15cm;
* geowłóknina 400g/m2;
* grunt (z dowozu) stabilizowany cementem Rm = 0,5MPa, gr. 15cm.

Grubości warstw zobowiązany jest wyliczyć Projektant Wykonawcy.

5.2.1.3 Odwodnienie

Odwodnienie wagi należy podłączyć do istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, średnicę dobiera Projektant Wykonawcy.

Rurociąg może zostać poprowadzony w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 30cm i obsypany piaskiem do wysokości 0,2m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,98. Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym z zagęszczeniem warstwami co 20cm. W przypadku ułożenia odwodnienia płycej niż 1,0m należy wykonać izolację termiczną zabezpieczającą instalację przed zamarzaniem. Rurociąg w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej.

5.2.2 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zagłębionej wagi samochodowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej, sprawnej technicznie zagłębionej wagi samochodowej. Zamawiający nie przyjmuje do realizacji wagi prototypowej.

Waga winna spełniać niżej określone warunki

1. Pomosty stalowo – betonowe, beton klasy C45/55, na całej szerokości wagi klapy rewizyjne o długości minimum 25 cm. Każdy pomost wyposażony we włazy rewizyjne nad odwodnieniem w dole wagowym. Wysokość prefabrykowanych ścian tworzących dół wagowy minimum 50 cm.
2. Zakres ważenia do 60 Mg.
3. Minimalny zakres ważenia do 400 kg.
4. Działka elementarna – 20 kg.
5. Temperatura pracy od – 300C do + 400C.
6. Dokładność ważenia – III klasa OIML.
7. Miernik cyfrowy z dodatkowym wyświetlaczem, wbudowaną pamięcią Ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem, przekątna ekranu minimum 5,5” obudowa ze stali nierdzewnej, IP68.
8. Czujnik cyfrowe, ze stali nierdzewnej, przewody w metalowym oplocie, przewody umożliwiające ich wymianę bez konieczności wymiany całego czujnika – wtyczki, minimum 9 lat gwarancji antyprzepięciowej.
9. Wyświetlacz zewnętrzny LED, litery minimum 120mm wysokości, stal INOX.
10. Uszczelka gumowa.
11. Oprogramowanie wagowe przeznaczone na potrzeby jednostek zajmujących się obrotem odpadami zawierające moduły dodatkowe:
12. Moduł gospodarki odpadami (BDO);
13. Moduł obsługi zanieczyszczeń;
14. Moduł podziału ważeń;
15. Moduł obsługi faktur;
16. Moduł obsługi magazynu;
17. Moduł zarządzania umowami/limitami;
18. Katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwiania;
19. Karty ewidencji odpadów;
20. Karty przekazania odpadów.

 Oprogramowanie winno obsługiwać również istniejącą na składowisku wagę

 najazdową.

1. Zestaw komputerowy – laptop wraz z drukarką.
2. Zapora (szlaban) na wjeździe obsługiwany ręcznie ze stanowiska wagowego.
3. Sygnalizacja świetlna wjazdu zielone/czerwone, sterowana ręcznie ze stanowiska wagowego – dwa sygnalizatory z żarówkami LED – dwa słupki ocynkowane.
4. Dostawca przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze DTR w wersji papierowej

 oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

 16) Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis części, które Zamawiający winien

 posiadać na stanie magazynowym.

 17) Serwis wagi musi pracować 5 dni roboczych w tygodniu, czas reakcji od zgłoszenia

 awarii – 2 dni robocze.

 18) waga winna zostać objęta minimum 36 miesięczną gwarancją począwszy od daty

 protokolarnego odbioru robót montażowych i uruchomienia.

5.2.3 Projektowanie.

Wykonawca w ramach umowy opracuje wszystkie dokumenty i dokumentacje niezbędne do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Hg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89” oraz wykona wszystkie prace określone w PFU.

Dokumentacje winny zostać opracowane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszelkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Podane w niniejszym PFU wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Jeśli w toku prac projektowych i uzgodnień wyniknie potrzeba opracowania innych nie wymienionych w PFU dokumentów i dokumentacji niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, którego niniejszy PFU dotyczy Wykonawca opracuje je w ramach ceny umowy.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia branżowe i decyzje administracyjne.

Dla realizacji powyższych prac projektowych jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający wyda stosowne upoważnienia Wykonawcy.

W zakresie prac projektowych Zamawiający oczekuje wykonania następujących elementów.

5.2.3.1 Prace przygotowawcze.

Na etapie przygotowawczym prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne.

O ile prace związane z realizacją inwestycji której niniejszy PFU dotyczy będą tego wymagać – Wykonawca winien sporządzić wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej a gdy organ nakaże także raport o oddziaływaniu na środowisko, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej. Powyższe prace przygotowawcze Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Dla realizacji powyższych prac projektowych przygotowawczych jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający wyda stosowne upoważnienie Wykonawcy.

5.2.3.2 Projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego wraz z dokumentami finansowymi inwestycji.

Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

* Projekt zagospodarowania terenu.
* Projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej.
* Projekt branży instalacji sanitarnych.
* Projekt branży elektrycznej.
* Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
* Uzyskanie innych zgód i pozwoleń o ile będą niezbędne dla uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
* Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla tego etapu prac projektowych.

Dokumenty finansowe realizacji inwestycji powinny zawierać:

* kosztorys robót z podziałem na działy wykonany w oparciu o ceny jednostkowe (działy kosztorysu winny odzwierciedlać wszystkie grupy robót):
* harmonogram rzeczowo-finansowy tzw. HRF wykonany w oparciu o kosztorys robót.

5.2.3.3 Projekty wykonawcze wykonane w oparciu o załącznik do ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę tzn. zatwierdzony ostateczną decyzją pozwolenia na budowę projekt budowlany.

Projekt wykonawczy powinien zawierać następujące elementy:

* szczegółowy plan zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi;
* szczegółowe rysunki konstrukcyjne elementów betonowych;
* szczegółowe rysunki instalacyjne.

5.2.3.4 Projekty powykonawcze.

Wykonawca na zakończenie inwestycji wykona i przekaże dokumentację powykonawczą robót w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a w szczególności wszelkie certyfikaty, atesty, uzyskane decyzje administracyjne (w oryginale) itd.

5.2.3.5 Wersje elektroniczne dokumentacji projektowych.

Wykonawca na zakończenie każdego etapu prac projektowych przekaże wersje elektroniczne dokumentacji projektowych zamierzenia inwestycyjnego, którego dotyczy PFU.

Dokumentacje projektowe winny być opracowane przez uprawnionych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Dokumentacji Budowlanych i Wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami przedmiotowego PFU i SWZ na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację projektową w znormalizowanym rozmiarze.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamówienia:

* kompletną dokumentację projektową dla każdego etapu realizacji prac projektowych wraz ze spisem opracowań i oświadczeniami, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu któremu ma służyć – w ilości zgodnej z pkt. 6.4.3 PFU;
* dokumentacja w wersji elektronicznej (w ilości zgodnej z pkt. 6.4.3 PFU) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
* rysunki – format dwg, format pdf;
* tekst – format doc, format pdf;
* arkusze kalkulacyjne – format pdf, format xls – arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły;
* wersja elektroniczna dokumentów musi być wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD bądź pamięci USB).

**6. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia**

6.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej.

Wszystkie dokumentacje projektowe realizowane w ramach przedmiotu zamówienia muszą być w całości opracowane w języku polskim. Opracowana dokumentacja winna być na bieżąco uzgadniana z Zamawiającym. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektu Budowlanego w języku polskim zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki i inne elementy dokumentacji. Równolegle wymagana jest pełna wersja elektroniczna tych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się projektowania. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszelkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia obiektów objętych kontraktem, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym technologiom i praktykom inżynierskim. Podstawą opracowań projektowych winna być prostota, spełnione winny być wymagania niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczania, obsługi i napraw. Wszystkie elementy inwestycji powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez Zamawiającego czy nie.

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

Wykonawca przygotuje przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami w szczególności w zakresie:

* zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
* zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej;
* zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy;
* niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę.

6.2 Projekty budowlane

Wykonawca wykona projekty budowlane, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, opracowanie musi uwzględniać w szczególności zapisy zawarte w następujących aktach prawnych:

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2021 poz. 673);
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973);
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm)
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.);
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389);
* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);
* Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
* Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.);
* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn. zm.);
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030);
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz.719 i z 2019 poz. 67)
* Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie pożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869);
* Ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z póżn. zm.);
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. Nr 104 poz. 868)
* Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176 ze zm.);
* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U 2020 poz.2187);

Wykonawca jest również zobowiązany pozyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, decyzje administracyjne w celu pozyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wszystkie rozwiązania projektowe będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia projektu przepisy prawne.

6.3 Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze winny przedstawiać, szczegółowe usytuowanie wszystkich elementów zamierzenia inwestycyjnego, ich parametry techniczne, wymiary, szczegółową specyfikę ilościową i jakościową urządzeń i materiałów oraz będą uszczegółowiać rozwiązania projektu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i inne wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów prac projektowych. Dokumentacje wykonawcze będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6.4 Format dokumentacji.

6.4.1 Wydruki

Cała dokumentacja oraz rysunki wchodzące w zakres dokumentacji projektowej zostaną dostarczone przez Wykonawcę w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Rysunki formatu większego niż A0 mogą być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Obliczenia i opisy winny być dostarczone Zamawiającemu na papierze w formacie A4.

6.4.2 Dokumentacja w formie elektronicznej.

W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiających edycję w programach będących w dyspozycji Zamawiającego). Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać do Zamawiającego na nośniku cyfrowym (CD/DVD lub pamięci USB) w formie:

* Plików edytowalnych;
* Opis techniczny – plik w formacie z rozszerzeniem\*.doc;
* Zestawienia – z rozszerzeniem\*.xls;
* Pliki tekstowe\*.doc;
* Arkusze kalkulacyjne – z rozszerzeniem\*xls.
* skanów dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach i zakresach teczek/opracowań) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością 300dpi zapisując je w plikach PDF;
* skanów dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością od 300dpi zapisując je w plikach PDF, TIFF lub JPG;
* dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak DWG;
* dokumentacja w formie edytowalnej powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD/DVD/BLU-RAY lub pamięci USB).

6.4.3 Liczba egzemplarzy.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumentacje opracowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia w ilości egzemplarzy zgodnie z poniższym zestawieniem. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji.

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia:

* trzech opieczętowanych kompletów Projektu Budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie lub zmianę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (dla powyższego Wykonawca wykona 5 egzemplarzy projektu budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę);
* czterech kompletów dokumentacji wykonawczej wraz z 3 egzemplarzami w wersji elektronicznej;
* czterech kompletów dokumentacji powykonawczej wraz z 3 egzemplarzami w wersji elektronicznej.

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz bieżących uzgodnień. Dokumentacja powinna być oprawiona w segregatory jednakowego koloru i opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:

* Typ dokumentacji;
* Nazwa inwestycji;
* Adres inwestycji;
* Opis/zakres inwestycji.

W segregatorach powinny znajdować się spis zawartości oraz wszystkie opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla danej branży niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem Projektanta „za zgodność z oryginałem”.

**7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji części budowlano-montażowej przedmiotu zamówienia.**

7.1 Wymagania ogólne dotyczące realizacji prac budowlano-montażowych.

Prace budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawą Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Ponadto Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w trakcie inwestycji cyklicznie organizował narady robocze dla poinformowania Zamawiającego o postępach w realizacji inwestycji, ewentualnych zagrożeniach terminowych itp. Z narad roboczych Wykonawca będzie sporządzał protokoły, przesłane do Zamawiającego w celu autoryzacji.

7.2 Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji prac budowlano-montażowych.

 Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji prac budowlano-montażowych wynikają z zapisów umowy wykonawczej oraz zasad realizacji prac budowlano-montażowych i obejmują między innymi:

* Odbiory częściowe prac zakrytych;
* Częściowe rozliczenia finansowe robót budowlano-montażowych;
* Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony w decyzji pozwolenia na budowę;
* Odbiory końcowe;
* Końcowe rozliczenie finansowe robót budowlano-montażowych;

7.3 Wymagania szczegółowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia wagi zagłębionej.

**8. Wizja lokalna.**

Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty na wykonanie Zamówienia będzie miał obowiązek odbycia wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, gdyż Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół z listą uczestników.

Wizja lokalna na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Antonim Dębeckim tel. 881 955 830, e-mail zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

**9 Załączniki**

Załączniki stanowiące zbiór informacji uzupełniających określających zakres Zamówienia są następujące:

* Załącznik nr 1 – wstępna koncepcja zamierzenia inwestycyjnego.

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

 Załącznik nr 2

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj”** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 4) Specyfikacji warunków zamówienia.

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

Załącznik nr 3

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj” ,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………. Ustawy PZP *(podać mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy PZP)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki lub czynności:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

 Załącznik nr 4

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Wykonawca**

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj”,** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy PZP.

1. **Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę\*

1. **Przynależę do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz przedkładam dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*

Załączniki

……………………………………

……………………………………

……………………………………

\*niepotrzebne skreślić

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

Załącznik nr 5

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

Wykonawca

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj”,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ oświadczam(-y), że wykonałem(-am)/wykonaliśmy, w sposób należyty następujące roboty budowlane:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia  | Przedmiot wykonanejroboty (opis potwierdzającydoświadczenie) | Data wykonaniaroboty lub okres realizacji (dd/mm/rrrr) | Nazwa i adres Zamawiającego dla którego wykonano roboty.  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wskazana/e ~~dostawa/y~~ roboty zostały wykonane należycie.

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

Załącznik nr 6

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Podmiot udostępniający zasoby:** ……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,*

*KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**podmiotu udostępniającego zasoby**

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej ustawa PZP)

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj” ,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie, oświadczam, w związku z udostępnieniem zasobów na rzecz Wykonawcy:

 …………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy któremu udostępniono zasoby)*

oświadczam, co następuje:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII  pkt 2 ppkt 4) Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

**Podmiot udostępniający zasoby:** ……………………………………………………………

 …………………………………………………………….

 …………………………………………………………….

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,*

 *KRS/CEiDG)*

 reprezentowany przez:

 ……………………………………………………………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**podmiotu udostępniającego zasoby**

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(dalej ustawa PZP)

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj”,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie w związku z udostępnieniem zasobów na rzecz Wykonawcy:

 …………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy któremu udostępniono zasoby)*

oświadczam, co następuje:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy PZP *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki lub czynności:

…...........……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..………

Znak sprawy GKIV/ZP/12/2021

 Załącznik nr 7

**Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

Wykonawca

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

/*pełna nazwa/ firma /*

………………………………………………………………………………………………………

*/adres/*

……………………. ……………………. …………………………………………………..

*/nr telefonu/ /nr faxu/ /adres e-mail/*

…………………….. ……………………………………………………………………..

*/ NIP / PESEL/* */ KRS / CEIDG nr oraz adres strony internetowej*

 *ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru /*

**Reprezentowany przez**

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko /podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa zagłębionej wagi samochodowej o nośności 60Mg w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie ul. Przedborska 89 w formule zaprojektuj i wybuduj” ,** prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie do realizacji zamówienia kieruję osoby o których mowa w Rozdziale VII SWZ :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe /wykształcenie | Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności/funkcja | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |