## Arkusz1
OPZ RESUSCYTACJA OIT na 2 lata
| ASORTYMENT | sztuki | producent | numer katalogowy | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | łączna cena netto | VAT | łączna cena brutto
2 | Maska krtaniowa żelowa dla dorosłych. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z żelową końcówką, wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta. W rozmiarach
| roz. 4 50 - 90 kg | 250
| roz. 5> 90 kg | 50
| roz.3 30-60 kg | 100
3 | Prowadnice do rurek intubacyjnych - powadnica wykonana z metalu pokrytym tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny z przestrzenią bez drutu nie powodujący urazów, bez lateksu,bez ftalonów. Jałowa, pakowana pojedyńczo, sterylna.w rozmiarach; 5.0 dł.600mm; 5.0 dł.370mm; 4 dł. 600mm. | 1200 200 200
4 | Maski krtaniowe proste, wykonanae z materiału bez ftalonów , bez metalowych elementów, opakowanie kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiarów, jednorazowa sterylna rozm. 4 | 80
5 | Filtry bakteryjno - wirusowe do długich zabiegów z wymiennikiem ciepła i wilgoci z barierą mechaniczną z portem luer-lock. Sterylny, jednorazowy | 6000
6 | Filtry bakteryjno - wirusowe do worków Ambu i kródkich zabiegów. | 4800
7 | Maski anestetyczne - jednorazowe, pompowany kołnierz z zaworem, anatomiczny kształt; złącze 15mmF lub 22mmF zaczepy do opaski na głowę z materiału nie zawierającego lateksu; rozmiar kodowany kolorem. Rozmiary według potzreb zamawiającego . | 3-1500, 4-3500, 5- 500
8 | Obwód oddechowy jednorazowy do respiratora, rury karbowane rozciągliwe 200cm z łącznikami i trójnikiem z możliwością pomiaru gazów. | 200
9 | łyżki laryngoskopowe kompatybilne z King Vision aBlade jednorazowe do wideolarynghoskopu z kanałen 3 , standardowa roz 3 | 80 80
[7 empty] | 0 |  | 0