# BP.21.2022

# Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1

# Manualex- wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki

urządzenie do rehabilitacji zarówno ręki neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej i geriatrycznej. Zapewnia szybką poprawę sprawności ręki poprzez widoczne zwiększenie zakresu ruchomości stawów oraz siły i wytrzymałości mięśni. Ćwiczenia wpływają również pozytywnie na poprawę propriocepcji w obrębie dłoni, przyśpieszają przywracanie zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego i zapewniają poprawę we współdziałaniu poszczególnych grup mięśniowych.

Właściwości:

- duża funkcjonalność i nowoczesny kształt urządzeń,

- innowacyjne rozwiązanie w postaci kolumny oporowej umieszczonej w centralnej części stołu,

- niezależne stosy ciężarków,

- możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie,

- szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych możliwości pacjenta,

- bardzo szeroki zakres regulacji oporu 250g – 2750g każdego ze stosów.

wersja:

- M6B Sześciourządzeniowa (2 stanowiska): 4, 7, 8, 9, 10, 12

12 niezależnych urządzeń:

- ćwiczenie chwytu szczypcowego palców ręki (stanowisko nr 4),

- ćwiczenie zginania palców ręki w opozycji do kciuka (stanowisko nr 7),

- ćwiczenie zginania dłoniowego i grzbietowego nadgarstka (stanowisko nr 8),

- ćwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula (stanowisko nr 9),

- ćwiczenie prostowania palców (stanowisko nr 10),

- ćwiczenie zginania dołokciowego i dopromieniowego nadgarstka (stanowisko nr 12).

Każde urządzenie składa się z 2 niezależnych stanowisk (każde stanowisko zawiera po 3 urządzenia: 4,7,8,9,10,12) i kolumny oporowej z 2 stosami ciężarków.

Gwarancja:

Hydroterapia 36 miesięcy

Fizykoterapia 24 miesiące

Kinezyterapia 12 miesięcy