Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 7 – KANIULE DO WKŁUĆ DOŻYLNYCH DLA NOWORODKÓW

| L. p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna przeznaczona dla pacjentów neonatologicznych, posiadająca wyjmowany uchwyt na którym schowane są skrzydełka, ułatwiające kaniulację naczynia, bez dodatkowej wypustki przy skrzydełkach w górnej części kaniuli. Bez dodatkowego portu górnego. Wykonane z poliuretanu. Koreczek luer-lock zamykający światło kaniuli. Opakowanie z mankietem łatwym do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Numeracja zgodna z kodem kolorów międzynarodowych. Widoczna i czytelna data ważności. Rozmiar nr 07 x 19mm - G 24 przepływ min. 13ml/min - max. 19 ml/min Rozmiar nr 06 x 19mm - G 26 przepływ 13ml/min | Szt. | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |