Wrocław, dnia. 26.04.2022r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

: Przegląd okresowy pięcioletni budynków  KPP w Oleśnicy przy ul. Gen. Józefa Hallera 3, KP w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 37, Rewir Dzielnicowy Dziadowa Kłoda ul. Oleśnicka 2  zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z dnia (Dz.U. z 2020 r poz. 1333 ze zmianami) art. 62 ust.1 pkt 2. – przegląd budowlany  z pomiarami elektrycznymi)  oraz przegląd okresowej kontroli 5 letni stanu technicznego obiektu budowlanego  KPP w Środzie Śląskiej  przy ul. Andrzeja 2 i PP w Miękini przy ul. Willowej 3.

Termin realizacji zamówienia publicznego:  31.05.2022r.

Przedmiotem zamówienia jest:

I  Przegląd okresowy 5 letni budynków wraz z pomiarami elektrycznymi:

1. KPP w Oleśnicy ul. Gen. Józefa Hallera 3

- budynek A – murowany, pow. użytkowa 734,90 m², kubatura 2 642 m³, 4 kondygnacje,                                          pow. terenu 2 610m²

-  budynek B – murowany, pow. użytkowa 1 128,7 m², kubatura 4 152 m³, 3 kondygnacje.

-  garaż – budynek murowany, pow. użytkowa 189,90 m², kubatura 721,0 m³ jedna kondygnacja.

- kojce dla psów – konstrukcja stalowa, pow. użytkowa 27,20m², kubatura 54,40 m³, 1 kondygnacja.

2. KP w Bierutowie ul. Wrocławska 37 -

- budynek biurowo-administracyjny konstrukcja tradycyjna, pow. użytkowa 418,40m², kubatura 1 574 m³,         2 kondygnacje.

3. Rewir Dzielnicowy Dziadowa Kłoda Ul. Oleśnicka 2

- budynek administracyjno-biurowy  konstrukcja tradycyjna, pow. użytkowa 192,0 m², kubatura 576,0 m³,         2 kondygnacje nadziemne 1 podziemna.

II. Przegląd okresowy5 letni  budynków bez pomiarów elektrycznych

1. KPP Środa Śląska ul. Andrzeja 2

- budynek administracyjny- konstrukcja tradycyjna, pow. użytkowa 1078,0m², kubatura 5464 m³,                         3 kondygnacje, pow. terenu 5464 m².

- garaż 1 – konstrukcja murowana, pow. użytkowa 92,3 m², kubatura 444m³, 1 kondygnacja.

- garaż 2 – konstrukcja murowana, pow. użytkowa 24 m², kubatura 52 m³

2. PP Miękinia ul. Willowa 2

- budynek administracyjny – konstrukcja murowana, pow. użytkowa 389 m², kubatura 1574 m³, pow.                 terenu  1738 m².

b) Wartość robót należy podać w kwocie  brutto.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

h) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 31.05.2022r

i)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.