## Pakiet nr 1
Pakiet Nr 1 - Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą 65 sztuk glukometrów medycznych do oznaczania glukozy w trybie POCT dla Klinik/Oddziałów CSK UM w Łodzi
Lp. | Przedmiot zamówienia / „j.m.” | Szacunkowa ilość "j.m." /36 m-cy | Ilość "j.m." w opako- waniu | Szacun-kowa ilość opako- wań /c:d/ | Cena netto za 1 opako- wanie | Wartość netto /e x f / | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa / nr katalogowy / Producent | Rodzaj i numer dokumentu dopuszczającego do stosowania/ Klasa wyrobu med. /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
Odczynniki niezbędne do prawidłowego wykonania 600 000 badań parametrów krytycznych / "j.m." dla DLA CSK UM w Łodzi Wypełnia Wykonawca/*
A
B
2 | Kalibratory zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
3 | Materiały kontrolne zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej liczby ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
4 | Materiały eksploatacyjne zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości ozn./Wypełnia Wykonawca/*
A
B
C
D
E
F
G
H
I
5 | Dzierżawa glukometrów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami wspomagającymi./36 m-cy = 36 rat/
A | Dzierżawa GLUKOMETRÓW - analizatorów do pomiaru glukozy |  | 36 m-cy | 55 |  |  |  | 0
B | Dzierżawa glukometrów - dostawa w terminach uzgodnionych z Zamawiającym |  | 36 m-cy | 10 |  |  |  | 0
|  |  |  | Ogółem wartość : |  | 0 |  | 0
Uwaga:
► | Wymagania i parametry graniczne opisane w Załączniku nr 1A do SWZ
► | Wykonawca zabezpieczy materiał kontrolny w ilości wystarczającej do wykonania kontroli jakości codziennie na dwóch poziomach na każdym urządzeniu.
► | Wykonawca zabezpieczy materiał kontrolny tej samej serii przez okres co najmniej 5 miesięcy
► | Wykonawca zabezpieczy paski testowe tej samej serii przez okres co najmniej 6 miesięcy
► | Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia paramatrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych
► | Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
► | Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty były zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (IVDR) w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022 poz. 974).
► | *W przypadku większej liczby oferowanych materiałów należy rozbudować tabelę
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnie e, f, g, i należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
► | Wszystkie informacje zawarte w tabeli muszą znajdować potwierdzenie w załączonych metodykach badań w języku polskim, dołączonych do oferty
uwaga: formuły są podane pomocniczo, wykonawca winien je zweryfikować. Wykoanwca odpowiada za własne przeliczenia.
| 1. termin ważności przedmiotu zamówienia od daty dostarcenia Zamawiającemu: |  |  |  |  | 12 miesięcy
| 2. Termin dostawy/realizacji zamówień od złożenia zapotrzebowania: |  |  |  |  | 3 dni robocze
| 3. Termin dostawy/realizacji zamówień pilnych/nagłych: |  |  |  |  | max. 48h
4. Termin wdrożenia reklamacji/dostawy towaru wolnego od wad lub uzupełnienia braku (po rozpatrzeniu reklamacji): 48h
5. Termin instalacji analizatorów: do 4 tygodni od daty udostępnienia miejsca w lokalizacji docelowej na wezwanie Zamawiającego