………………………. dnia, …………………. r.

Załącznik nr 1

………………………………………………….

Pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa armatury, kształtek i materiałów instalacyjnych branży wodociągowej

| Armatura i kształtki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Armatura / kształtki* | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto zł | Cena jednostkowa brutto zł | Cena całość zł |
| 1 | Króciec dwukołnierzowy FF L=200 DN 80 | 2szt |  |  |  |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa długa PN 10 fig.002 DN 80 | 5szt |  |  |  |
| 3 | Zwężka kołnierzowa FFR DN 100x80 sfero | 2szt |  |  |  |
| 4 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 100x100 sfero | 2szt |  |  |  |
| 5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 100x80 sfero | 1szt |  |  |  |
| 6 | Hydrant nadziemny DN 80 H=2150 typ A rura trzonowa ocynkowana | 6szt |  |  |  |
| 7 | Opaska naprawcza DN 150 na stal dwudzielna długa L=250mm | 2szt |  |  |  |
| 8 | Kołnierz zaślepiający żeliwny DN 100 PN 10 | 1szt |  |  |  |
| 9 | Nasuwka ciśnieniowa PVC 200 z uszczelkami | 1szt |  |  |  |
| 10 | Skrzynka hydrantowa PEHD | 2szt |  |  |  |
| 11 | Śruba M16, L=70+podkładka+nakrętka ocynk | 100szt |  |  |  |
| 12 | Króciec jednokołnierzowy FW 150/160 PN 10 sfero | 4szt |  |  |  |
| 13 | Obudowa zasuwy sztywna DN 100/150 L=1100mm | 10szt |  |  |  |
| 14 | Obudowa zasuwy sztywna DN 65/80 L=1100mm | 10szt |  |  |  |
| 15 | Obudowa nawiertki sztywna DN 32 L=1100mm | 10szt |  |  |  |

| Razem wartość netto w zł : |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23 %: |  |
| Ogółem wartość brutto w zł : |  |

Słownie wartość ogółem brutto: …………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………………  zł

UWAGA *1  - w kolumnie armatura/kształtki należy wpisać producenta armatury, kształtek, materiału itp. oferowanego przez dostawcę materiałów oraz numer katalogowy z aktualnego katalogu producenta.

1)	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalenarzowych od dnia podpisania umowy.

2)	Udzielamy gwarancji na okres: 24 miesięcy.

3)	Oferujemy termin płatności:  30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.

4) Niniejsza oferta jest ważna przez 14 dni.

5) Akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy.

6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć                 umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Data: …………………………………..

Pieczątka i czytelny podpis OFERENTA:

………………………………………………..