Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądu, konserwacji, czyszczenia, odbioru i zagospodarowania odpadów z 18 szt. separatorów usytuowanych na terenie Zamawiającego przy ul. Wóycickiego 1/3, ul Dewajtis 5 w Warszawie oraz przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Dziekanowie Leśnym.

- Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

Separatory zlokalizowane na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3

  - separator koalescencyjny MAK-B + osadnik – Bud 23 (teren na rogu ul. Samogłoski i

  - separator węglowodorów SKmPK z osadnikiem – Bud. 23 (garaż podziemny),

  - separator tłuszczów z osadnikiem SFK Aquafix - Bud. 23 (garaż podziemny),,

  - separator olejowy koalescencyjny PURATOR SEP 3-1 – Bud 4, 21 (przy pompowni deszczowej),

  - separator olejowy koalescencyjny PURATOR SEP 20-1-4,0 - Bud 21 (teren przed wejściem głównym) ,

  - separator tłuszczów PURATOR FAK 2-1- Bud 21 (teren przed wejściem głównym),

  - separator substancji ropopochodnych OLEOPATOR – K-P-PE NG3/300 - Bud 24 (garaż podziemny),

  - separator substancji ropopochodnych OLEOPATOR – K-P-PE NG3/600 - Bud 24 (parking przed budynkiem) ,

  - separator substancji ropopochodnych OLEOPATOR – K-P-PE NG3/600 – Bud 3 (parking przed budynkiem),

  - separator substancji ropopochodnych z osadnikiem DropEco B-DESO-C 1-1000 – Bud 5 (droga przed budynkiem),

  - separator tłuszczów z osadnikiem Ecol-Unicon K2000/750 – Bud 5 (teren przy budynku od str. Ul. Wóycickiego),

  - separator substancji ropopochodnych z osadnikiem BIOSEP-OC 20/2000 poj. 2000l (parking przy Bud 25)

  - separator substancji ropopochodnych UGOS SEKOT-PSC-CE poj. 300l (lokalizacja garaż podziemny w Bud Collegium Medicum, dojazd autem o wysokości do 2m)

Separatory zlokalizowane na kampusie przy ul. Dewajtis 5

  - separator substancji ropopochodnych typ COALISATOR-OLEOPATOR K6/10 z osadnikiem 2,5 m3 – Parking Dwupoziomowy (teren),

  - separator substancji ropopochodnych typ COALISATOR-OLEOPATOR K6/10 z osadnikiem 2,5 m3 – Droga przy parkingu,

  - separator tłuszczów Firmy KESSEL typ NG4 – Droga przy parkingu.

Separatory zlokalizowane na kampusie przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Dziekanowie Leśnym

  - separator substancji ropopochodnych UGOS SEKOT-B CE 6/30-0,6 poj. 600l. (parking obok Bud B)

  - separator tłuszczów UGOS FETT-TB 4-0,4 o poj. 400l (teren zielony między ogrodzeniem i Bud A)

- Do obowiązków Wykonawcy objętych zamówieniem należy:

  - Wykonywanie przeglądów i kontroli separatorów zgodnie z DTR urządzeń,

  - Wykonywanie usługi konserwacji separatorów zgodnie z DTR urządzeń,

  - Wykonywanie usługi czyszczenia separatorów,

  - Odbiór i wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów z separatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - Prowadzenie książek eksploatacyjnych,

  - Wystawianie protokołów z wykonanych prac z zanotowaną ilością odpadu,

  - Oczyszczenie terenu wokół urządzenia po wykonaniu usługi,

  - Pisemne powiadamianie Zamawiającego o konieczności zmiany częstotliwości wykonywania usługi,

  - Powiadamianie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregokolwiek z separatorów wraz z szczegółowym opisem, co i w jakim zakresie wymaga naprawy lub wymiany.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

- W zakresie świadczonych usług należy uwzględnić:

- Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie Zamawiającego w godzinach między 7:00, a 15:30 od poniedziałku do piątku, a termin musi być każdorazowo uzgodniony telefonicznie lub drogą elektroniczna z minimum dwu dniowym wyprzedzeniem z osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową ochronę p. poż i BHP w trakcie wykonywania prac, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie.

- Wykonawca przedłoży polisę posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

- Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, nie później niż na dzień składania ofert, spełniają następujące warunki:

- Dysponują co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie przedmiotowej usługi,

- Posiadają decyzję dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów na terytorium RP;

- Posiadają decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku świadczenia usług w zakresie czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz konserwacji i napraw na terenie m.st. Warszawa,

- Posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebną do wykonania przedmiotowych prac,

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku, o którym mowa w tym punkcie.

- Wykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach z uwzględnieniem przepisów art. 26 ust 3 ustawy Pzp.

- Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej  200.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryterium najniższej ceny.

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę  proszę przesłać na adres e-mail: r.konieczek@uksw.edu.pl  lub dostarczyć pod adres 01-938 Warszawa ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21, pok. 215 w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 25.10.2022r. do godziny 14:00.