31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

| Olej opałowy o wymaganiach wg PN-C-96024 |  |
| --- | --- |
| Wartość opałowa minimum | 42 600 kJ/kg |
| Temperatura zapłonu minimum | 560C |
| Zawartość siarki % (m/m) – max | 0,1 |
| Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż | (-) 200C |
| Gęstość w temperaturze 150C – maksymalnie | 860 kg/m3 |
| Ilość 170 tys. litrów |  |

Harmonogram dostaw oleju opałowego w I półroczu 2025 roku.

| Dane dotyczące odbiorcy |  | Ilość tys. litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Odbiorcy, adres | Adres miejsca dostawy |  | I | II | III | IV | V | VI | Rodzaj transportu dostawcy | Wielkość jednorazowej dostawy | Telefony kontaktowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Łódź – Rejon Regny | 95-040 Regny, Koluszki | 60 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | Samochodowy w godz. 7:00-15:00 | Do 20,0 tys. litrów |  |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Leźnica Wielka | 95-043 Leźnica Wielka | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |  | Samochodowy w godz. 7:30-15:00 | Do 30,0 tys. litrów |  |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Nowy Glinnik | 97-217 Nowy Glinnik, Lubochnia | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Samochodowy w godz. 7:00-15:00 | Do 10,0 tys. litrów |  |
| Razem [tys. litrów] |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu

| Olej opałowy o wymaganiach wg PN-C-96024 |  |
| --- | --- |
| Wartość opałowa minimum | 42 600 kJ/kg |
| Temperatura zapłonu minimum | 560C |
| Zawartość siarki % (m/m) – max | 0,1 |
| Temperatura krzepnięcia nie wyższa niż | (-) 200C |
| Gęstość w temperaturze 150C – maksymalnie | 860 kg/m3 |
| Ilość 110 tys. litrów |  |

Harmonogram dostaw oleju opałowego w II półroczu 2025 roku.

| Dane dotyczące odbiorcy |  | Ilość tys. litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Odbiorcy, adres | Adres miejsca dostawy |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rodzaj transportu dostawcy | Wielkość jednorazowej dostawy | Telefony kontaktowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Łódź – Rejon Regny | 95-040 Regny, Koluszki | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | Samochodowy w godz. 7:00-15:00 | Do 20,0 tys. litrów |  |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Leźnica Wielka | 95-043 Leźnica Wielka | 60 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | Samochodowy w godz. 7:30-15:00 | Do 30,0 tys. litrów |  |
| Sekcja Obsługi Infrastruktury Nowy Glinnik | 97-217 Nowy Glinnik, Lubochnia | 10 |  |  |  | 10 |  |  | Samochodowy w godz. 7:00-15:00 | Do 10,0 tys. litrów |  |
| Razem [tys. litrów] |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |