## 1
Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Plaster stabilizacyjny do przyklejania sondy do nosa | 631 | [5 empty] | 8
2. | Kaniula arterialna wysposażona w system zamknięcia typu FlowSwich | 74 | [5 empty] | 8
3. | Gąbka do toalety jamy ustnej pokryta dwuwęglanem sodu. | 1657 | [5 empty] | 8
4. | Uniwersalne ostrza do strzygarki* | 2035 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
*kompatybilne ze strzygarką firmy Medline

## 2
Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Rurka intubacyjna kształtowa ustna-czoło , w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · ustna · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na czoło · stosowana do zabiegów w obrębie głowy · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10 | [5 empty] | 8
2. | Rurka intubacyjna kształtowa ustna, w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · ustna · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na brodę · stosowana do zabiegów w obrębie głowy · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10 | [5 empty] | 8
3. | Rurka intubacyjna kształtowa nosowa , w rozmiarze od 5.0 do 9.0 · typ Murphy · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · przezroczysta · z mankietem niskociśnieniowym, · wysokoobjętościowym lub bez mankietu · wygięta na czoło - czytelne oznaczenie rurki · linia rtg na całej długości rurki · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 10 | [5 empty] | 8
4. | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem długa , w rozmiarze od 7.0 do 10.0 · dłuższa część proksymalna i dystalna · ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy · linia rtg na całej długości rurki · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica · 2 tasiemki mocujące · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · znacznik głębokości wprowadzania · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 15 | [5 empty] | 8
5. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym , w rozmiarze od 7.0 do 10.00 · wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC · mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy · linia rtg na całej długości · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica · 2 tasiemki mocujące · balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 40
6. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, w rozmiarze od 7.0 do 10.0 · wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana · bez mankietu uszczelniającego · linia rtg na całej długości rurki · miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu · prowadnica w rurce z łącznikiem 15 mm · 2 tasiemki mocujące · bez lateksu, bez ftalanów · jałowa, jednorazowego użytku | 20 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi koniczne dla wyrobów medycznych.

## 3
Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Dwunastogodzinny zestaw do napełniania / iniekcji dla kontrastu i soli fizjologicznej w fiolce ( napełnianie poprzez kolec) rekomendowany przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage Multi-use 350 PSI | 304 | [5 empty] | 8
2. | Linia pacjenta o długości 23cm z dwustopniowym zaworem bezpieczeństwa 350 PSI | 2920 | [5 empty] | 8
3. | Zestaw dwóch strzykawek wielokrotnego do użytku przez 12 godzin o pojemności 200ml każda do tomografii komputerowej rekomendowany przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage Multi-use - 350 PSI | 303 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Wszystkie wyroby medyczne muszą być kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Optivantage DH Multiuse

## 4
Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki to 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 12cm x 10cm. | 39 | [5 empty] | 8
2. | Siatka jałowa, syntetyczna częsciowo wchłanialna, wykonana z materiału, w którym 50% stanowi jednowłóknowa wchłanialna nić ze związku poliglecaprone 25, a drugą połowę niewchłanialna jednowłóknowa nić polipropylenowa. Gęstość siatki to 28mg/m². Część wchłanialna siatki ulega wchłonięciu po okolo 90 dniach od wszczepienia. Rozmiar 15cm x 15cm | 43 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Jałowa osłona na przewody medyczne o rozm.15 cm x 2,5m (pakowane 1 szt) | 904 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 6
Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Szkiełka podstawowe gładkie z polem do opisu, krawędzie szlifowane * | 34650 | [5 empty] | 8
2. | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50, krawędzie szlifowane * | 10000 | [5 empty] | 8
3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 32, krawędzie szlifowane * | 2350 | [5 empty] | 8
4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24, krawędzie szlifowane * | 2400 | [5 empty] | 8
5 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60, krawędzie szlifowane * | 2400 | [5 empty] | 8
6 | Bakteriologiczny zestaw transportowy (wymazówki) na podłożu Amis , pakowany papier-folia, z języczkami umożliwiającymi zachowanie sterylności przy otwieraniu. | 2421 | [5 empty] | 8
7 | Pojemnik bakteriologiczny do posiewu moczu ( jałowy) zakręcany z przykrywką, poj.120 ml do 150ml | 2320 | [5 empty] | 8
8 | Pojemnik plastikowy przezroczysty zakręcany poj. 30ml, wysokość 5cm | 12018 | [5 empty] | 8
9. | Pojemnik na kał z łopatką niejałowy | 1879 | [5 empty] | 8
| * szkiełka podstawowe i nakrywkowe są przeznaczone do badań diagnostycznych materiału pobranego u ludzi. |  |  |  |  | RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 7
Pakiet nr 7
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 1-1,5ml.; śr. do 8,5 mm; wys. do 70 mm. | 424 | [5 empty] | 8
2. | Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o poj. 4-5ml.; śr.11-13mm; wys. do 100 mm | 48703 | [5 empty] | 8
3. | Probówko-strzykawka do OB. o poj. 3 - 4 ml | 2275 | [5 empty] | 8
4. | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 1-1,5 ml; śr. do 8,5 mm.; wys. do 70 mm. | 425 | [5 empty] | 8
5. | Probówko-strzykawka do morfologii z K-2 lub K-3 EDTA o poj. 2-3ml.; śr. do 13mm.; wys. do 70 mm. | 26260 | [5 empty] | 8
6. | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 1- 1,5ml.; śr.do 8,5mm; wys. do 70 mm | 778 | [5 empty] | 8
7. | Probówko-strzykawka do koagulologii o poj. 2,9-3ml. śr.do 11,5mm, wys. do 70 mm | 21200 | [5 empty] | 8
8. | Probówko-strzykawka do gazometrii o poj. 2ml z heparyną litową zbuforowaną ( do oznaczania wapnia zjonizowanego) | 4674 | [5 empty] | 8
9. | Próbówko-strzykawka z heparyną litową 2,7 ml wys. 66mm. śr. do 11,5mm | 21200 | [5 empty] | 8
10. | Multiadapter - łącznik do venflonów | 5900 | [5 empty] | 8
11. | Multiadapter membranowy - łącznik do strzykawek | 1558 | [5 empty] | 8
12. | Igła ze stale spolonym adapterem 21 G | 44426 | [5 empty] | 8
13. | Probówko-strzykawka do zliczania płytek krwi w małopłytkowości pozornej, wersenianozależnej do 3ml | 400 | [5 empty] | 8
14. | Igła motylkowa 0,8 z drenem do pobierania krwi na posiew, po otwarciu gotowa do użycia | 376 | [5 empty] | 8
15. | Igła bezpieczna ze stale spolonym adapterem 21G | 353 | [5 empty] | 8
RAZEM:
System zamknięty do pobierania krwi musi spełniać następujące warunki:
1 | Zapewniać pobieranie krwi metodą tradycyjną ( aspiracji) i podciśnienia
2 | Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne
3 | Probówki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego, niełamliwego
4 | Probówki powinny być zakręcone korkiem gwarantującym szczelność w każdym położeniu.
5 | Każda probówka powinna mieć etykietę wskazującą na rodzaj antykoagulantu lub oznakowanie wskazujące na przeznaczenie probówki
6 | Producent gwarantuje, iż wyrób nie wchodzi w reakcję z analitem oznaczanym w rutynowym zestawie badań diagnostycznych z uwzględnieniem badań immunochemicznych oraz, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenie przed powstawaniem hemolizy zmieniającej własności próbek.
7 | Producent gwarantuje, że wyrób nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, biologicznych i mikrobiologicznych, które mogłyby wpływać na własności próbki, oraz spełnia wymagania stawiane produktom do pobrań krwi "in vivo"
8 | Oferent przedstawi - dołączy do oferty próbki.
9 | Dostawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego bezpłatne szkolenie w zakresie używania oferowanego systemu do pobrań krwi.
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 8
Pakiet 8
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Zestaw do wkłucia centralnego | 100 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Wymagania:
Na wezwanie Zamawiającego:
- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1.2.3
- Potwierdzenie zgodności z wymogami SIWZ poprzez przedstawienie kart danych technicznych oraz szczegółowych kart katalogowych.
- Zestawy mają być sterylne.
- Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 9
Pakiet nr 9
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 11mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. | 247 | [5 empty] | 8
2. | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 5mm, z kaniulą karbowaną,. Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. | 403 | [5 empty] | 8
3. | Trokar laparoskopowy z bezpiecznym ostrzem o kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. | 247 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 10
Pakiet nr 10
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania; długość igły 4mm,5mm, oraz 6mm, grubość igły 19G, 22G, 23G, oraz 25G, długość narzędzia 1600mm lub 2300mm; kolorowe oznaczenie grubości igły na uchwycie i opakowaniu; blokada pozycji igły wysuniętej i schowanej; spirala ochronna zapobiegająca bocznej perforacji; min. średnica kanału roboczego 2,6mm; pakowana pojedynczo w sterylne opakowania; | 297 | [5 empty] | 8
2. | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40 mm i 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach, | 20 | [5 empty] | 8
3. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | 83 | [5 empty] | 8
4. | System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP®), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem. | 4 | [5 empty] | 8
5. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650mm oraz 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem. | 178 | [5 empty] | 8
6. | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm oraz 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | 106 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 11
Pakiet 11
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Zestaw pojedyńczej elektrody systemu ablacji , długość 20cm - ekspozycja 2cm , długość 20cm -ekspozycja 3cm, długość 25cm - ekspozycja 3cm , kompatybilny z technologią cool-tip RF ESeries Valleylab (w skład każdego zestawu wchodzi 1 elektroda , 1 płytka uziemiająca oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających chłodzenie) | 4 |  |  |  |  | 8
2. | Papier do kontroli stymulatorów 15x11cm kompatybilny z kontrolerem Medtronic 6092 posiadanym przez Zamawiającego | 134 |  |  |  |  | 23
RAZEM:

## 12
Pakiet nr 12
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych, końcówka Luer-Lock, bursztynowa lub czarna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna * | 1473 | [5 empty] | 8
2. | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skale pomiarową, opakowanie folia-papier, sterylna * | 6676 | [5 empty] | 8
3. | Strzykawka do insuliny Luer 1ml z igłą, podz.1-100 | 3500 | [5 empty] | 8
4. | Strzykawka Janeta 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna | 4053 | [5 empty] | 8
5 | Strzykawka Janeta 50ml, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, opakowanie folia-papier, sterylna | 184 | [5 empty] | 8
6 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml z końcówką typu Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix | 1000 | [5 empty] | 8
RAZEM:
poz.1-6 *strzykawki kompatybilne oraz wpisane w menu pompy ASCOR AP 22. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane strzykawki znajdowały się w wykazie
załączonym do oryginalnej instrukcji obsługi pompy infuzyjnej.
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 szt.

## 13
Pakiet nr 13
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Koszulka dostępu naczyniowego sterylna, jednorazowa. Hydrożelowa powłoka zewnętrzna oraz wewnętrzna posiadająca mandryn z trzema otworami w części dystalnej, umożliwiający podanie kontrastu oraz posiadająca możliwość zakładania przy użyciu jednej prowadnicy, która pozostaje poza koszulką zapewniając bezpieczny dostęp do nerki z wolnym kanałem roboczym. Koszulka dostarczana w aplikatorze ułatwiającym aktywację powłoki hydrofilowej. Rozmiary 10/12Ch oraz 12/14Ch. Długość 350mm oraz 450mm. | 74 | [5 empty] | 8
2. | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zgiętym. Sterylny. Skład zestawu: cewnik typu JJ typ otwarty/OTWARTY wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-28cm. Wymagane trzy średnice 4.8/6/7/8 Ch. prowadnica HYDROFILNA TERUMO 0.035". | 70 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 14
Pakiet nr 14
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku. Długość robocza 240cm, średnica osłonki 2,4mm. Średnica otwartej pętli: 10 mm,15 mm,20mm,25mm,33mm. - kształt okrągły, wykonane z usztywnionego plecionego drutu Średnica otwartej pętli: 13 mm, 27 mm, 30mm - kształt owalny, wykonane z usztywnionego drutu. Pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno (bez użycia prądu),zawartej w instrukcji narzędzia. Pakowano pojedynczo w sterylnych pakietach. | 1442 | [5 empty] | 8
2. | Jednorazowe pętle do polipektomii . Długość robocza 240cm, średnica osłonki 2,4mm.Wykonane z plecionego giętkiego i średnio giętkiego drutu Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli jedną ręką (system Short Throw). Średnica i kształt otwartej pętli 13mm - owalna, 27mm - półksiężycowata, 30mm - owalna . W przypadku pętli o średnicy 30mm wymagana sztywność średnio giętka. Pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno (bez użycia prądu),zawartej w instrukcji narzędzia. Pakowano pojedynczo w sterylnych pakietach. | 70 | [5 empty] | 8
3. | Obrotowe pętle do polipektomii jednorazowego użytku. Długość narzędzia 195 cm, średnica osłonki 2,4mm. Wyposażone w mechanizm obrotowy umożliwiający obrót pętli o 360st w wybranym kierunku, oraz w system typu Star Catheter Technology pozwalający na swobodne otwieranie i zamykanie pętli bez względu na stopień jej zagięcia. Wykonane z plecionego średnio giętkiego drutu. Średnica pętli 13mm, 20mm, kształt owalny. Pętle ze wskazaniem do polipektomii na zimno (bez użycia prądu),zawartej w instrukcji narzędzia. Pakowano pojedynczo w sterylnych pakietach. | 10 | [5 empty] | 8
4. | Trójwymiarowe narzędzie do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonane z drutu oraz siatki nylonowej. W pełni obrotowy trójdrutowy koszyk. Długość narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,5mm. Średnica koszyka 22mm, 26mm.Pakowano pojedynczo w sterylnych pakietach. | 5 | [5 empty] | 8
RAZEM:
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek -po 1 szt do pozycji 1,2,3

## 15
Pakiet nr 15
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy jednorazowy do respiratora (dwie rury, łącznik Y),sterylny | 187 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek -1 szt.

## 16
Pakiet nr 16
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Cewnik KEHRT Ch 8-16, 50 x 16cm | 51 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - 1 szt.

## 17
Pakiet nr 17
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu , złącze luer wykonane z trogamidu , średnica zewnętrzna 5F , długość użyteczna 18-20 cm ., z kablem elektrycznym do połączenia modułu PICCO. | 58 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 18
Pakiet nr 18
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Zestaw monitorujący PICCO zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300 mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadnego przez Zamawiającego. | 82 | [5 empty] | 8
1. | Zestaw monitorujący PICCO zawierający podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowym przetwornikiem do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły oznakowany niebieskim znacznikiem. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadanego przez Zamawiającego. | 5 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 19
Pakiet nr 19
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Szczypczyki biopsyjne, szczęki owalne z okienkiem, dają możliwość pobrania większej obvjętości tkanki, bez igły, średnica 1,8 mm, długość robocza 1600 mm | 40 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 20
Pakiet nr 20
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Filtr bakteryjny, jednorazowy z wysokowydajnymi membranami do użytku szpitalnego; doskonała zdolność zatrzymywania bakterii; zapewnia niski opór powietrza dzięki dużej kwadratowej powierzchni; boki o dł.6cm; z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaki elektryczne. Filtr kompatybilny ze ssakiem elektrycznym firmy Medela Dominat | 15 | [5 empty] | 8
2. | Wkład workowy 2,5 l do ssaka elektrycznego. Worek kompatybilny ze ssakiem Medela Dominant Flex | 40 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji.

## 21
Pakiet nr 21
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Zestaw do szynowania moczowodów : - poliuretanowy cewnik typu JJ otwarty jednostronnie lub obustronnie rozmiary : 4,0 ; 4,8 ; 6,0 ; 7,0 ;8,0 Ch/długość 24-30cm - popychacz (w rozm. 4 i 4,8 min 70cm) - prowadnik teflonowy - zacisk | 117 | [5 empty] | 8
2. | Cewnik pooperacyjny , 3-drożny ,silikonowy z końcówką Dufour , rozmiary :20Ch - 24Ch , balon 60-80ml ; kanał do płukania z łącznikiem Luer Lock z zatyczką ; zapakowany sterylnie | 41 | [5 empty] | 8
3. | Hydrofilna prowadnica z nitinolowym rdzeniem ,prosta /typu J ,dł. 150 cm , średnica 0,025´´ , 0,032´´, 0,035´´, 0,038´´ | 110 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 22
Pakiet nr 22
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Podwójnie dziana łata naczyniowa wykonana z poliestru (tereftalanu-polietylenu), która została zaimpregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną wołową (Polygelin). Pozwala to zminimalizować początkową porowatość łaty do „zerowej porowatości” podczas implantacji. Rozmiar 3x4cm | 4 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 23
| Pakiet nr 23 |  |  |  | 0
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Balon do pobierania próbek j.u. poliuretanowy 6,4x15 cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 10mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamknietymi uchwytami na palce | 73 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji.

## 24
Pakiet 24
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Siatka przepuklinowa, sterylna, niewchłanialna, monofilamentowa, wykonana z polipropylenu, pakowana pojedynczo bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, opakowanie jednostkowe (koperta kartonowa) zawiera 1 szt wyrobu zapakowaną w podwójną torebkę folia-papier, posiadającą min. 2 samoprzylepne etykiety informujące o nr LOT, indeksie wyrobu, dacie ważności. Grubość przędzy 0,16 mm, grubość siatki 0,45 mm, wielkość porów 0,5 mm², gramatura 60 - 85 g/m².
| rozmiar siatki 80x80mm | 1 | [6 empty] | 8
| rozmiar siatki 80x130mm | 67 | [6 empty] | 8
| rozmiar siatki 80x160mm | 17 | [6 empty] | 8
RAZEM:

## 25
Pakiet nr 25
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Uniwersalna elektroda powrotna żelowa dwudzielna do generatora Force EZ | 2379 | [6 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - 1 szt.

## 26
Pakiet nr 26
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Uniwersalny stapler endoskopowy, rękojeść staplera ø 12 mm, dł. trzonu 16 cm lub 10 cm, obrotowa 360˚, 11 pozycji zginania ładunków liniowych z nożem prostym z możliwością zginania o dł. 30, 45 i 60 mm. Umożliwia wykonanie 25 aplikacji. Posiada gumowaną rękojeść. | 30 | [5 empty] | 8
2. | Ładunek 45 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki średniej i grubej. | 23 | [5 empty] | 8
3. | Ładunek 60 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki średniej i grubej. | 45 | [5 empty] | 8
4. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. | 19 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 27
Pakiet nr 27
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń(w tym naczyń limfatycznych) do 7 mm włącznie oraz pęczków tkankowych, długość narzędzia 18,8 cm, długość szczęk 16,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 28°, z zintegrowanym nożem, z przewodem, aktywowany nożnie lub ręcznie, z gumowaną wyściółką uchwytów, kompatybilny z system zamykania naczyń LigaSure | 30 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 28
Pakiet nr 28
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Śliniaki stomatologiczne | 3677 | [5 empty] | 8
2. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, posiadający duże otwory boczne, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawierający latexu | 3985 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 29
Pakiet nr 29
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Ustnik z turbiną FlowMir* | 300 | [5 empty] | 8
2. | Papier do drukarki Spirolab szerokość 110 mm * | 10 | [5 empty] | 8
3. | Filtr do spirometru** | 700 | [5 empty] | 8
4. | Papier do defibrylatora D700*** | 4 | [5 empty] | 23
5. | Papier do EKG bez nadruku rozmiar 210/140 a 200 kartek w bloczku (opakowaniu)**** | 10 | [5 empty] | 8
RAZEM:
*asortyment kompatybilny z urządzeniem Spirometr Spirolab firmy MIR
** asortyment kompatybilny ze spirometrem MES
***Papier kompatybilny z kontrolerem ST Jude posiadanym przez zamawiającego
****Kompatybilny z urządzeniem Defibrylator D700 producent Mediana Co. Ltd.
Zamawiający wymaga po 1 próbce każdej pozycji

## 30
Pakiet nr 30
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Dren pacjenta ze złączką Luer | 270 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 31
Pakiet nr 31
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Elektroda radioprzezierna dla promieni RTG | 735 | [5 empty] | 8
| Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. |  |  |  |  | RAZEM:

## 32
Pakiet nr 32
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Wziernik ginekologiczny j. u. , rozm. S, M, L | 1910 | [5 empty] | 8
2 | Sterylna szczoteczka cytologiczna typu wachlarz. Przeznaczona do pobierania materiału zarówno z szyjki macicy jak i głęboko z kanału szyjki. Miękkie i jednocześnie sprężyste włosie szczoteczki pozwalające na pobranie odpowiedniej ilości bogatego w komórki materiału i zapewniającego komfort badania dla pacjentki. Rękojeść conajmniej 20 cm dł. Każda szczoteczka zapakowana osobno w sterylny blister. | 500 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 33
Pakiet nr 33
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Okład ciepło-zimny 10 x 25 (12x29) | 19 | [5 empty] | 8
2 | Okład ciepło-zimny 20 x 30 (21x38) | 10 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 34
Pakiet nr 34
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Miska nerkowata z pulpy celulozowej jednorazowa 700ml | 2568 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 35
Pakiet nr 35
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu | 1349 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 36
Pakiet nr 36
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji "Push" i "Pull". Rozmiar 20Fr i 24Fr. Wykonany z silikonu. Z możliwością przesunięcia zestawu przezskórnie. Zestaw wyposażony w port typu "Y" z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków , z klamrą do szczelnego zamknięcia drenu. W zestawie: dren PEG, igła z mandrynem pętlą do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików, nożyczki, zagięty pean, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające PEG. | 30 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 37
Pakiet nr 37
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Wielorazowy kabel do przyłączenia elektrody neutralnej dzielonej z diatermią chirurgiczną., zakończony wtykiem 2-pinowym. | 1 | [5 empty] | 8
2 | Elektroda neutralna jednorazowa, okrągła symetrycznie dzielona z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od powierzchni elektrody. Elektroda umożliwiająca dowolną aplikację w stosunku do operowanego miejsca. Na podłożu z włókniny , dokładnie przylegająca do skóry, powierzchni 80-85cm² powierzchnia pierścienia 22-23cm². Do każdej elektrody dołączona informacja o nr serii i dacie ważności w formie samoprzylepnej. | 820 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 38
Pakiet nr 38
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Anoskop jednorazowy chirurgiczny, diagnostyczny posiadający ścięty koniec , który pozwala na wykonanie biopsji, obliteracji i sklerotyzacji żylaków, nacięcie analnych krwiaków, usunięcie hipertroficznych polipów, założenie hemostatycznych szwów po polipektomii, koagulacji. Średnica 23 mm i długość robocza 88 mm z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego źródła światła ( światłowodu) | 27 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 39
Pakiet nr 39
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 27 | 115 | [5 empty] | 8
2 | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 30 | 8 | [5 empty] | 8
3 | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu , perforacja na długości 10 cm , długość 50 cm , pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu . Rozmiar : CH 33 | 20 | [5 empty] | 8
4 | Licznik igieł z możliwością bezpiecznego zdejmowania ostrzy | 98 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 40
Pakiet nr 40
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (par) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od kostki do uda; w obrębie uda od jego wewnętrznej strony elastyczny klin w górnej części pończochy; Punkt rewizyjny w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru pończoch w górnej i dolnej części pończochy; Dostępne w 18 różnych rozmiarach od S do XXL:*9 rozmiarów standardowych od A do J (trzy zakresy obwodu łydki, poniżej 30.5 cm, 30.5 do 38 cm, 38 do 44.5 cm) *9 rozmiarów dla osób otyłych od K do T (trzy zakresy obwodu łydki, 38 do 44.5cm, 44.5 do 54.6 cm, 54.6 do 66cm) ; rozmiary dostępne dla obwodu uda poniżej 63,5 cm aż do 91,4cm | 13 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 41
Pakiet nr 41
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Zgłębnik żołądkowy, długość 123-125 cm, cztery znaczniki-kreski 3-(45cm/55cm/65cm/75cm) od końca dystalnego, opakowanie foliowe, sterylny, cztery otwory boczne, jeden centralny, | 141 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 42
Pakiet nr 42
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Żel do EKG saszetki do 250g | 23 | [5 empty] | 8
2 | Żel do EKG opakowanie do 0,5 L | 49 | [5 empty] | 8
3 | Żel do USG opakowanie do 250g | 68 | [5 empty] | 8
4 | Żel do USG sterylny w saszetkach 20 g | 55 | [5 empty] | 8
5 | Żel do USG opakowanie do 0,5 L | 481 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 43
Pakiet nr 43
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Elektroda EKG przyssawkowa śr.24 - 32 mm | 6 | [5 empty] | 8
2 | Elektroda EKG kończynowa ( klamrowa ) dla dorosłych 4 szt./kpl. | 24 | [5 empty] | 8
3 | Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 6F, średn. 2,0 mm, dł całkowita 125 cm | 1 | [5 empty] | 8
4 | Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 5F, średn. 1,8mm, dł. całkowita 125 cm | 1 | [5 empty] | 8
5 | Elektroda do czasowej zewnętrznej stymulacji serca 5F z balonem, rozstaw biegunów 10-12mm, dł. całkowita 125 cm | 1 | [5 empty] | 8
6 | Elektroda wielofunkcyjna (do defibrylacji , kardiowersji, zawnętrznej stymulacji serca , monitoringu EKG ) ze złączem do defibrylatorów Medtronic , maksymalna energia 360 J | 4 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 44
Pakiet nr 44
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Dren do ssaka sterylny, średnica na końcach 7-9 mm, dł. 200-210 cm | 1278 | [5 empty] | 8
2. | Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego złożony z cewnika (CH 14) odsysającego z jednym bocznym otworem oraz probówką 15 - 20 ml z zamknięciem, rurką ssącą i etykietą; | 152 | [5 empty] | 8
3. | Folia operacyjna wykonana z poliestru o grub. 0,025 +/- 5% mm oddychająca , niepalna i antystatyczna, paroprzepuszczalność powyżej 400g/m²/ 24 godz z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem o wymiarach powierzchni przylepnej rozmiar: 20 +/- 5% cm x 25 +/- 5% cm | 200 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - 1 szt

## 45
Pakiet nr 45
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Papier do rejestracji EKG do aparatu Ascard B56 112 x 25 z nadrukiemx 25 | 338 | [5 empty] | 8
2. | Papier do USG Mitsubishi K61B/S 110 mm x 21m, rolka do videoprintera | 321 | [5 empty] | 8
3. | Papier do aparatu Mindray 210x295x100 | 61 | [5 empty] | 8
4. | Papier do defibrylatora Mindray 50mm z nadrukiem na zewnątrz | 116 | [5 empty] | 8
5. | Papier do defibrylatora ZOLL-M szer.90mm | 10 | [5 empty] | 8
6. | Papier do aparatu EKG MAC 1200 210x295x150 | 7 | [5 empty] | 8
7. | Papier do aparatu Mindray 80mm x 20m BeneHeart R3 z kratka na zewnątrz | 493 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 46
Pakiet nr 46
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Nożyk niskoprofilowy do mikrotomu obrotowego do skrawania wstążeczkowego , przede wszystkim tkanki twardej jak również skrawanie materiału miękkiego 80x8mm , kąt żyletki 35°, op do 50 szt. | 1 | [5 empty] | 8
2. | Nożyk niskoprofilowy mikrotomowy do delikatnych tkanek, krojenia rutynowego, wykonany ze stali szlachetnej nierdzewnej, pokrty powłoką PTFE; 80x8x0,25mm, kąt ostrzenia 35°, op do 50 szt | 300 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt. - do każdej pozycji.

## 47
Pakiet nr 47
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Kasetki biopsyjne z plastikową przykrywką: -224 kwadratowe otwory w przykrywce, 216 w podstawie do przepływu parafiny o wymiarach 1x1 mm w podstawie kasetki - kasetki bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem | 10000 | [5 empty] | 8
2. | Kasetki do bardzo drobnych wycinków ze sprężystym zamknięciem (zespolonym wieczkiem), bez zawiasów - otwory o wym. 0,35mm - jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki - konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny | 17000 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 48
Pakiet 48
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Ksylen poj.1l | 112 | [5 empty] | 23
2. | Parafina tt. 54-56°C (1 kg) | 43 | [5 empty] | 23
3. | Parafina Histowax 1kg | 50 | [5 empty] | 8
4. | Formalina zbuforowana 10% 1l | 19 | [5 empty] | 8
5. | Hematoksylina Mayera 1000 ml | 3 | [5 empty] | 8
6. | Hematoksylina wg.Harisa 1000ml , typu 734-109523 Merck | 1 | [5 empty] | 8
7. | Eozyna żółtawa rozpuszczalna w wodzie | 3 | [5 empty] | 23
8. | Orange G, 1000ml typu 734-106888, Merck | 1 | [5 empty] | 8
9. | Papanicolaou EA50 , 1000ml , typu 734-109272 Merck | 1 | [5 empty] | 8
10. | Barwnik Giemsy a´100ml | 1 | [5 empty] | 23
11. | Amoniak (woda amoniakalna) 25% 1l | 1 | [5 empty] | 23
12. | Kwas solny cz.d.a.35-38% 1l | 1 | [5 empty] | 23
13. | Kwas octowy lodowaty cz.d.a.99,5% 1l | 1 | [5 empty] | 23
14 | Bufor rozcieńczający do barwnika Giemsy (pH 7) | 6 | [5 empty] | 23
15 | Aerozolowy preparat typu Cytofix (do utrwalania rozmazów cytologicznych) | 17 | [5 empty] | 8
16 | DPX ( do zamykania preparatów) 118ml | 9 | [5 empty] | 8
17 | Preparat typu Cryomatrix poj. 118 ml - do zamrażania skrawków w kriostacie 120ml | 1 | [5 empty] | 8
18 | Ostrza autopsyjne typu No.130mm (Feather) | 1 | [5 empty] | 8
19 | Gąbka zabezpieczająca do kasetek typu BIO-07-7290 | 5000 | [5 empty] | 8
20 | Tusz czarny typu kod. Sur. 080727-1 | 1 | [5 empty] | 8
21 | Tusz zielony typu kod. Sur.080727-3 | 1 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 49
Pakiet nr 49
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Pisak (marker) chirurgiczny do skóry, sterylny | 164 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 50
Pakiet nr 50
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Igła Veressa, długość 120mm i 150mm, port do insuflacji z zaworem obrotowym 360 stopni, optyczny wskaźnik aktywacji igły, sterylna | 94 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga: Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek – 1szt.

## 51
Pakiet nr 51
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Poliuretanowa kaniula do wlewów dożylnych 22G dł. 25mm* +/- 5% | 3409 | [5 empty] | 8
2 | Poliuretanowa kaniula do wlewów dożylnych 20G dł. 25mm; 20 G dł. 33mm* +/- 5% | 13600 | [5 empty] | 8
3 | Poliuretanowa kaniula do wlewów dożylnych 18G dł. 33mm; 18G dł. 45 mm * +/- 5% | 7824 | [5 empty] | 8
4 | Korek jednofunkcyjny zamykający światło kaniuli, trzpień zamykający znajduje się poniżej krawędzi korka, pakowany pojedynczo, sterylny. | 5186 | [5 empty] | 8
5 | Korek luer-lock jedn. do kaniul - dwufunkcyjny koreczek zamykający kaniulę oraz służący do zamykania i zabezpieczenia strzykawki z lekiem, pakowany pojedynczo. | 29194 | [5 empty] | 8
RAZEM:
* Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji.
Zamawiający wymaga badań laboratoryjnych lub klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału z którergo są wykonane oferowane kaniule .
Część żylna kaniuli ma być widoczna w promieniach RTG i nie zawierać PCV i lateksu.
Kaniule z poz.1- 3 muszą być tego samego producenta, co koreczki z poz 4-5 w celu zachowania kompatybilności i szczelnosci połaczeń.
* tzw.kaniula bezpieczna - Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z min. 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG,port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów.

## 52
Pakiet nr 52
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
Kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonana z poliuretanu bez portu górnego , posiadająca minimum 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację ; kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływaniu krwi po wyjęciu igły z kaniuli , możliwość zastosowania do dostępu żylnego i tętniczego (potwierdzone oświadczeniem producenta).
1. | Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji roz. 18G dł. 32mm ; 18G dl. 45 mm +/- 5% | 384 | [5 empty] | 8
2. | Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji roz. 20G dł.25mm +/- 5%; 20G dł. 32mm +/- 5% | 558 | [5 empty] | 8
3. | Kaniula z zastawką uniemożliwiająca wypływ krwi podczas kaniulacji roz. 22G dł.25mm +/- 5% | 23 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Pakowane pojedynczo, sterylne .
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek - po 1 szt. do każdej pozycji.

## 53
Pakiet nr 53
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (zestaw.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Zestaw zawierający 24 kmpl. prowadnic jednorazowych z pełną gamą kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru: 8.5Fr, 14-23GA (Z wyłączeniem 19GA) Duży wygodny uchwyt z funkcją „quick-release”, pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez konieczności ponownego przeprowadzania go przez kanał roboczy. Komplet składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex (3D) 14 x 91.5 cm, żel oraz elastyczne opaski | 2 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 54
Pakiet nr 54
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Wziernik douszny nr 2,5 | 3250 | [5 empty] | 8
2. | Wziernik douszny nr 4 | 3250 | [5 empty] | 8
3. | Pasta abrazyjna przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowe. | 8 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 55
Pakiet nr 55
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Pasek drenujący (ociekacz) - przeznaczony do drenażu ropni i zainfekowanych ran. Wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu,wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, swobodny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu, długość drenu 10cm, szerokość 8mm. Sterylny, nie zawierający lateksu i ftalanów. | 35 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uwaga:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych

## 56
Pakiet nr 56
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Jednorazowa kaniulo-elektroda RF z wężykiem portem iniekcyjnym, 10 cm, końcówka aktywna 10mm, do aparatu G4 lub jednorazowa kaniulo-elektroda RF z wężykiem portem iniekcyjnym, 6 cm, końcówka aktywna 5mm, do aparatu G4 | 50 | [5 empty] | 8
2 | Jednorazowa elektroda zerowa z kablem do aparatu G4 | 50 | [5 empty] | 8
3 | Elektroda jednorazowego użytku krótka 5cm do aparatu G4 lub elektroda jednorazowego użytku 10cm do aparatu G4 | 50 | [5 empty] | 8
4 | Kaniula, 10cm, 10mm tip aktywny , 20 gauge,prosta ostra 10 sztuk lub kaniula 5cm 10mm tip aktywny 4mm lub 2mm , 21 gauge,prosta ostra | 50 | [5 empty] | 8
RAZEM:
*Zamawiający wymaga użyczenia sprzętu kompatybilnego z oferowanym asortymentem na czas trwania umowy przetargowej

## 57
Pakiet nr 57
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Igła CHIBA 20 Gx20 cm bez echogenicznej końcówki | 1 | [5 empty] | 8
2. | Igła CHIBA 22 Gx20 cm echogeniczna widocznym w USG, numeryczne oznaczenie głębokości naniesiona na kaniulę. | 150 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 58
Pakiet nr 58
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych 22G 0,7x90 mm | 500 | [5 empty] | 8
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych 22G 0,7x127 mm | 100 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 59
Pakiet nr 59
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | Nabój jednorazowy do sterylizacji gazowej tlenek etylenu GS -2 | 117 | [5 empty] | 23
RAZEM:

## 60
Pakiet nr 60
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 21 | [5 empty] | 8
2 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru ( silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Długość 200mm dostępna tylko dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Do wyboru przez użytkownika. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 14 | [5 empty] | 8
3 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do120g, stent tylko z kotwicą Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 2 | [5 empty] | 8
4 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyii pęcherza. Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent RPS do szyji pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE. | 2 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych.

## 61
Pakiet nr 61
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 285cm | 500 | [5 empty] | 8
2 | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem bezigłowym dł. 285cm | 300 | [5 empty] | 8
3 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych z portem bezigłowym dł. 285cm | 200 | [5 empty] | 8
4 | Zestaw do krwi i płynów krwiopochodnych dł. 250cm | 200 | [5 empty] | 8
5 | Zestaw do żywienia dojelitowego igła ENplus, męski port ENfit, złącze Enfit | 500 | [5 empty] | 8
6 | Zestaw do żywienia dojelitowego igła ENplus, męski port ENfit, złącze ENfit, adapter uniwersalny do butelek | 300 | [5 empty] | 8
7 | Zestaw do żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm | 300 | [5 empty] | 8
8 | Światłochronny zestaw do żywienia pozajelitowego z filtrem 1,2μm oraz portem bezigłowym (za pompą) dł. 285cm | 200 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Sprzęt medyczny kompatybilny z pompami infuzyjnymi firmy Medima

## 62
Pakiet nr 62
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Koperta antybakteryjna uwalniająca pomocnicze substancje lecznicze — ryfampicynę i minocyklinę, aby ograniczyć ryzyko zakażenia implantowanego stymulatora po operacji chirurgicznej. Koperta występuje w dwóch rozmiarach: 6.3 x 6.9 cm oraz 7.4 x 8.5 cm | 2 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 63
PAKIET 63 – DEPOZYT
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' o długości 2700 mm lub 4500 mm. | 60 | [5 empty] | 8
2 | PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta 7Fr, dł. 2cm, 4cm, 6cm, 8cm minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | 5 | [5 empty] | 8
3 | Cewnik z końcówką o kształcie: standardowym, zwężanym, krótkim zwężanym, długim zwężanym i zakończonym metalową kulką do wyboru zamawiającego. Długość 195 cm; średnica od 3,5 do 6 Fr; zalecany prowadnik 0,025’’ lub 0.035" w zależności od końcówki. Gotowy do użytku. | 15 | [5 empty] | 8
4 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm oraz 2,9 mm; średnica endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna lub wprowadzany po prowadnicy; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | 20 | [5 empty] | 8
5 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, 6mm, oraz 8mm długość balonu 20 mm, 30mm, 40mm do prowadnicy 0,035 mm. | 10 | [5 empty] | 8
6 | Jednorazowy litotryptor LithoCrush do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm;minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych ; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441, dostarczany w sterylnym pakiecie | 10 | [5 empty] | 8
7 | Proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywnosci i gietkosci, średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10Fr lub 12Fr do wyboru zamawiającego. Długości: od 5 cm do 18 cm do wyboru zamawiającego. Doskonała widocznosc we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widocznosci w endoskopowym polu widczenia; 1 sztuka w opakowaniu. | 60 | [5 empty] | 8
8 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 2700mm oraz 4500mm, giętka, prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej, zwężana końcówka dystalna, ze specjalnym rdzeniem wykonanym z nitynolu, pozwalającym przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, z fluorową powłoką zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. | 60 | [5 empty] | 8
9 | Jednorazowy koszyk VorticCatch V do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A i uchwytem do litotryptora MAJ-441; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | 15 | [5 empty] | 8
10 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' o długości 2700 mm lub 4500 mm. | 33.75 | [5 empty] | 8
11 | PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta 7Fr, dł. 2cm, 4cm, 6cm, 8cm minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | 34.8333 | [5 empty] | 8
12 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' o długości 2700 mm lub 4500 mm. | 35.9167 | [5 empty] | 8
13 | PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta 7Fr, dł. 2cm, 4cm, 6cm, 8cm minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | 37 | [5 empty] | 8
14 | Cewnik z końcówką o kształcie: standardowym, zwężanym, krótkim zwężanym, długim zwężanym i zakończonym metalową kulką do wyboru zamawiającego. Długość 195 cm; średnica od 3,5 do 6 Fr; zalecany prowadnik 0,025’’ lub 0.035" w zależności od końcówki. Gotowy do użytku. | 38.0833 | [5 empty] | 8
RAZEM:
Uzupełnienie depozytu co 2-5 dni: Pozycja 1 – 3 szt Pozycja 2 – 1szt Pozycja 3 – 2szt Pozycja 4 - 2szt Pozycja 5 – 2szt Pozycja 6 – 2szt Pozycja 7 – 10szt Pozycja 8 – 5szt Pozycja 9 – 2szt Pozycja 10 - 2szt Pozycja 11 - 4szt Pozycja 12 - 4szt Pozycja 13 - 3szt Pozycja 14 – 2szt

## 64
Pakiet nr 64
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dieta lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metodą grawitacyjną). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™ | 1270 | [5 empty] | 8
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o kolorze zielonym o wymiarach 210-220mm x 310-320mm. Komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu,. Nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 60 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## 65
Pakiet nr 65
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (op.) | Nazwa własna | Producent | Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Elektroda EKG j.u. na podłożu z pianki PE, z czujnikiem Ag/AgCl, do badań Holtera, roz. (60-58) x (52-50)mm; pakowane po 50szt. | 1635 | [5 empty] | 8
RAZEM:

## Załącznik nr 1 (hidden)
Załącznik nr 1 (szacunkowa wartość zamówienia)
nr pakietu | netto | brutto
1 | 0 | 0
2 | #REF! | 0
3 | #REF! | 0
4 | #REF! | 0
5 | #REF! | 0
6 | RAZEM: | 0
7 | #REF! | 0
8 | #REF! | 0
9 | RAZEM: | 0
10 | RAZEM: | 0
11 | #REF! | 0
12 | #REF! | 0
13 | #REF! | 0
14 | #REF! | 0
15 | RAZEM: | 0
16 | RAZEM: | 0
17 | #REF! | 0
18 | RAZEM: | 0
19 | RAZEM: | 0
20 | RAZEM: | 0
21 | RAZEM: | 0
22 | RAZEM: | 0
23 | RAZEM: | 0
24 | 0 | 0
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | RAZEM: | 0
28 | RAZEM: | 0
29 | RAZEM: | 0
30 | RAZEM: | 0
31 | RAZEM: | 0
32 | RAZEM: | 0
33 | RAZEM: | 0
34 | RAZEM: | 0
35 | RAZEM: | 0
36 | RAZEM: | 0
37 | RAZEM: | 0
38 | RAZEM: | 0
39 | RAZEM: | 0
40 | RAZEM: | 0
41 | RAZEM: | 0
42 | RAZEM: | 0
43 | RAZEM: | 0
44 | RAZEM: | 0
45 | RAZEM: | 0
46 | RAZEM: | 0
47 | RAZEM: | 0
48 | RAZEM: | 0
49 | RAZEM: | 0
50 | RAZEM: | 0
51 | RAZEM: | 0
52 | RAZEM: | 0
53 | RAZEM: | 0
54 | RAZEM: | 0
55 | RAZEM: | 0
56 | RAZEM: | 0
57 | RAZEM: | 0
58 | RAZEM: | 0
59 | RAZEM: | 0
60 | RAZEM: | 0
61 | RAZEM: | 0
62 | RAZEM: | 0
63 | RAZEM: | 0
64 | RAZEM: | 0
65 | RAZEM: | 0
| #REF! | 0