| Załącznik nr 3.5 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na dostawę odczynników do Mikrobiologicznego Laboratorium Medycznegowraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz Asortymentowo-Cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyroby medyczne jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedn. miary | ilość | Ilość szt. w op. | Liczba opak. | Cena 1 op. netto/PLN | Wartość netto w PLN | VAT (%) | Wartość brutto w PLN |  |  |  |
| 1 | Sterylne pipety Pasteura pakowane indywidualnie, poj. 3 ml, długość 15 cm | Szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny pojemnik pakowany indywidualnie do moczu, plwociny, poj. 120-150ml, zakręcany na gwint | szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych poj. 200ul bez filtra(raki 96 szt.) | raki 96 szt. | 50 OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych poj. 1000 ul bez filtra(raki 96 szt.) | raki 96 szt. | 50 OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych poj. 200ul z filtrem, wolne od DNaz/RNaz,DNA, pirogenów, nisko adhezyjne (w pudełku 96-100 szt.) | raki 96 szt. | 250 OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych poj. 1000-1250ul z filtrem, wolne od DNaz/RNaz,DNA, pirogenów, nisko adhezyjne (w pudełku 96-100 szt.) | raki 96 szt. | 250 OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych poj. 100ul z filtrem, wolne od DNaz/RNaz,DNA, pirogenów, nisko adhezyjne (w pudełku 96-100 szt.) | raki 96 szt. | 250 OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne końcówki do pipet automatycznych poj. 10ul z filtrem, wolne od DNaz/RNaz,DNA, pirogenów, nisko adhezyjne w pudełku 96-100 szt.) | raki 96 szt. | 100 OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf sterylne poj. 1,5 ml, wolne do Dnaz/RNaz,pirogenów, pakowane po 500 szt. z polem do opisu | op. | 40 op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki do PCR stripy poj. 0,2 ml po 8 szt.) przezroczyste, wolne od DNaz/RNaz,DNA, pirogenów, PP | Szt. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylne Mikro-probówki 2 ml plastikowe z neutralnymi zakrętkami, z polem do opisu, dno stożkowe w kołnierzu przedłużającym (1 op.=100szt) | op | 10 op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Plastikowe pudełko do przechowywania 100 sterylnych Mikro-probówek 2 ml plastikowe z neutralnymi zakrętkami, z polem do opisu, dno stożkowe w kołnierzu przedłużającym | op | 10 op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Statywy plastikowe na probówki typu Eppendorf 90-miejscowe, odporne na działanie środków dezynfekujących i temp. 121 st.C | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Statywy plastikowe na probówki typu FALCON, odporne na działanie środków dezynfekujących | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Statywy plastikowe do pipet automatycznych 4-miejscowe | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |