**Postępowanie ofertowe nr 1018573 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWHAŁASOWYCH DLA ZDALNYCH SKRAPLACZY AGREGATÓW WODY LODOWEJ PAWILONU PCC NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O.O. Pytania i odpowiedzi**

Pytanie nr 1

Czy warunkiem odbioru jest redukcja mocy akustycznej urządzeń czy obniżenie poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej poniżej wartości dopuszczalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje obniżenia poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie stosownych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Jednakże jeśli Oferent przedstawi skuteczną propozycję redukcji mocy akustycznej urządzeń ( która nie wpłynie negatywnie na wydajność urządzeń w zakresie wymiany ciepła), Zamawiający rozpatrzy również taką możliwość.

Pytanie nr 2

Czy można udostępnić raport z pomiarów poziomu hałasu przy zabudowie mieszkaniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje udostępnienie raportu z pomiarów hałasu wybranemu Wykonawcy.