Sidra dn. 03.08.2021

BKR.271.1.2021

Gmina Sidra udziela wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dotyczącej przetargu „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sidra i Jałówka, gm. Sidra”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Pytanie 1:**

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania wskazujących ewidentnie na rozwiązania jedynego producenta opraw oświetleniowych jakim jest Rosa, który jako jedyny na rynku spełnia zapisy blachy profilowanej w wersji anodowanej co może wskazywać na zmowę ze wskazanym producentem opraw prosimy o dopuszczenie opraw wiodących producentów którzy posiadają oprawy w obudowie z aluminium tłoczonego które zapewnia lepszą jakość, żywotność opraw oraz lepsze odprowadzanie ciepła z oprawy.  
W przeciwnym razie uznajemy przestawione zapisy jako działania monopolistyczne i zmowę z producentem opraw co będzie skutkowało protestem do wstrzyma finansowania modernizacji.  
Jeśli jest inaczej proszę o przedstawienie przynajmniej 3 równoważnych rozwiązań zgodnie z wymogami wolnej konkurencji.

Odpowiedź 1:

Poprzednie odpowiedzi, udzielone przez Zamawiającego, są korygowane przez niniejszą. Rozwiązania opisane w dokumentacji przetargowej są rozwiązaniami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym, pod warunkiem że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku dostępne są oprawy oświetleniowe innych producentów, poza wskazanym przez Państwo, w których zastosowane są korpusy aluminiowe anodowane. Zamawiający dopuszcza korpusy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo lub wykonanego z aluminium anodowanego.