Kraków, dnia 25.02.2022 r.

Nr sprawy: DFP.271.157.2021.AB

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 w pozycji 1,
w miejsce pierwotnych parametrów, cystostomów jednorazowego użytku o średnicy cewnika wewnętrznego 5FR, zewnętrznego 10Fr. Długość cewnika wew 190cm, zew 165 cm, średnica pierścienia diatermicznego 10Fr.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 w pozycji 2,
w miejsce pierwotnych parametrów, markerów endoskopowych, dostarczanych w sterylizowanych parą, niepirogennych strzykawkach zawierających 5 ml następujących składników: woda, polysorbate 80, glicerol, alkohol benzylowy, symetykon, sadza o wysokim stopniu czystości.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 10 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 w pozycji 3,
w miejsce pierwotnych parametrów, cewników spryskujących jednorazowego użytku, średnica cewnika 6.9Fr, dł.235cm. Cewnik nylonowy z półprzezroczystego teflonu. Mandryn usztywniający o dł. 100cm. Cieniodajna 3mm końcówka widoczna w RTG.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „..Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony
z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 6**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym
od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż
do 3 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów i dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 7**

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową
i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Szpitala Uniwersyteckiego, jednak nie więcej niż o 60 % wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części której dotyczy zmiana)”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 8**

Dotyczy warunków umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 9**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „…, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 10**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonani umowy zgodnie z poniższymi zasadami: 1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 1,5 % niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3’?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 11**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej
w wysokości 16% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego
w Umowie”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 12**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy)”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 13**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 12 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu….”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 14**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…”?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 15**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu
na następujący: „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w terminach określonych
w umowie, a opóźnienie w dostawie Towaru będzie przekraczać 5 dni roboczych Szpital Uniwersytecki
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy
ma prawo do skorzystania z wykonania zastępczego Umowy, …’?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 16**

Dotyczy warunków umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie zapisu zgodnie z poniższym: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć wyrób równoważny,
o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje wzoru umowy poprzez dodanie do paragrafu 3 ustępu 18
o następującej treści:

„18. Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy produkt objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć produkt równoważny,
o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa produktu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”

**Pytanie 17**

dotyczy części nr 4 poz. 9: Z uwagi na wprowadzone innowacyjne zmiany technologiczne w produkcie
tj. wycofanie prowadnika - okludera i zastąpienie go zastawką hemostatyczną na końcu cewnika prosimy
 o dopuszczenie cewnika do trombolizy z zastawką hemostatyczną. Pozostałe parametry bez zmian, zgodne z SWZ. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości
z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

Dot. Części 5 pozycja 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania za względu na pakowanie naboi w opakowanie po 12 sztuk, czyli w tym wypadku 46 opakowań, 552 sztuki? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

Zapisy specyfikacji pozostają niezmienione. Wykonawca zobowiązany jest wycenić 550 sztuk.

**Pytanie 19**

Część nr 2, pozycja 1-7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osobno wycenionych etykiet
(w rolkach) z miejscem do opisu do pojemników do transportu materiału chirurgicznego z odpowiednim przeliczeniem ilości etykiet do ilości zamawianych pojemników?

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest wycenić etykiety w cenie pojemników zgodnie z arkuszem cenowym.

**Pytanie 20**

Dot. Części nr 1 poz. 1 poz. 1 Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 480 szt., końcówek zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest wycenić produkt zgodnie z arkuszem cenowym.

**Pytanie 21**

Dot. Części nr 1 poz. 1 poz. 2 Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 500 szt. pipet zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest wycenić produkt zgodnie z arkuszem cenowym.

**Pytanie 22**

Dot. Części nr 1 poz. 1 poz. 3 Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 120 szt. pasków po 8 szt. probówek zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest wycenić produkt zgodnie z arkuszem cenowym.

**Pytanie 23**

Dot. Części nr 1 poz. 1 poz. 6 Prosimy o dopuszczenie końcówek pakowanych po 500 szt. w worku.

**Odpowiedź**

W poz. 1 opis przedmiotu nie ulega zmianie. Zamawiający w poz. 6 dopuszcza.

**Pytanie 24**

Dot. Części nr 1 poz. 1 poz. 7 Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji nr 6 należy zaoferować 10 opakowań końcówek pakowanych po 5 x 96 szt. czyli 4 800 szt. końcówek a nie jak jest napisane 10 szt.

**Odpowiedź**

W poz. 1 i 6 opis przedmiotu nie ulega zmianie. Zamawiający w poz. 7 wymaga zaoferowania 4 800 sztuk końcówek. Opis ilości został zmieniony.

**Pytanie 25**

Dot. Części nr 1 poz. 1 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 5 pudełek x 96 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań czyli 1 168 op. zamiast 780?

**Odpowiedź**

W poz. 1 opis przedmiotu nie ulega zmianie. Zamawiający w poz. 9 wymaga zaoferowania 560 640 sztuk końcówek. Opis ilości został zmieniony. Zamawiający w poz. 9 dopuszcza końcówki pakowane
po 5 pudełek x 96 szt.

**Pytanie 26**

Części nr 1 poz. 1 poz. 10 Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 480 szt., końcówek zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest wycenić produkt zgodnie z arkuszem cenowym.

**Pytanie 27**

Dot. zapisów SWZ rozdz. 3 pkt.3.5 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty z części 1 poz. 1-3, 5-8 i 10-12 były wyrobami medycznymi. Producent produktów z poz. 1 i 5 nie zakwalifikował jako wyroby medyczne. Nie podlegają one przepisom Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) ani dyrektywom europejskim. Dla tego typu wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do używania i do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. Dlatego zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w poz. 1 i 5 części 1 produktów, które nie są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

**Odpowiedź**

Tak wyrażamy zgodę na zaoferowanie produktów w poz. 1, 5 które nie są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

Pkt. 3.5. SWZ otrzymał następujące brzmienie:

„Dotyczy części 1 (poz. 2-3, 6-8, 10-12), 2, 4-11: Oferowane produkty muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert, a także w trakcie trwania umowy o przedłożenie dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych materiałów.”

Pkt. 8 formularza oferty przetargowej otrzymał następujące brzmienie:

„Dotyczy części 1 (poz. 2-3, 6-8, 10-12), 2, 4-11: Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.”

Wzór umowy został dostosowany.

**Pytanie 28**

Dot. zapisów Umowy §7 ust. 2 pkt. 1) Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §7 ust. 2 pkt. 1) w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 29**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 30**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była
od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 31**

Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów
do projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie
od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym
i wykonawcą.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 32**

Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur
w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 33**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 7 ust.2 pkt 1) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości netto zamiast obecnych 2% wartości brutto i wykreślenie minimalnej wartości kary 15 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku
do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić
w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości min. 15 zł za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej jest wysoce niesprawiedliwe . W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne
o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok
z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

**Pytanie 36**

do Załącznika nr 1a – Część 6 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakiej wielkości opakowań wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest wycenić produkt zgodnie z arkuszem cenowym.

**Pytanie 37**

dot. SWZ Rozdz. 4. Pkt. 4.3 oraz wzoru umowy Par. 3 ust. 5 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do magazynu do 3 dni roboczych
od momentu złożenia zamówienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy:

„5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do 3 dnia roboczego liczonego
 od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […………..] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: [………………………..].”

Pkt. 4.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„4.3. Dotyczy części i pozycji wykazanych poniżej: Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień
do magazynu depozytowego zlokalizowanego w Magazynie Komisowym przy ul. Jakubowskiego 2
w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia stosownym transportem i na koszt Wykonawcy. Wymagana ilość w magazynie depozytowym: (…)”

**Pytanie 38**

dot. wzoru umowy Par. 3 ust. 8 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na wydłużenie terminu dostawy w sytuacjach awaryjnych max. do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy:

„8. W razie potrzeby, niezależnie od powyższego, w ramach Umowy Szpital Uniwersytecki może zamówić produkty, dla których został utworzony Magazyn, a Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt i ryzyko, dostarczyć go stosownym transportem oraz wyładować w miejscu i w terminie wskazanym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia. Ilość i rodzaj produktów będzie określana w zamówieniu przez Kierownika Działu Zaopatrzenia. Wykonawca zobowiązuje się na każdej dostarczonej przesyłce produktu umieścić adres wskazany przez Szpital Uniwersytecki na zamówieniu. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu. W sytuacjach awaryjnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów, w terminie trzech dni od dnia wykonania dostawy produktów i dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.”

**Pytanie 39**

dot. wzoru umowy Par. 3 ust. 12 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 3, 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na zmianę zapisu na następujący: 12.W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów i dostarczenia dokumentu dostawy
w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Zamawiający modyfikuję arkusz cenowy w części 3. Opis przedmiotu zamówienia został zmieniony
w zakresie ilości wymaganych dla poszczególnych pozycji.

Zamawiający modyfikuje pkt. 13.2. SWZ, który otrzymał następujące brzmienie:

„Wszystkie ceny jednostkowe brutto poszczególnych pozycji należy podać w złotych z zaokrągleniem do:

- część 1 (poz. 1, 3-5, 7, 10-12), 3 (poz. 6-10), 4-11 - dwóch miejsc po przecinku.

- część 1 (poz. 2, 6, 8, 9), 3 (poz. 1-5) - czterech miejsc po przecinku.”

ceny brutto poszczególnych pozycji oraz ceny brutto części należy podać w złotych z zaokrągleniem do:

- dwóch miejsc po przecinku”

W załączeniu przekazuję formularz oferty i arkusz cenowy (załącznik 1, 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy (załącznik 3 do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi.