**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**ZAMAWIAJACY:**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-716 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

**NAZWA ZADANIA:**

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego **163** obiektów i pięcioletniej kontroli **32** budynków, obiektów będących w zasobach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie **okresowej kontroli rocznej** stanu technicznego

**163 obiektów( tabela nr 1)** budowlanych na podstawie: art. 62 ust.1pkt.1,a,b,c Prawo Budowlane Dz. U. nr 243 z 2010r. poz.1623 polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

* 1. **Kontrola roczna obejmuje sprawdzenie:**

- ścian zewnętrznych osłonowych w tym tynki, okładziny, warstwy fakturowane,

- elementów ścian takich jak attyki, filary, gzymsy, loggie, balkony,

- urządzeń i instalacji takie jak szyldy, klimatyzatory, anteny,

- pokrycia dachowego i konstrukcji dachu: stan pokrycia papowego lub innego, uszkodzenia

powierzchni, zacieki,

- elementów zewnętrznych takich jak: opaska wokół budynku, drogi komunikacyjne piesze,

balustrady, studzienki.

* 1. **Sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w tym:**

stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, instalacji p-poż, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, stanu instalacji odgromowej;

**1.3 Przegląd roczny instalacji elektrycznej polega na wykonaniu następujących czynności:**

**a) oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem**

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

- sprawdzeniu wizualnym instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzeniu kompletności schematów, tablic i oznaczeń w szczególności

- badanie wyłącznika przeciwpożarowego

**b) dla przyłącza:**

- sprawdzenie, czy przewody na całej długości są ułożone w rurze stalowej lub rurze izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,

- sprawdzenie czy przewody są zabezpieczone przy przejściu przez ściany i stropy przed przedostawaniem się wody,

- sprawdzenie stanu skorodowania stalowych rur i osłon,

**c) dla złącza:**

- sprawdzenie czy przewody przyłącza są prowadzone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV (zasilanie budynku z linii napowietrznej), a przewody posiadają wzmocnioną izolację,

- sprawdzenie czy złącze jest zabezpieczone przed przenikaniem wody deszczowej,

- sprawdzenie czy na drzwiczkach złącza została zamontowana właściwa tabliczka ostrzegawcza,

- sprawdzenie czy przewody PEN lub PE są uziemione;

- sprawdzenie stanu (skorodowania i estetyki) szafek wnękowych lub skrzynek zamykanych na klucz lub kłódkę, zlokalizowanych na zewnątrz budynku

**d) w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników:**

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi

- sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i

nastawieniu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- sprawdzenie umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- sprawdzenie połączeń przewodów,

- sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju użytych

materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń. [Przez szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników rozumie się: wpływ temperatury i wilgotności, obecność substancji korodujących lub zanieczyszczających, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne i jonizujące, wyładowania atmosferyczne oraz wstrząsy sejsmiczne]

e) **oględziny instalacji odgromowej:**

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

**1.4 Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w tym sprawdzenie:**

- stanu technicznego instalacji gazowych,

- stanu technicznego kominów oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych w tym ocena drożności przewodów, prawidłowości podłączenia do komina, prawidłowości ciągów kominowych i wentylacyjnych, prawidłowości zainstalowanych kratek nawiewnych w drzwiach łazienkowych, stan kominów ponad dachem, stan ław kominowych, drabin,

- ustalenie ilości przewodów dymowych gazowych i wentylacyjnych w każdym obiekcie i pomieszczeniu podlegającym przeglądowi,

- oceny zagrożeń mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie **okresowej kontroli 5-letniej 32-obiektów (tabela nr 1)** budowlanych ichstanutechnicznego i przydatności do użytkowania obiektu**,** estetyki obiektubudowlanego, jegootoczenia oraz stałych urządzeń technicznych, na podstawie: art. 62. ust.1 pkt. 2 oraz art. 62. ust. 2pkt, 5, pkt 6-1, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PB”; w zakresie określonym art. 62 ust. 1 pkt 2, Ustawy PB, tj.: polegające na:

-sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Ustawą PB,

- przeprowadzeniu kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń; prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

**2.1 Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:**

a) **oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku**

**- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń i izolacji i ułożenia przewodów,**

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń

b) **oględziny instalacji odgromowej:**

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

c) **pięcioletnie pomiary elektryczne**

Efektem wykonania przedmiotu zamówienia musi być przede wszystkim ocena stanu technicznego badanych instalacji, dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem

sposobu ich usunięcia oraz wyraźne stwierdzenie dopuszczenia (lub nie) do dalszej eksploatacji.

2.2 **Wykonanie przeglądu kominiarskiego w 24 lokalach wskazanych w tabeli nr 2.**

**Wykonanie przeglądu kotłowni 11 gazowych wskazanych w tabeli nr 3.**

**III.** Kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia w specjalności zgodnie z Pr. Bud. art. 62ust. 2 pkt.4 5, 6 i przedstawić aktualne zaświadczenie z Izby budowlanej.

3.1 Oceny obiektów budowlanych dokonać należy w oparciu o oględziny i badania

przeprowadzone w obiektach i terenie, dokumentując wyniki w protokołach wraz z dokumentacją fotograficzną.

3.2. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli muszą zawierać w szczególności:

- oceny stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz z definiowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania w wszystkich branżach.

- sprawdzeniu spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w art. 5 ust.1.1a,b,c,d.ef, i 2.a,b,2a,3,Ustawy PB w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz racjonalizacji użytkowania energii;

**-** oceny stanu technicznego oraz określenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wzoru wszystkich protokołów z pomiarów elektrycznych, przeglądu jednorocznego, pięcioletniego, gazowego, kominiarskiego wraz rzutami dachu i instalacji odgromowej.

a)Pomiary kontrolno-pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego a taka przepisami Unii Europejskiej.

b)Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i PPOŻ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

3.4. Podstawą zapłaty jest wykonanie przeglądu oraz przedstawienie protokołu o stanie technicznym poszczególnych obiektów poddanych kontroli wraz z zestawieniem zbiorczym stwierdzonych usterek budowlanych, kominiarskich, instalacji sanitarnej, instalacji gazowej i elektrycznej z adnotacją użytkownika obiektu o przeprowadzonej kontroli oraz prawidłowo wystawiona faktura za wykonanie usługi

a) Dostarczenie protokołów pomiarów elektrycznych wykonanych w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych zgodnie z wykazem obiektów (tabela nr 1)

b) Dostarczenie protokołu kontroli stanu technicznego urządzeń instalacji gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wraz z Opinią kominiarską.

c) Wykonanie zbiorczego zestawienia usterek wymagających natychmiastowej naprawy mogących stanowić zagrożenie podczas użytkowania obiektów objętych umową przeglądu jednorocznego i pięcioletniego.

3.5. Wyniki kontroli należy opracować w 2-egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na elektronicznym nośniku informacji i przekazać do Zamawiającego w terminie 7 dni po zakończeniu przeglądu.

3.6 Wykonawca po wykonaniu robót poinformuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o przeprowadzeniu przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych.

3.7. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia z powodu uszkodzeń obiektu lub braków mogących w szczególności

spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenia prądem elektrycznym lub zatrucie gazem, należy bezzwłocznie wyłączyć obiekt z użytkowania i powiadomić Zamawiającego - Dział Inwestycji i Nadzoru budowlanego UWM w Olsztynie

(tel. 895234862, 782 996 616)

Tabela nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa budynku** | **nr  inwent.** | **Lokalizacja** | **Pow. zabudowy m2** | **Pow. użytkowa wg ewidencji m2** | **Pow. całkowita m2** | **"5"** | **"1"** |
| **1** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geoinżynierii | S/188 | ul. Oczapowskiego 1 | 648 | 927,0 | 1894,4 |  | 1 |
| **2** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Centrum Biologii  Wydział Biologii i Biotechnologii | S/6852 | ul. Oczapowskiego 1A | 1392 | 4341,5 | 6086,7 |  | 1 |
| **3** | **Budynek administracyjno-biurowy** Rektorat | S/179 | ul. Oczapowskiego 2 i 4 Rektorat | 1753 | 2915,0 | 6384,1 |  | 1 |
| **4** | **Budynek biurowy** Budynek banku | S/2858 | ul. Oczapowskiego 3 | 124 | 107,0 | 107,0 |  | 1 |
| **5** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk Ekonomicznycyh  Archiwum | S/5645 | ul. Oczapowskiego 4 | 773 | 1960,0 | 2157,9 |  | 1 |
| **6** | **Budynek dydaktyczno-administracyjny** Straż Uniwersytecka, Dział Inwentaryzacji, RCI-Serwis komputerowy, PKZP, Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych, Impel | S/178 | ul. Oczapowskiego 6 i 8 (Pl. Łódzki 5) | 2312 | 7205,0 | 7656,7 |  | 1 |
| **7** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Go Wydział Biologii i Biotechnologii | S/177 | ul. Oczapowskiego 5 | 3969 | 7340,0 | 11068,2 |  | 1 |
| **8** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Hala Technologii Żywności Wydział Nauki o Żywności | S/912 | ul. Oczapowskiego 7 | 3257 | 3013,0 | 5121,2 |  | 1 |
| **9** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Technicznych | S/184 | ul. Oczapowskiego 11 | 782 | 1620,0 | 1715,8 | 1 |  |
| **10** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Technicznych | S/3581 | ul. Oczapowskiego 11 | 737 | 2135,0 | 2111,1 | 1 |  |
| **11** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Technicznych | S/15230 | ul. Oczapowskiego 11 | 2208 | 4703,8 | 4733,3 | 1 |  |
| **12** | **Budynek stacji trafo** | S/1352 | ul. Oczapowskiego 11 | 108 | 360,0 | 360,0 | 1 |  |
| **13** | **Budynek biurowo-usługowy** Pawilon AZS | S/2722 | ul. Oczapowskiego 12 | 203 151 | 440,0 | 601,1 |  | 1 |
| **14** | **Budynek stacji trafo** | S/1349 | miedzy ul. Oczapowskiego 1A i 3 | 155 | 126,0 | 126,0 |  | 1 |
| **15** | **Biblioteka Uniwersytecka** | S/9895 | ul. Oczapowskiego  12 B | 5410 | 19423,0 | 19675,7 |  | 1 |
| **16** | **Budynek mieszkalny** Pałacyk | S/206 | ul. Heweliusza 2 | 226 | 453,0 | 453,0 | 1 |  |
| **17** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa | S/15231 | ul. Heweliusza 4 | 1349 | 3415,7 | 3796,8 | 1 |  |
| **18** | **Budynek naukowo-badawczy** Wydział Nauk o Środowisku | S/2038 | ul. Heweliusza 6 | 384 | 938,0 | 1644,4 | 1 |  |
| **19** | Budynek magazynowy | S//18861 | ul. Heweliusza 6 | 54 |  |  | 1 |  |
| **20** | **Budynek biurowy** Dział Inwestycji i Nadzowru Budowlanego  Centrum Informatyczne | S/195 | ul. Heweliusza 8 | 242 | 527,0 | 496,1 |  | 1 |
| **21** | **Budynek dydaktyczno-administracyjny** WGIPiB, WNT, Dział BHP | S/3076 | ul. Heweliusza 10 | 285 | 951,0 | 985,3 | 1 |  |
| **22** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/210 | ul. Heweliusza 12 | 340 | 911,0 | 909,9 | 1 |  |
| **23** | **Laboratorium drogownictwa** | S/15181 | ul. Heweliusza 12A | 1087 | 1143,7 | 119,0 |  | 1 |
| **24** | **Budynek magazynowy laboratorium drogowego** | S/18797 | ul. Heweliusza 12A |  | 70,1 | 70,1 |  | 1 |
| **25** | **Budynek dydaktyczno-biurowy** Wydawnictwo, WNT | S/301 | ul. Heweliusza 14 | 841 | 1607,0 | 1912,6 | 1 |  |
| **26** | **Budynek naukowy** Laboratorium Wydział Nauki o Żywności | S/175 | ul. Heweliusza 1 | 597 | 1694,0 | 1810,6 |  | 1 |
| **27** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/302 | ul. Heweliusza 5 | 346 | 277,0 | 287,9 |  | 1 |
| **28** | **Budynek dydaktyczno-badawczy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/245 | ul. Heweliusza 22  Ogrody | 253 | 220,0 | 687,4 |  | 1 |
| **29** | **Budynek administracyjno-badawczy** Wydział Kształtowania Środowiska i RolnictwaHala wegetacyjna | S/9357 | ul. Heweliusza 22  Ogrody | 1211 | 1016,1 | 1232,2 |  | 1 |
| **30** | **Budynek badawczy** Wydział Biologii i BiotechnologiiSzklarnia | S/4492 | ul. Heweliusza 22 |  | 610,0 | 610,0 |  | 1 |
| **31** | **Budynek magazynowo-gospodarczy** | S/14106 | ul. Heweliusza 22 |  | 300,0 | 295,6 |  | 1 |
| **32** | **Budynek administracyjny** Zakład Poligraficzny | S/2721 | ul. Heweliusza 3 | 455 | 406,2 | 406,2 | 1 |  |
| **33** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/173 | ul. Prawocheńskiego 21 | 328 | 641,0 | 915,6 | 1 |  |
| **34** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Ekonomicznych | S/172 | ul. Prawocheńskiego 19 | 586 | 1565,0 | 1920,0 | 1 |  |
| **35** | **Budynek stacji trafo** | S/305 | między  ul. Prawocheńskiego  17 i 19 | 28 | 28,0 | 28,0 | 1 |  |
| **36** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/319 | ul. Prawocheńskiego 17 | 611 | 915,6 | 1808,1 | 1 |  |
| **37** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/189 | ul. Prawocheńskiego 15 | 492 583 | 2949,0 | 3209,7 | 1 |  |
| **38** | **Budynek administracyjno-biurowy** Centrum Wystawienniczo-Ekspozycyjne "Stara Kotłownia" | S/307 | ul. Prawocheńskiego 9 kotłownia | 1032 | 2373,1 | 2329,1 | 1 |  |
| **39** | **Budynek stacji trafo** | S/1348 | ul. Prawocheńskiego 9 stacja trafo za kotłownią | 26 | 23,0 | 23,0 | 1 |  |
| **40** | **Budynek dydaktyczny** Wydział Nauk Ekonomicznych | S/6204 | ul. Prawocheńskiego 3 | 114 | 339,2 | 316,7 | 1 |  |
| **41** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk o Środowisku | S/176 | ul.Prawocheńskiego 1 | 578 | 1360,0 | 1365,6 | 1 |  |
| **42** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Biologii i Biotechnologii | S/10880 | ul.Prawocheńskiego 5 | 462 | 1262,4 | 1261,6 | 1 |  |
| **43** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/182 | Pl. Łódzki 3 | 1057 | 5498,0 | 4828,5 |  | 1 |
| **44** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Biologii i Biotechnologii | S/186 | Pl. Łódzki 1 | 860 | 1500,0 | 2428,8 |  | 1 |
| **45** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/187 | Pl. Łódzki 2 | 918 | 1869,7 | 1869,7 | 1 |  |
| **46** | **Budynek dydaktyczny** pustostan | S/185 | ul.Prawocheńskiego 2 | 282 | 286,0 | 560,4 |  | 1 |
| **47** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauki o Żywności Dział Telekomunikacji  OLMAN Wydział Nauk Ekonomicznych | S/183 | Pl. Cieszyński 1 | 1252 | 4257,0 | 3951,5 |  | 1 |
| **48** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauki o Żywności | S/190 | Pl. Cieszyński 1 |  | 6527,0 | 2057,0 |  | 1 |
| **49** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauki o Żywności | S/174 | Pl. Cieszyński 1 |  | 1578,0 | 2090,4 |  | 1 |
| **50** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** aula im. Prof. Pijanowskiego | S/382 | Pl. Cieszyński 1 |  | 492,0 | 545,4 |  | 1 |
| **51** | **Budynek sportu i rekreacji** Hala sportowa | S/415 | ul.Prawocheńskiego 7 | 2354 | 2219,0 | 2269,9 | 1 |  |
| **52** | **Budynek mieszkalno-dydaktyczny** Wydział Nauk Społecznych | S/211 | ul.Prawocheńskiego 13 | 630 | 2061,0 | 2061,0 | 1 |  |
| **53** | **Budynek administracyjno- usługowy ( w niewielkiej częśi dydaktyczny)** Stołówka Uniwersytecka | S/300 | ul.Prawocheńskiego 4 | 1743 | 3076,0 | 3577,6 | 1 |  |
| **54** | **Pływalnia Uniwersytecka** | S/13433 | ul.Tuwima 9 | 3322 | 6736,8 | 6738,1 |  | 1 |
| **55** | **Siłownia Akademicka** | S/468 | ul.Kanafojskiego 5 | 400 | 347,0 | 350,7 |  | 1 |
| **56** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Centrum Akwakultury i Inżynierii EkologicznejWydział Bioinżynierii Zwierząt | S/12775 | Al.Warszawska 117 A | 2082 | 2685,4 | 3497,0 |  | 1 |
| **57** | **Budynek szatniowo-magazynowy** przy stadionie | S/6822 | ul.Oczapowskiego 12 A |  | 360,0 | 360,0 |  | 1 |
| **58** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Inkubator Wydział Prawa i Administracji | S/7477 | Warszawska 98 | 487 | 1436,5 | 1432,6 | 1 |  |
| **59** | **Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe** Wydział Prawa i Administracji | S/7935 | Dybowskiego 11  CKSz | 3896 | 5014,6 | 6198,3 | 1 |  |
| **60** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Humanistyczny | S/9009 | Obitza 1 | 4106 | 11017,0 | 11077,6 | 1 |  |
| **61** | **Budynek dydaktyczny** Wydział Prawa i Administracji | S/1334 | Obitza 2 | 454 | 833,0 | 942,5 |  | 1 |
| **62** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105D | S/1178 | Oczapowskiego 13 | 4700 | 2703,0 | 1674,8 |  | 1 |
| **63** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105F | S/1177 | Oczapowskiego 13 | 1972,0 | 1331,8 |  | 1 |
| **64** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105E | S/1179 | Oczapowskiego 13 | 1983,0 | 3805,6 |  | 1 |
| **65** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105C | S/1193 | Oczapowskiego 13 | 725,0 | 854,6 |  | 1 |
| **66** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105A | S/1216 | Oczapowskiego 13 | 553,0 | 669,9 |  | 1 |
| **67** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105H | S/1217 | Oczapowskiego 13 | 462,0 | 693,7 |  | 1 |
| **68** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105E | S/1179 | Oczapowskiego 13 | 1983,0 | 3805,6 |  | 1 |
| **69** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105B | S/1218 | Oczapowskiego 13 | 553,0 | 515,5 |  | 1 |
| **70** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105G | S/1507 | Oczapowskiego 13 | 537 | 510,0 | 655,5 |  | 1 |
| **71** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105J | S/1605 | Oczapowskiego 13 | 423 | 721,0 | 1007,5 |  | 1 |
| **72** | **Budynek izolatki dla zwierząt** Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/15140 | Oczapowskiego 13 | 60 | 51,0 | 51,0 |  | 1 |
| **73** | **Budynek izolatki dla zwierząt** Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/15141 | Oczapowskiego 13  Lab. Bad. Szkodników  Magazyn. | 22 | 20,0 | 20,0 |  | 1 |
| **74** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/580 | Oczapowskiego 14 | 5580 | 13248,0 | 1196,1 |  | 1 |
| **75** | **Dom Studencki** DS 120 | S/1086 | Dybowskiego 7 | 1152 | 7247,0 | 7247,0 |  | 1 |
| **76** | **Pawilon zakażeń eksperymentalnych** (PTAKI) | S/12777 | Obitza (Wet.) | 266 | 411,6 | 411,6 |  | 1 |
| **77** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Geoinżynieria Centrum Biotechnoligii | S/8456 | ul. Słoneczna 45 G | 805 | 1945,9 | 1859,8 |  | 1 |
| **78** | **Budynek mieszkalny** | S/723 | ul. Słoneczna 47 | 192 | 529,0 | 529,0 |  | 1 |
| **79** | **Budynek Gospodarczy** | S/191 | ul. Słoneczna 46B | 263 | 342,0 | 342,0 |  | 1 |
| **80** | **Pawilon** | S/943 | ul. Słoneczna 46A | 577 | 464,0 | 464,0 | 1 |  |
| **81** | **Budynek mieszkalny** | S/209 | ul. Słoneczna 51 | 120 | 123,0 | 123,0 |  | 1 |
| **82** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Centrum Gastronomii | S/257 | ul. Słoneczna 45F |  | 2374,1 | 2383,2 |  | 1 |
| **83** | **Budynek mieszkalny** | S/205 | ul. Słoneczna 49 | 223 | 175,0 | 175,0 |  | 1 |
| **84** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt  Katedra Pszczelnictwa | S/1328 | ul. Słoneczna 48 | 454 | 307,0 | 562,8 |  | 1 |
| **85** | **Magazyn** | S/204 | ul. Słoneczna 48A | 173 | 230,0 | 230,0 |  | 1 |
| **86** | **Pawilon** | S/1329 | ul. Słoneczna 50A | 1423 | 1264,0 | 1264,0 |  | 1 |
| **87** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt  Katedra Drobiarstwa | S/733 | ul. Słoneczna 50B | 609 | 514,0 | 514,0 |  | 1 |
| **88** | **Magazyn** | S/1351 | ul. Słoneczna 50C | 236 | 233,0 | 233,0 |  | 1 |
| **89** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/734 | ul. Słoneczna 50D | 625 | 514,0 | 541,6 |  | 1 |
| **90** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/716 | ul. Słoneczna 50K | 611 | 556,0 | 580,7 |  | 1 |
| **91** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/714 | ul. Słoneczna 50J | 608 | 523,0 | 565,2 |  | 1 |
| **92** | **Budynek administracyjno-obsługowy** | S/715 | ul. Słoneczna 50I | 611 | 515,0 | 515,0 |  | 1 |
| **93** | **Budynek stacji transformatorowej** | S/18863 | ul. Słoneczna | 27,0 |  |  |  | 1 |
| **94** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/713 | ul. Słoneczna 50 | 354 | 335,0 | 317,9 |  | 1 |
| **95** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/717 | ul. Słoneczna 50H | 606 | 538,0 | 563,5 |  | 1 |
| **96** | **Budynek administracyjny** Dział Zabezpieczenia Logistycznego | S/4545 | ul. Słoneczna 52 | 345 | 312,0 | 291,0 |  | 1 |
| **97** | **Stolarnia** | S/718 | ul. Słoneczna 50F | 936 | 888,0 | 888,0 |  | 1 |
| **98** | **Budynek administracyjny** Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury, Sekcja Eksploatacji | S/719 | ul. Słoneczna 50G | 609 | 552,0 | 549,9 |  | 1 |
| **99** | **Magazyn** | S/299 | ul. Słoneczna 50E | 834 | 555,0 | 555,0 |  | 1 |
| **100** | **Budynek Regionalnego Centrum Informatycznego** | S/12776 | ul. Słoneczna 54 | 3595 | 7986,5 | 7789,6 |  | 1 |
| **101** | **Hala** ujeżdżalnia stajnia pensjonatowa  siodlarnia | S/251 | ul. Słoneczna 51A | 1109 | 1323,0 | 1375,0 |  | 1 |
| **102** | **Stajnia Stara** | S/266 | ul. Słoneczna 51A | 201 | 160,0 | 192,8 |  | 1 |
| **103** | **Stajnia Nowa** | S/276 | ul. Słoneczna 51A | 487 | 432,0 | 680,6 |  | 1 |
| **104** | **Budynek administracyjno-dydaktyczny** Katedra Hodowli Koni i Jedździectwa | S/583 | ul. Słoneczna 51A | 292 | 251,0 | 270,4 |  | 1 |
| **105** | **Stajnia** | S/18864 | ul. Słoneczna 51A |  |  | 212,0 |  | 1 |
| **106** | **Budynek mieszkalno-dydaktyczny** Wydział Bioiżynierii Zwierząt | S/207 | ul. Słoneczna 44B | 355 | 301,0 | 375,9 |  | 1 |
| **107** | **Budynek socjalny** | S/212 | ul. Słoneczna 44B | 79 | 62,0 | 62,0 |  | 1 |
| **108** | **Pawilon drobiu** | S/271 | ul. Słoneczna 44B | 225 | 180,0 | 180,0 |  | 1 |
| **109** | **Budynek biurowy** | S/15262 | ul. Artyleryjska 3t | 318 | 955,2 | 955,19 | 1 |  |
| **110** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Instytut Muzyki | S/851 | ul. Szrajbera 11 | 1243 | 2935,0 | 4841,60 |  | 1 |
| **111** | **Budynek administracyjno-biurowy (Nr 2)** | S/10431 | ul. Warszawska 30 | 631 | 835,0 | 835,00 |  | 1 |
| **112** | **Budynek administracyjny** Collegium Medicum  Dziekanat Wydziału Lekarskiego **(Nr 3)** | S/10432 | ul. Warszawska 30 | 448 | 743,8 | 1186,05 |  | 1 |
| **113** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Collegium Medicum | S/18473 | ul. Warszawska 30 | 580 | 1198,1 | 1180,32 |  | 1 |
| **114** | **Budynek szpitalny (Nr4)** Neurochirurgia | S/10433 | ul. Warszawska 30 | 907 | 1095,0 | 1518,31 |  | 1 |
| **115** | **Budynek szpitalny (Nr 5)** Rehabilitacja neurologiczna | S/10434 | ul. Warszawska 30 | 646 | 468,5 | 607,70 |  | 1 |
| **116** | **Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 6)** Collegium Medicum | S/10435 | ul. Warszawska 30 | 748 | 715,0 | 743,70 |  | 1 |
| **117** | **Budynek szpitalny (Nr 7)** | S/10436 | ul. Warszawska 30 | 180 | 193,0 | 287,13 |  | 1 |
| **118** | **Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 8)** Collegium Medicum Komórki Macierzyste | S/10437 | ul. Warszawska 30 | 287 | 218,0 | 147,00 |  | 1 |
| **119** | **Budynek szpitalny (Nr 10)** Zakład Rehabilitacji leczniczej "Budzik dla dorosłych " | S/10439 | ul. Warszawska 30 | 387 | 787,0 | 959,54 |  | 1 |
| **120** | **Budynek szpitalny (Nr 11)** | S/10440 | ul. Warszawska 30 | 61 | 29,0 | 46,10 |  | 1 |
| **121** | **Budynek szpitalny (Nr 30)** Przychodnia | S/10446 | ul. Warszawska 30 | 1153 | 3835,8 | 3859,70 |  | 1 |
| **122** | **Kotłownia z hydrofornią i tlenownią** | S/10448 | ul. Warszawska 30 | 367 | 938,0 | 863,76 |  | 1 |
| **123** | **Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 12)** Collegium Medicum Collegium Anatomicum | S/10451 | ul. Warszawska 30 | 595 | 1164,0 | 1126,30 |  | 1 |
| **124** | **Budynek szpitalny A Główny** | S/15248 | ul. Warszawska 30 | 1478 | 6161,2 | 5881,82 |  | 1 |
| **125** | **Budynek szpitalny B Cyber Knife** | S/15249 | ul. Warszawska 30 | 257 | 212,9 | 257,79 |  | 1 |
| **126** | **Budynek administracyjny** Budynek Ochrony | S/15250 | ul. Warszawska 30 | 37 | 29,6 | 29,57 |  | 1 |
| **127** | **Budynek administracyjny** Budynek Ochrony | S/15251 | ul. Warszawska 30 | 12 | 12,0 | 11,98 |  | 1 |
| **128** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Medycyna Eksperymentalna | S/17953 | ul. Warszawska 30 | 535 | 1851,4 | 1851,27 |  | 1 |
| **129** | **Garaż** | S/10447 | ul. Warszawska 30 | 40 | 31,9 | 31,00 |  | 1 |
| **130** | **Budynek dydaktyczny** | S/139 | ul. Okrzei 1 A | 375 | 844,0 | 844,00 |  | 1 |
| **131** | **Budynek dydaktyczny** | S/2757 | ul. Okrzei 1 A | 370 | 869,0 | 869,00 |  | 1 |
| **132** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk o Zdrowiu? Studium WFiS | S/383 | ul. Żołnierska 14 |  | 459,0 | 607,20 |  | 1 |
| **133** | **Budynek dydaktyczno-mieszkalny** Wydział Nauk Społecznych | S/850 | ul. Żołnierska 14 A | 1069 | 1714,0 | 1714,00 |  | 1 |
| **134** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk Społecznych | S/849 | ul. Żołnierska 14 | 2858 | 5227,0 | 4229,60 |  | 1 |
| **135** | **Budynek magazynowy** (była stolarnia) | S/1176 | ul. Żołnierska 14 | 113 | 135,0 | 162,80 |  | 1 |
| **136** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk o Zdrowiu Biuro mediów i promocji | S/4000 | ul. Żołnierska 14 C | 579 | 1264,0 | 1264,00 |  | 1 |
| **137** | **Budynek mieszkalny**  ADMR | S/3052 | ul. Żołnierska 14 C | 634 | 3575,0 | 4923,00 |  | 1 |
| **138** | **Hala sportowa** | S/4254 | ul. p. Tadeusza 4 A | 1037 | 1011,0 | 1131,70 |  | 1 |
| **139** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Studium Języków Obcych | S/4288 | ul. Obrońców  Tobruku 3A | 562 | 2454,0 | 2454,00 |  | 1 |
| **140** | **Chłodnia/Przechowalnia owoców** | S/341 | Pozorty | 1284 | 1670,0 | 1670,0 |  | 1 |
| **141** | **Warsztat Mechaniczny** | S/440 | Pozorty | 363 | 392,0 | 392,0 |  | 1 |
| **142** | **Przechowalnia sprzętu** | S/441 | Pozorty | 50 | 124,5 | 124,5 |  | 1 |
| **143** | **Wiata na maszyny** | S/507 | Pozorty |  | 661,5 | 661,5 |  | 1 |
| **144** | **Magazyn środków Chemicznych** | S/746 | Pozorty | 41 | 49,2 | 49,2 |  | 1 |
| **145** | **Budynek gospodarczy** | S/2842 | Pozorty Tuwima 15 | 54 | 97,5 | 97,5 |  | 1 |
| **146** | **Kiosk** | S/2890 | Pozorty | 56 | 46,0 | 46,0 |  | 1 |
| **147** | **Przechowalnia owoców z zapleczem socjalnym** | S/3811 | Łęgajny |  | 844,0 | 844,0 |  | 1 |
| **148** | **Budynek gospodarczy** | S/3812 | Łęgajny |  | 188,0 | 188,0 |  | 1 |
| **149** | **Szopa na maszyny** | S/3815 | Łęgajny |  | 207,0 | 207,0 |  | 1 |
| **150** | **Magazyn zbożowy** | S/3816 | Łęgajny |  | 336,0 | 336,0 |  | 1 |
| **151** | **Budynek mieszkalny** | S/220 | ul. Tuwima 20 | 740 | 9507,0 | 700,0 |  | 1 |
| **152** | **Stodoła** | S/20 | Tomaszkowo 42 |  | 281,0 | 281,0 |  | 1 |
| **153** | **Obora** | S/51 | Tomaszkowo 42 |  | 97,0 | 97,0 |  | 1 |
| **154** | **Budynek mieszkalny** | S/3409 | Tomaszkowo 42  (mieszkalny) |  | 115,0 | 115,0 |  | 1 |
| **155** | **Budynek laboratoryjno-mieszkalny** | S/735 | Tomaszkowo 45 |  | 453,0 | 453,0 |  | 1 |
| **156** | **Warsztat/garaż** | S/371 | Tomaszkowo 45 |  | 440,0 | 440,0 |  | 1 |
| **157** | **Magazyn zbożowy/garaż** | S/436 | Tomaszkowo 45 |  | 448,0 | 448,0 |  | 1 |
| **158** | **Stodoła** | S/3231 | Tomaszkowo 45  warsztat-garaż |  | 264,0 | 264,0 |  | 1 |
| **159** | **Obora** | S/3229 | Tomaszkowo |  | 155,5 | 155,5 |  | 1 |
| **160** |  |  | Tomaszkowo |  |  |  |  | 1 |
| **161** | **budynek hydroforni** | S/722 | Tomaszkowo 45 |  | 38,0 | 38,0 |  | 1 |
| **162** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego | S/470 | Lamkówko | 262 | 620,0 | 599,0 |  | 1 |
| **163** | **Pawilon** | S/582 | Lamkówko | 72 | 20,0 | 20,0 |  | 1 |
| **164** | **Stodoła** | S/6 | Bałdy | 985 | 982,0 | 982,0 |  | 1 |
| **165** | **Magazyn** | S/7 | Bałdy | 455 | 610,0 | 610,0 |  | 1 |
| **166** | **Budynek kotłowni** | S/10 | Bałdy |  | 112,2 | 112,2 |  | 1 |
| **167** | **Budynek gospodarczy/stajnia** | S/13 | Bałdy | 374 | 330,2 | 330,2 |  | 1 |
| **168** | **Stodoła (mała)** | S/19 | Bałdy | 440 | 439,4 | 439,4 |  | 1 |
| **169** | **Jałownik** | S/49 | Bałdy | 191 | 314,5 | 314,5 |  | 1 |
| **170** | **Obora** | S/61 | Bałdy | 859 | 803,6 | 803,6 |  | 1 |
| **171** | **Jałownik** | S/99 | Bałdy | 526 | 682,0 | 682,0 |  | 1 |
| **172** | **Budynek mieszkalny/pałac** | S/112 | Bałdy | 422 | 885,4 | 885,4 |  | 1 |
| **173** | **Budynek gospodarczy** | S/1903 | Bałdy | 1778 | 1674,0 | 1674,0 |  | 1 |
| **174** | **Budynek Agregatorni** | S/2845 | Bałdy |  | 61,5 | 61,5 |  | 1 |
| **175** | **Wychowalnia buhajów** | S/2846 | Bałdy | 706 | 649,0 | 649,0 |  | 1 |
| **176** | **Budynek socjalno-laboratoryjny** | S/2856 | Bałdy | 436 | 488,0 | 488,0 |  | 1 |
| **177** | **Pensjonat** | S/3286 | Bałdy | 208 | 319,5 | 319,5 |  | 1 |
| **178** | **Budynek gospodarczy** | S/3307 | Bałdy | 135 | 137,8 | 137,8 |  | 1 |
| **179** | **Hala udojowa** | S/8565 | Bałdy | 692,3 | 649,8 | 649,8 |  | 1 |
| **180** | **Kurnik** | S/8913 | Bałdy |  | 108,0 | 108,0 |  | 1 |
| **181** | **Stajnia wolnowybiegowa** | S/13326 | Bałdy | 658 | 725,1 | 725,1 |  | 1 |
| **182** | **Laboratorium doświadczalne** Katedra Trzody Chlewnej  w Bałcynach | S/12778 | Bałcyny | 1471 | 1313,2 |  |  | 1 |
| **183** | **Młyn** | S/15050 | Nidzica | 157 | 339,7 |  |  | 1 |
| **184** | **Budynek naukowo - dydaktyczny** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9903 | ul. Kościuszki 25 Ełk | 509 | 1621,2 |  |  | 1 |
| **185** | **Budynek naukowo - dydaktyczny** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9904 | ul. Kościuszki 23 Ełk | 509 | 1499,7 |  |  | 1 |
| **186** | **Budynek naukowo - dydaktyczny** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9905 | ul. Kościuszki 21 Ełk | 510 | 1632,9 |  |  | 1 |
| **187** | **Magazyn  (stajnia)** | S/30 | Łężany |  | 1469,0 |  |  | 1 |
| **188** | **Cielętnik** | S/34 | Łężany |  | 257,6 |  |  | 1 |
| **189** | **Pałac** | S/41 | Łężany |  | 2578,9 |  |  | 1 |
| **190** | **Warsztat stolarnia, kuźnia** | S/42 | Łężany |  | 211,7 |  |  | 1 |
| **191** | **Młyn gospodarczy** | S/43 | Łężany |  | 297,0 |  |  | 1 |
| **192** | **Magazyn ubojnia** | S/44 | Łężany |  | 589,2 |  |  | 1 |
| **193** | **Magazyn części zamiennych  zbiornik na wodę** | S/45 | Łężany |  | 292,8 |  |  | 1 |
| **194** | **Rybaczówka** |  | Łężany |  |  |  | 1 |  |
| **195** | **Trafostacja** |  | ul. Warszawska 30 |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela nr 2**  **WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH UWM W OLSZTYNIE STAN NA DZIEŃ 01.01.2021R** | | | | |
|  |
| **L.p** | **Lokalizacja** | **Przeznaczenie** | **Powierzchnia m²** | **Uwagi** |  |
| **GMINA BARCZEWO - POWIAT OLSZTYŃSKI** | | | | |  |
| 1 | Lamkówko 13 | Wynajem | 48,68 |  |  |
| **GMINA PURDA - POWIAT OLSZTYŃSKI** | | | | |  |
| **BAŁDY - STACJA DYDAKTYCZNO - BADAWCZA** | | | | |  |
| 2 | Bałdy 7/2 | Wynajem | 80,10 |  |  |
| 3 | Bałdy 1/1 (pałac) | Wynajem | 86,40 |  |  |
| 4 | Bałdy 1/2 | **Pustostan** | 48,10 |  |  |
| 5 | Bałdy 1/3 | Wynajem | 58,00 |  |  |
| 6 | Bałdy 1/4 | Wynajem | 46,00 |  |  |
| 7 | Bałdy 1/5 | Wynajem | 59,40 |  |  |
| 8 | Bałdy 1/6 | Wynajem | 51,00 |  |  |
| 9 | Bałdy 1/7 | **Pustostan** | 32,00 |  |  |
| 10 | Bałdy 1/8 | **Pustostan** | 28,20 |  |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA** | | | **489,20** |  |  |
| **GMINA STAWIGUDA - POWIAT OLSZTYŃSKI** | | | | |  |
| 11 | Tomaszkowo 42 | Wynajem | 77,58 |  |  |
| 12 | Tomaszkowo 42 | Wynajem | 37,86 |  |  |
| 13 | Tomaszkowo 45 | Wynajem | 55,91 |  |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA GMINY STAWIGUDA** | | | **171,35** |  |  |
| **GMINA RESZEL - POWIAT KĘTRZYN** | | | | |  |
| **ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY "ŁĘŻANY" SPÓŁKA Z O.O** | | | | |  |
| 14 | Łężany 7/3 | Wynajem | 71,80 | **ZARZĄDZA ZAKŁAD** |  |
| 15 | Kocibórz 8/3 | **Pustostan** | 50,06 |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA GMINY RESZEL** | | | **121,86** |  |  |
| **GMINA OSTRÓDA - POWIAT OSTRÓDZKI** | | | | |  |
| **ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY "BAŁCYNY" SPÓŁKA Z O.O** | | | | |  |
| 16 | Bałcyny 12/1 | Wynajem | 39,11 | **ZARZĄDZA ZAKŁAD** |  |
| 17 | Bałcyny 13/1 | Wynajem | 31,46 |  |
| 18 | Bałcyny 13/2 | Wynajem | 39,92 |  |
| 19 | Bałcyny 13/3 | Wynajem | 35,49 |  |
| 20 | Bałcyny 13/4 | Wynajem | 51,68 |  |
| 21 | Bałcyny 13/5 | Wynajem | 59,57 |  |
| 22 | Nowy Folwark 2/1 | Wynajem | 76,73 |  |
| 23 | Nowy Folwark 2/2 | Wynajem | 76,73 |  |
| 24 | Lipowo 29/1 | Wynajem | 32,98 |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA GMINA OSTRÓDA** | | | **443,67** |  |  |

**Tabela nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ KOTŁOWNI W OBIEKTACH UW-M ( 2021)** | | | | | | | | | |
| L.p. | Lokalizacja | Kotły na opał stały | | Kotły na olej opałowy | | Kotły na gaz ziemny | | Kotły na gaz płynny | |
|  |
| Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza |  |
| 1 | Bałdy 9, dom wypoczynkowy |  |  |  |  |  |  | Buderus | ***50*** |  |
| 2 | Bałdy, laboratorium drobiarskie |  |  |  |  |  |  | Buderus G234 | ***60*** |  |
| 3 | Olsztyn, ul. Heweliusza 28, szklarnia komputerowa |  |  |  |  | Viessmann | ***285*** |  |  |  |
| 4 | Olsztyn, ul.Słoneczna 50 G biura, magazyn, warsztaty |  |  |  |  | Buderus G424LZ | ***262*** |  |  |  |
| 5 | Olsztyn, ul.Słoneczna 50 I |  |  |  |  | Buderus | ***44*** |  |  |  |
| 6 | Olsztyn, ul.Tuwima 20 |  |  |  |  | Buderus Logano 234 | ***50*** |  |  |  |
| 7 | Olsztyn, ul.Słoneczna 51 |  |  |  |  | BRÖTJE | ***25*** |  |  |  |
| 8 | Olsztyn,ul.Oczapowskiego 12A - Stadion |  |  |  |  | HEAT Master HN-150(CO/CWU) | ***150*** |  |  |  |
| 9 | Olsztyn ul. Warszawska 30 USK-UWM |  |  |  |  | 2xGT-430 1xDTG-330 ECO.NOX | ***1 104*** |  |  |  |
| 10 | Olsztyn ul. Oczapowskiego 13 WMW-UWM- "Pawilon Ptaków" |  |  |  |  | BRÖTJE 2xWGB15-38H | ***76*** |  |  |  |
| 11 | Bałcyny15 ZP-D "Bałcyny" Sp. z o.o. |  |  |  |  | Kocioł Gaz.Kondes. | ***45*** |  |  |  |