**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Nakładka do iniekcji brzusznej – 7 szt.** |
|  | Wykonana z materiału o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry umożliwiająca wyczucie zewnętrznych warstw tkankowych oraz uformowanie fałdu skórnego |
|  | Konstrukcja pozwalająca na odprowadzenie podanego płynu |
|  | Trening umiejętności:   1. prawidłowe założenie i korzystanie z pomp insulinowych 2. przeprowadzanie samodzielnych zastrzyków |
|  | Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |